165项消防救援领域公共安全行业标准清单

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GA 14-1991 | 消防用无线电话机技术要求和试验方法 |
| 2 | GA 87-1994 | 防火刨花板通用技术条件 |
| 3 | GA 91-1995 | 阻燃篷布通用技术条件 |
| 4 | GA 96-1995 | 铺地纺织品静电性能参数及测量方法 |
| 5 | GA 97-1995 | 防火玻璃非承重隔墙通用技术条件 |
| 6 | GA/T 229-1999 | 火灾报警设备图形符号 |
| 7 | GA 303-2001 | 软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 |
| 8 | GA 305-2001 | 电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 |
| 9 | GA 386-2002 | 防火卷帘控制器 |
| 10 | GA 411-2003 | 化学氧消防自救呼吸器 |
| 11 | GA 6-2004 | 消防员灭火防护靴 |
| 12 | GA 7-2004 | 消防手套 |
| 13 | GA 93-2004 | 防火门闭门器 |
| 14 | GA 478-2004 | 电缆用阻燃包带 |
| 15 | GA 480.1-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第1部分：通用要求和试验方法 |
| 16 | GA 480.2-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第2部分：常规消防安全标志 |
| 17 | GA 480.3-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第3部分：蓄光消防安全标志 |
| 18 | GA 480.4-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第4部分：逆向反射消防安全标志 |
| 19 | GA 480.5-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第5部分：荧光反射消防安全标志 |
| 20 | GA 480.6-2004 | 消防安全标志通用技术条件 第6部分：搪瓷消防安全标志 |
| 21 | GA 494-2004 | 消防用防坠落装备 |
| 22 | GA 495-2004 | 阻燃铺地材料性能要求和试验方法 |
| 23 | GA 503-2004 | 建筑消防设施检测技术规程 |
| 24 | GA 504-2004 | 阻燃装饰织物 |
| 25 | GA/T 505-2004 | 材料的火灾场景烟气制取方法 |
| 26 | GA/T 506-2004 | 火灾烟气毒性危险评价方法——动物试验方法 |
| 27 | GA 534-2005 | 脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 |
| 28 | GA 535-2005 | 阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求 |
| 29 | GA/T 536.2-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第2部分：易燃固体分级试验方法 |
| 30 | GA/T 536.3-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分：易于自燃的物质分级试验方法 |
| 31 | GA/T 536.4-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第4部分：遇水放出易燃气体物质分级试验方法 |
| 32 | GA/T 536.5-2005 | 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分：固体氧化性物质分级试验方法 |
| 33 | GA/T 537-2005 | 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法 |
| 34 | GA 545.1-2005 | 消防车辆动态管理装置 第1部分：消防车辆动态终端机 |
| 35 | GA 545.2-2005 | 消防车辆动态管理装置 第2部分：消防车辆动态管理中心收发装置 |
| 36 | GA 578-2005 | 超细干粉灭火剂 |
| 37 | GA/T 579-2005 | 城市轨道交通消防安全管理 |
| 38 | GA 603-2006 | 防火卷帘用卷门机 |
| 39 | GA 13-2006 | 悬挂式气体灭火装置 |
| 40 | GA/T 620-2006 | 消防职业安全与健康 |
| 41 | GA/T 623-2006 | 消防培训基地训练设施建设标准 |
| 42 | GA 630-2006 | 消防腰斧 |
| 43 | GA 631-2006 | 消防救生气垫 |
| 44 | GA 632-2006 | 正压式消防氧气呼吸器 |
| 45 | GA 633-2006 | 消防员抢险救援防护服装 |
| 46 | GA/T 635-2006 | 消防用红外热像仪 |
| 47 | GA/T 636-2006 | 气体灭火剂的毒性试验和评价方法 |
| 48 | GA 654-2006 | 人员密集场所消防安全管理 |
| 49 | GA 137-2007 | 消防梯 |
| 50 | GA 306.1-2007 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆 |
| 51 | GA 306.2-2007 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 |
| 52 | GA 703-2007 | 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 |
| 53 | GA/T 714-2007 | 构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法 |
| 54 | GA 768-2008 | 消防摩托车 |
| 55 | GA 770-2008 | 消防员化学防护服装 |
| 56 | GA/T 798-2008 | 排油烟气防火止回阀 |
| 57 | GA/T 812-2008 | 火灾原因调查指南 |
| 58 | GA 817-2009 | 喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法 |
| 59 | GA 211-2009 | 消防排烟风机耐高温试验方法 |
| 60 | GA 821-2009 | 消防水鹤 |
| 61 | GA 834-2009 | 泡沫喷雾灭火装置 |
| 62 | GA 835-2009 | 油浸变压器排油注氮灭火装置 |
| 63 | GA 839-2009 | 火灾现场勘验规则 |
| 64 | GA 846-2009 | 消防产品身份信息管理 |
| 65 | GA 847-2009 | 消防控制室图形显示装置软件通用技术要求 |
| 66 | GA 139-2009 | 灭火器箱 |
| 67 | GA 86-2009 | 简易式灭火器 |
| 68 | GA 856.1-2009 | 合同制消防员制式服装 第1部分：命名与术语 |
| 69 | GA 856.2-2009 | 合同制消防员制式服装 第2部分：服饰 |
| 70 | GA 856.3-2009 | 合同制消防员制式服装 第3部分：春秋制服 |
| 71 | GA 856.4-2009 | 合同制消防员制式服装 第4部分：夏季制服 |
| 72 | GA 856.5-2009 | 合同制消防员制式服装 第5部分：冬季制服 |
| 73 | GA 856.6-2009 | 合同制消防员制式服装 第6部分：执勤帽 |
| 74 | GA 138-2010 | 消防斧 |
| 75 | GA 863-2010 | 消防用易熔合金元件通用要求 |
| 76 | GA/T 536.6-2010 | 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第6部分：液体氧化性物质 |
| 77 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 |
| 78 | GA 869-2010 | 消防员灭火防护头套 |
| 79 | GA 61-2010 | 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 |
| 80 | GA/T 875-2010 | 火场通信控制台 |
| 81 | GA 892.1-2010 | 消防机器人 第1部分：通用技术条件 |
| 82 | GA 499.1-2010 | 气溶胶灭火系统 第1部分：热气溶胶灭火装置 |
| 83 | GA 79-2010 | 消防球阀 |
| 84 | GA 941-2011 | 化工装置火灾事故处置训练设施技术要求 |
| 85 | GA 942-2011 | 网柵隔断式烟热训练室技术要求 |
| 86 | GA 943-2011 | 消防员高空心理训练装置技术要求 |
| 87 | GA 159-2011 | 水基型阻燃处理剂 |
| 88 | GA/T 967-2011 | 消防安全训练要则 |
| 89 | GA/T 968-2011 | 消防员现场紧急救护指南 |
| 90 | GA/T 969-2011 | 火幕墙训练设施技术要求 |
| 91 | GA/T 970-2011 | 危险化学品泄露事故处置行动要则 |
| 92 | GA/T 971.1-2011 | 消防卫星通信系统 第1部分：系统总体要求 |
| 93 | GA/T 971.2-2011 | 消防卫星通信系统 第2部分：便携式卫星站 |
| 94 | GA 979-2012 | D类干粉灭火剂 |
| 95 | GA 982-2012 | 哈龙灭火系统工况评定 |
| 96 | GA 498-2012 | 厨房设备灭火装置 |
| 97 | GA/T 999-2012 | 防排烟系统现场性能试验方法 热烟试验法 |
| 98 | GA 304-2012 | 塑料管道阻火圈 |
| 99 | GA 533-2012 | 挡烟垂壁 |
| 100 | GA 1025-2012 | 消防产品 消防安全要求 |
| 101 | GA 588-2012 | 消防产品现场检查判定规则 |
| 102 | GA 1034-2012 | 火灾事故调查案卷制作 |
| 103 | GA 1035-2012 | 消防产品工厂检查通用要求 |
| 104 | GA/T 1039-2012 | 消防员心理训练指南 |
| 105 | GA/T 1041-2012 | 跨区域灭火救援指挥导则 |
| 106 | GA/T 1040-2013 | 建筑倒塌事故救援行动规程 |
| 107 | GA 621-2013 | 消防员个人防护装备配备标准 |
| 108 | GA 622-2013 | 消防特勤队（站）装备配备标准 |
| 109 | GA/T 110-2013 | 建筑构件用防火保护材料通用要求 |
| 110 | GA 1061-2013 | 消防产品一致性检查要求 |
| 111 | GA 124-2013 | 正压式消防空气呼吸器 |
| 112 | GA/T 536.1-2013 | 易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第1部分：火灾危险性分级 |
| 113 | GA/T 536.7-2013 | 易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第7部分：易燃气雾剂分级试验方法 |
| 114 | GA 1086-2013 | 消防员单兵通信系统通用技术要求 |
| 115 | GA 602-2013 | 干粉灭火装置 |
| 116 | GA 185-2014 | 火灾损失统计方法 |
| 117 | GA 1131-2014 | 仓储场所消防安全管理通则 |
| 118 | GA 10-2014 | 消防员灭火防护服 |
| 119 | GA/T 1150-2014 | 消防搜救犬队建设标准 |
| 120 | GA 1151-2014 | 火灾报警系统无线通信功能通用要求 |
| 121 | GA 1157-2014 | 消防技术服务机构设备配备 |
| 122 | GA 1149-2014 | 细水雾灭火装置 |
| 123 | GA 1167-2014 | 探火管式灭火装置 |
| 124 | GA/T 1190-2014 | 地下建筑火灾扑救行动指南 |
| 125 | GA/T 1191-2014 | 高层建筑火灾扑救行动指南 |
| 126 | GA/T 1192-2014 | 火灾信息报告规定 |
| 127 | GA/T 720-2014 | 消防标准制修订工作程序 |
| 128 | GA 1203-2014 | 气体灭火系统灭火剂充装规定 |
| 129 | GA 1204-2014 | 移动式消防储水装置 |
| 130 | GA 1205-2014 | 灭火毯 |
| 131 | GA 1206-2014 | 注氮控氧防火装置 |
| 132 | GA/T 1245-2015 | 多产权建筑消防安全管理 |
| 133 | GA/T 1249-2015 | 火灾现场照相规则 |
| 134 | GA/T 1250-2015 | 消防产品分类及型号编制导则 |
| 135 | GA 1261-2015 | 长管空气呼吸器 |
| 136 | GA 1264-2015 | 公共汽车客舱固定灭火系统 |
| 137 | GA 1265-2015 | 蓄冷型消防员降温背心 |
| 138 | GA/T 1270-2015 | 火灾事故技术调查工作规则 |
| 139 | GA 44-2015 | 消防头盔 |
| 140 | GA 634-2015 | 消防员隔热防护服 |
| 141 | GA 95-2015 | 灭火器维修 |
| 142 | GA 1273-2015 | 消防员防护辅助装备 消防员护目镜 |
| 143 | GA 1274-2015 | 消防员防护辅助装备 阻燃毛衣 |
| 144 | GA/T 1275-2015 | 石油储罐火灾扑救行动指南 |
| 145 | GA/T 1276-2015 | 道路交通事故被困人员解救行动指南 |
| 146 | GA 1282-2015 | 灭火救援装备储备管理通则 |
| 147 | GA 1283-2015 | 住宅物业消防安全管理 |
| 148 | GA 39-2016 | 消防车 消防要求和试验方法 |
| 149 | GA 1288-2016 | 七氟丙烷泡沫灭火系统 |
| 150 | GA/T 1289-2016 | 燃烧训练室技术要求 |
| 151 | GA 1290-2016 | 建设工程消防设计审查规则 |
| 152 | GA 180-2016 | 轻便消防水龙 |
| 153 | GA 1298-2016 | 细水雾枪 |
| 154 | GA/T 1300-2016 | 社会消防安全培训机构设置与评审 |
| 155 | GA 1301-2016 | 火灾原因认定规则 |
| 156 | GA 836-2016 | 建设工程消防验收评定规则 |
| 157 | GA/T 1338-2016 | 火灾隐患举报投诉中心工作规范 |
| 158 | GA/T 1340-2016 | 火警和应急救援分级 |
| 159 | GA/T 1369-2016 | 人员密集场所消防安全评估导则 |
| 160 | GA/T 1339-2017 | 119接警调度工作规程 |
| 161 | GA/T 1427-2017 | 建筑火灾荷载调查与统计分析方法 |
| 162 | GA/T 1428-2017 | 消防用荧光棒 |
| 163 | GA/T 1463-2018 | 文物建筑消防安全管理 |
| 164 | GA/T 1464-2018 | 火灾调查职业危害安全防护规程 |
| 165 | GA/T 1465-2018 | 消防产品市场准入信息管理 |