附件5

洛阳市燃气事故现场指挥部工作要求
	序号
	现场指挥部工作要求

	1
	设立
	1．明确现场指挥人员，Ⅲ级响应由市燃气指挥部副指挥长指派或担任现场指挥，Ⅱ级响应由市燃气指挥部指挥长指派或担任现场指挥，Ⅰ级响应在上级指挥人员到来前由市燃气指挥部指挥长进行现场指挥调度。

2．选取在不会受到燃气事故直接伤害和次生衍生事件造成伤害的地点，尽量靠前指挥。

3．标识明确、交通便利、便于后勤保障。

4．减少或避免不利气象造成的影响。

5．设置固定联络方式、通信畅通。

6．同时发生多起燃气事故时，可设立多个现场指挥部。

	2
	工作制度
	1．会议制度：适时召开会议汇总应急救援处置信息和情况，部署下一阶段行动任务。

2．会商制度：组织各工作组和相关专家对事故救援处置中遇到的问题进行会商，制定解决方案。

3．通讯制度：统计各工作组联系方式，保持通讯设备完好、通讯频道畅通。

4．信息报告制度：按照预案信息报送要求，确定频次进行信息报送。

	3
	指挥办公

配备
	1．举行会议和会商的场所。

2．燃气事故设备相关资料和图纸。

3．燃气事故区域地图，图上应标明各应急组情况、警戒隔离区域、应急救援路线、疏散路线等情况。

4．电脑、打印机、传真机等用电办公设备。

5．地图、笔、纸、尺等办公文具。

6．固定电话、卫星电话、手持对讲机、无线上网设备等通讯设备。

7．照相机、摄像机等电子办公设备。

8．指挥帐篷、行军桌椅、行军床、睡袋等野外露营装备。

	4
	信息收集
	1．收集遇险人员伤亡、失踪、被困情况。

2．燃气装置、设备、设施的损毁情况。

3．燃气火灾、燃爆或泄漏影响范围及其变化情况。

4．燃气事故事发地周边建筑、居民、电源、火源、环境等情况。

5．燃气事故发生地天气气象信息。

6．各工作组处置任务进展信息。


