附件8
洛阳市城镇燃气事故风险分析报告

一、现状

洛阳市燃气种类主要有天然气和液化石油气两种，中心城区天然气储配站2座，共有100Nm³LNG储罐20个，2000Nm³天然气球罐2000Nm³6个；门站1座，调压站1座，市政高压/次高压燃气管网约322Km，中低压燃气管网4959Km；液化气储配站8座，储气能力共1170Nm³；加气站6座；天然气居民用户89万户，工商业用户5510户。

二、风险分析

全市燃气安全总体形势平稳，未发生燃气突发事件，但燃气安全风险隐患依然存在，必须时刻保持警惕，持续推进风险防控，及时做好突发事件应对准备。

三、应急资源

（一）洛阳市燃气应急指挥部各主要成员单位职责分工明确，沟通顺畅；建立燃气应急处置专业人才组，为燃气安全风险防控、应急处置等相关决策提供科学依据。
（二）城市区各燃气经营企业配备有应对燃气安全事件的应急队伍或应急抢险人员和相应的应急救援车辆、物资、设备等资源，基本满足应急需要，相关消防机构、医疗机构布点合理。
