
附件1
	序号
	入河排污口名称
	入河排污口编码
	经度
	纬度
	地址
	排污口一级分类
	排污口
二级分类
	审批（登记）或备案情况
	责任主体
	行业主管部门
	分类整治要求（依法取缔/清理合并/规范整治）
	问题具体情形（参照本标准6.1、7.1、8.1确定）
	问题详情
	拟采取的具体整治措施（参照本标准6.2、7.2、8.2确定）
	资金投入及来源
	完成
期限

	1
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司总排口
	DG4103810001SH00
	112.7920585
	34.7094957
	河南省洛阳市偃师区伊洛街道办
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	2
	洛阳市偃师区岳滩镇前马郡村宏达摩托车配件厂雨水排口
	DG4103810002GY00
	112.7687834
	34.6911969
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇310国道偃师宏达摩托车厂门前雨水排口
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	3
	洛阳市偃师区偃师市亿众摩托车配件厂雨水排放口
	DG4103810003GY00
	112.7614992
	34.7029234
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村农贸市场后30米
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市亿众摩托车配件厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	偃师市亿众摩托车配件厂
	2024年2月29日

	4
	洛阳市偃师区岳滩镇寇疙垱村农贸市场后排水口
	DG4103810004SH00
	112.7577256
	34.6967411
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村农贸市场后30米
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	5
	洛阳市偃师区洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限责任公司雨水排放口
	DG4103810005GY00
	112.7015412
	34.7360497
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道018乡道信应化工有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
	2024年12月31日

	6
	洛阳市偃师区首阳山街道沟口头村修路水改临时排污口
	DG4103810006YH00
	112.7085321
	34.7362769
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道首阳山镇沟口头小学
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	7
	洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村310国道北侧废品收购站雨水排口
	DG4103810007YH00
	112.7632425
	34.6934229
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村310国道路边10米处过桥涵洞
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,清理修葺雨水管路
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	8
	洛阳市偃师区洛阳北易三轮摩托车有限公司工业废水总排口
	DG4103810008GY00
	112.7625025
	34.7010323
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村工业区洛阳北易三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳北易三轮摩托车有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳北易三轮摩托车有限公司
	2024年2月29日

	9
	洛阳市偃师区槐新街道北窑村豪耐鞋业南侧5米雨水排放口
	DG4103810009NY00
	112.8150599
	34.7232777
	河南省洛阳市偃师区槐新街道豪耐制鞋厂南侧5米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	10
	洛阳市偃师区洛阳大河新能源车辆有限公司雨水排放口
	DG4103810010GY00
	112.739138
	34.6963696
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇工业大道大河新能源车辆有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳大河新能源车辆有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,清理修葺雨水管路
	洛阳大河新能源车辆有限公司
	2024年2月29日

	11
	洛阳市偃师区珠峰华鹰三轮摩托车有限公司仓库北侧围墙外10米雨水排口
	DG4103810011GY00
	112.7335012
	34.6906723
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇赵庄寨村洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	门口封堵
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	2024年2月29日

	12
	洛阳市偃师市岳滩镇斟鄩大道道路雨水排放口
	DG4103810012YH00
	112.7403635
	34.6930326
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道道路雨水及洛阳中飞车业有限公司
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	13
	洛阳市偃师区洛阳晟雅镁合金科技有限公司雨水排放口
	DG4103810013GY00
	112.7738338
	34.6872909
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村洛阳晟雅镁合金科技有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳晟雅镁合金科技有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,清理修葺雨水管路
	洛阳晟雅镁合金科技有限公司
	2024年2月29日

	14
	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院排污口
	DG4103810014QT00
	112.7549217
	34.696876
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇疙垱村卫生院
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院
	洛阳市偃师区卫健委
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院
	2024年2月29日

	15
	洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道畅通驾校西北角10米雨水排口
	DG4103810015YH00
	112.7484668
	34.6948281
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道畅通驾校
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	16
	洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村鸿盛斋饭店雨水排口
	DG4103810016YH00
	112.7602709
	34.6960505
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇310国道鸿盛斋饭店
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	17
	洛阳市偃师区新城村看守所家属院东30米西雨水排放口
	DG4103810017YH00
	112.7831944
	34.7327633
	河南省洛阳市偃师区槐新街道道北路82号
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,口门清理
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	18
	洛阳市偃师区东屯村南沁伊高速东150米入中州渠雨洪排口
	DG4103810018YH00
	112.8411603
	34.7157743
	河南省洛阳市偃师区山化镇312省道华灿鞋业北门北10米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,口门清理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	19
	洛阳市偃师区牧洋食品有限公司废水总排口
	DG4103810019GY00
	112.7288214
	34.6892938
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇周堂村牧洋食品有限公司
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳牧洋食品有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳牧洋食品有限公司
	2024年2月29日

	20
	洛阳市偃师区洛阳丰铭电动车有限公司门口道路雨水收集口
	DG4103810020QT00
	112.7244811
	34.6981959
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇洛阳远盾人防工程设备有限公司洛阳丰铭电动车有限公司
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	收集口

清理杂物
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	21
	洛阳市偃师区槐新街道新城居委会西200米雨洪排放口
	DG4103810021YH00
	112.7862788
	34.7329064
	河南省洛阳市偃师区槐新街道新城村委会西200米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,口门清理
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	22
	洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司总排口
	DG4103810022SH00
	112.7782579
	34.6856389
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇第三污水处理厂总排口
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师市第三污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师市第三污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	23
	洛阳市偃师区尊辉高铁公司西门北20米桥下雨洪水排口
	DG4103810023YH00
	112.7407103
	34.7398883
	河南省洛阳市偃师区商城街道偃师市沐禾农业开发有限公司洛阳尊辉高铁电力装备有限公司
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年2月29日

	24
	洛阳市偃师区岳滩镇畅通驾校北水冲沟
	DG4103810024YH00
	112.7497616
	34.6955232
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇畅通驾校
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，平整地面
	其他情况
	其他情况
	平整地面
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	25
	洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村雨水排放口
	DG4103810025YH00
	112.7766994
	34.6868536
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村第三污水处理厂北侧生活污水及雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	26
	洛阳市偃师区首阳山街道老西区污水处理厂废弃排污口
	DG4103810026QT00
	112.7039159
	34.7086078
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道古城村
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	排放口已用水泥封堵
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	27
	洛阳市偃师区王窑村西南陇海铁路与S314交叉口南250米入中州渠雨洪排口
	DG4103810027YH00
	112.8421981
	34.7153527
	河南省洛阳市偃师区山化镇312省道王窑村中州渠桥d东十米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	28
	洛阳市偃师区首阳山街道新庄村桥西南侧生活污水排放口
	DG4103810028NY00
	112.6931821
	34.7362153
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道新庄村新庄村民委员会
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	29
	洛阳市偃师区岳滩镇明阳物流园院内雨水收集口
	DG4103810029QT00
	112.7507089
	34.6955901
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇堤头村明阳物流园
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	收集口

清理杂物
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	30
	洛阳市偃师区石家庄村东南90米雨洪入河口
	DG4103810030GQ00
	112.9287982
	34.7218393
	河南省洛阳市偃师区山化镇石家庄村南500米入河口
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	31
	洛阳市偃师区洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司危险废物暂存间北侧围墙外10米雨水排口
	DG4103810031GY00
	112.735181
	34.6913605
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇赵庄寨村洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	2024年2月29日

	32
	洛阳市偃师区城西市政混合入河排污口
	DG4103810032SH00
	112.7555562
	34.7172251
	河南省洛阳市偃师区商城街道
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	2024年12月31日

	33
	洛阳市偃师区中州渠入河排口
	DG4103810033GQ00
	112.857763
	34.7155638
	河南省洛阳市偃师区山化镇王窑村偃石路南1000米人工湿地东侧
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	34
	洛阳市偃师区商城街道办塔庄村雨洪口
	DG4103810034YH00
	112.7644475
	34.7119494
	河南省洛阳市偃师区商城街道310国道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	2024年2月29日

	35
	洛阳市偃师区枣庄污水处理站入河排放口
	DG4103810035SH00
	112.8035278
	34.6843676
	河南省洛阳市偃师区顾县镇
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	36
	洛阳市偃师区石家庄村东60米雨洪排口
	DG4103810036YH00
	112.9320412
	34.7245285
	河南省洛阳市偃师区山化镇石家庄村312省道南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	37
	洛阳市偃师区槐新街道槐庙村仁义沟雨水排放口
	DG4103810037YH00
	112.7898422
	34.7316029
	河南省洛阳市偃师区槐新街道槐庙仁义沟52号楼
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	38
	洛阳市偃师区社会福利中心南侧20米入中州渠雨水排放口
	DG4103810038YH00
	112.7802435
	34.7336182
	河南省洛阳市偃师区槐新街道偃师区社会福利中心南侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境整治
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	39
	洛阳市偃师区首阳山街道河南龙全建材有限公司雨水排放口
	DG4103810039GY00
	112.6897256
	34.7410839
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道河南龙全建材有限公司南侧5米紧邻中州渠
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	河南龙全建材有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	河南龙全建材有限公司
	2024年2月29日

	40
	洛阳市偃师区石硖村与新新村交界处桥下雨洪水排口
	DG4103810040YH00
	112.7764772
	34.7345693
	河南省洛阳市偃师区商城街道向阳路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年12月31日

	41
	洛阳市偃师市犇福摩托车配件厂南排放口
	DG4103810041SH00
	112.7658368
	34.691615
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇偃师市岳滩镇犇福摩托车配件厂
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	42
	洛阳市偃师区洛阳北易三轮摩托车有限公司雨水排放口
	DG4103810042GY00
	112.7630666
	34.7008629
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村工业区洛阳北易三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳北易三轮摩托车有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳北易三轮摩托车有限公司
	2024年2月29日

	43
	洛阳市偃师区岳滩镇赵庄寨村菜园桥排放口
	DG4103810043SH00
	112.7320726
	34.6900274
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇赵庄寨村耀龙桥
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	44
	洛阳市偃师区石家庄村东南150米雨洪口
	DG4103810044YH00
	112.9300303
	34.7216277
	河南省洛阳市偃师区山化镇石家庄村312省道南300米入河处
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	45
	洛阳市偃师区建龙微纳公司北门桥下雨洪水排口
	DG4103810045YH00
	112.7349207
	34.7400417
	河南省洛阳市偃师区商城街道洛阳建龙微纳厂门前桥边三米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年2月29日

	46
	洛阳市偃师区洛阳建龙微纳新材料股份有限公司总排口
	DG4103810046GY00
	112.7348681
	34.7430473
	河南省洛阳市偃师区商城街道北环路
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
	2024年2月29日

	47
	洛阳市偃师区商城街道办大槐树村部队东侧桥下雨洪排放口
	DG4103810047YH00
	112.7660887
	34.73853
	河南省洛阳市偃师区商城街道鸿升鞋厂鸿运煤业
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,截污纳管
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年2月29日

	48
	洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道与杜甫大道红绿灯交叉口北侧50米杜甫大道雨水排口
	DG4103810048YH00
	112.7433584
	34.6938257
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇杜甫大道豫邦银钢
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	49
	洛阳市偃师区凯利达（河南）生物科技有限公司废水总排口
	DG4103810049GY00
	112.6850291
	34.6484873
	河南省洛阳市偃师区高龙镇偃师市凯利达明胶有限公司
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	凯利达（河南）生物科技有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	凯利达（河南）生物科技有限公司
	2024年2月29日

	50
	洛阳市偃师区首阳山街道洛阳灵芝文化产业园雨水排放口
	DG4103810050YH00
	112.6612145
	34.7409107
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道洛阳灵芝文化产业园大门西15米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	51
	洛阳市偃师区顾县镇安滩村污水处理站排放口
	DG4103810051SH00
	112.7752591
	34.6838932
	偃师区顾县镇310国道安滩村伊河大桥下
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	2024年12月31日

	52
	洛阳市偃师市岳滩镇鼎美家具店雨水排放口
	DG4103810052YH00
	112.7532747
	34.6966043
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇疙垱村鼎美家具城
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	53
	洛阳市偃师区新新小学北200米新新村生活污水排放口
	DG4103810053NY00
	112.7785299
	34.7338558
	河南省洛阳市偃师区槐新街道新新村新新小学北200米向阳路
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	门口封堵
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	54
	洛阳市偃师区首阳山街道新庄村桥东南侧生活污水排放口
	DG4103810054NY00
	112.6933247
	34.7361879
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道新庄村
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年12月31日

	55
	洛阳市偃师区洛阳伊洛节能环保科技有限公司工业废水总排口
	DG4103810055GY00
	112.7291613
	34.6923165
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇洛阳大志三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛节能环保科技有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳伊洛节能环保科技有限公司
	2024年2月29日

	56
	洛阳市偃师区首阳新区景观渠排水口
	DG4103810056YH00
	112.7049431
	34.7101272
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道城东村南侧500米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	57
	洛阳市偃师区河南华润电力首阳山有限公司入河排污口
	DG4103810057GY00
	112.6842533
	34.708561
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道
	工业排污口
	生产废水排口
	通过水行政主管部门或流域管理机构登记
	河南华润电力首阳山有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	河南华润电力首阳山有限公司
	2024年2月29日

	58
	洛阳市偃师区寺沟村南1000米雨洪排口
	DG4103810058YH00
	112.9075711
	34.7095704
	河南省洛阳市偃师区山化镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	59
	洛阳市偃师市正华摩托车配件厂雨水排口
	DG4103810059GY00
	112.7676722
	34.6914765
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇偃师市正华摩托车配件厂后
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇正华摩托车配件厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇正华摩托车配件厂
	2024年2月29日

	60
	洛阳市偃师区首阳山街道沟口头村雨洪排放口
	DG4103810060YH00
	112.7088089
	34.7364074
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道首阳山镇沟口头小学
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	61
	洛阳市偃师区高龙镇五岔沟村洛偃快速通道雨洪排放口
	DG4103810061YH00
	112.7204377
	34.6631658
	河南省洛阳市偃师区高龙镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	2024年2月29日

	62
	洛阳市偃师区夏都大桥雨水汇流排放口
	DG4103810062YH00
	112.7005655
	34.7060565
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道夏都大桥北侧桥头
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	63
	洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村泰发恒定家具雨水排口
	DG4103810063YH00
	112.762162
	34.6949502
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村泰发恒定制家具
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	64
	洛阳市偃师区槐新街道新城村老磷肥厂东北角桥东侧雨水排放口
	DG4103810064YH00
	112.7809647
	34.7332915
	河南省洛阳市偃师区槐新街道道北路15号
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	门口封堵,

管道拆除
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年12月31日

	65
	洛阳市偃师区洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司西北角围墙外雨水排口
	DG4103810065GY00
	112.7327264
	34.6902266
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇赵庄寨村洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	2024年2月29日

	66
	洛阳市偃师区泰升摩托车配件厂雨水排口
	DG4103810066GY00
	112.7360074
	34.6924939
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市泰升摩托车配件厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	偃师市泰升摩托车配件厂
	2024年2月29日

	67
	洛阳市偃师区商城街道办新寨村雨洪口
	DG4103810067YH00
	112.7508327
	34.7177796
	河南省洛阳市偃师区商城街道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	2024年2月29日

	68
	洛阳市偃师区汤泉村西南S539东200米入中州渠雨洪排口
	DG4103810068YH00
	112.821235
	34.7217816
	河南省洛阳市偃师区山化镇华夏路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	69
	洛阳市偃师市岳滩镇东庄村杨文献雨水排口
	DG4103810069YH00
	112.7691451
	34.6901405
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇前马郡村杨文献车间后十米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	70
	洛阳市偃师区槐新街道新城看守所家属院南侧5米废弃雨水排放口
	DG4103810070YH00
	112.7828774
	34.7327138
	河南省洛阳市偃师区槐新街道道北路88号
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	71
	洛阳市偃师区首阳山街道华润电厂北门外西侧100米
	DG4103810071QT00
	112.6812183
	34.7409941
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道河南华润电力首阳山有限公司
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	未发现排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	无需整治
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	

	72
	洛阳市偃师区首阳山街道沟口头村废弃排放口
	DG4103810072QT00
	112.7047035
	34.7402812
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	73
	洛阳市偃师区岳滩镇第三污水处理厂入伊河排口
	DG4103810073SH00
	112.7786176
	34.6852856
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村第三污水处理厂雨污混合入伊河排放口
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师市第三污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	重复排口同DG4103810119SH00
	其他情况
	其他情况
	重复排口
	洛阳市偃师市第三污水处理有限责任公司
	

	74
	洛阳市偃师市锐丰机械有限公司雨水排放口
	DG4103810074GY00
	112.7673648
	34.6914012
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇洛阳锐丰机械有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市锐丰机械厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	偃师市锐丰机械厂
	2024年2月29日

	75
	洛阳市偃师区沙沟河入河口
	DG4103810075GQ00
	112.6904894
	34.6523465
	河南省洛阳市偃师区高龙镇
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	2024年2月29日

	76
	洛阳市偃师区岳滩镇堤头村向阳花幼教（伊洛园）后水冲沟
	DG4103810076YH00
	112.7517657
	34.6960091
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇堤头村向阳花幼教（伊洛园）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，平整地面
	其他情况
	其他情况
	平整地面
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	77
	洛阳市偃师区商城街道石硖村小学西30米桥下雨水排口
	DG4103810077YH00
	112.7722004
	34.739873
	河南省洛阳市偃师区商城街道石硖村小学
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年2月29日

	78
	洛阳市偃师区槐新街道窑头村24组雨水排放口
	DG4103810078YH00
	112.7933787
	34.7305687
	河南省洛阳市偃师区槐新街道道北路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	79
	洛阳市偃师市岳滩镇璐佳摩托车配件厂雨水排口
	DG4103810079GY00
	112.7514134
	34.7015214
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇堤头村偃师市岳滩镇璐佳摩托车配件厂雨水排放口
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市岳滩镇璐佳摩托车配件厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,清理修葺雨水管路
	偃师市岳滩镇璐佳摩托车配件厂
	2024年2月29日

	80
	洛阳市偃师区枣庄污水处理站入河排放口
	DG4103810080SH00
	112.8036647
	34.6844349
	河南省洛阳市偃师区顾县镇
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	重复排口同DG4103810035SH00
	其他情况
	其他情况
	重复排口同DG4103810035SH00
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	

	81
	洛阳市偃师市天丰钢圈有限公司雨水排放口
	DG4103810081GY00
	112.7289173
	34.6892662
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇天丰钢圈有限公司雨水排放口
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳万路达新能源车业有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳万路达新能源车业有限公司
	2024年2月29日

	82
	洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村310国道雨水汇流口
	DG4103810082YH00
	112.7717061
	34.6883231
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村310国道雨水排口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	83
	洛阳市偃师区岳滩镇前马郡村310国道雨水排口
	DG4103810083YH00
	112.7601675
	34.6960348
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇310国道西北角雨水管道排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	84
	洛阳市偃师区槐新街道新城文化舞台西20米污水泵站排口
	DG4103810084YH00
	112.785057
	34.7325959
	河南省洛阳市偃师区槐新街道新城文化舞台新城村委会西20米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区住房和城乡建设局
	2024年2月29日

	85
	洛阳市偃师区岳滩镇寇圪垱村310国道西南角雨水排口
	DG4103810085YH00
	112.7603314
	34.696011
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇310国道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	86
	洛阳市偃师区槐新街道槐庙村偃师火车站北300米雨洪排放口
	DG4103810086YH00
	112.7891818
	34.7317734
	河南省洛阳市偃师区槐新街道车站路5号
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境整治
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	87
	洛阳市偃师区高龙镇污水处理站总排口
	DG4103810087SH00
	112.70507
	34.6544071
	河南省洛阳市偃师区高龙镇
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	88
	洛阳市偃师区中州渠人工湿地总排口
	DG4103810088SH00
	112.8569322
	34.7092697
	河南省洛阳市偃师区山化镇312省道南1000米王窑村人工湿地
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	89
	洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村无名木材厂雨水排口
	DG4103810089GY00
	112.7747253
	34.6871074
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇连天线
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	90
	洛阳市偃师区洛阳盛江红强摩托车有限公司门前道路雨水收集口
	DG4103810090QT00
	112.7338605
	34.6959717
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇长江大厦
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	收集口

清理杂物
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	91
	洛阳市偃师区东屯村南沁伊高速西450米入中州渠雨洪排口
	DG4103810091YH00
	112.83497
	34.7180874
	河南省洛阳市偃师区山化镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	92
	洛阳市偃师区洛阳大河新能源车辆有限公司工业废水总排口
	DG4103810092GY00
	112.7394736
	34.696392
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇工业大道洛阳大河新能源车辆有限公司工业废水总排口
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳大河新能源车辆有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳大河新能源车辆有限公司
	2024年2月29日

	93
	洛阳市偃师区岳滩镇伊河桥下雨水排口
	DG4103810093YH00
	112.7783897
	34.6853022
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	94
	洛阳市偃师区洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司总装车间北侧围墙外10米雨水排口
	DG4103810094GY00
	112.7342908
	34.6908654
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇赵庄寨村洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司
	2024年2月29日

	95
	洛阳市偃师区槐新街道新城居委会西200米雨洪排放口
	DG4103810095YH00
	112.7841645
	34.732679
	河南省洛阳市偃师区槐新街道偃师市新城居委会西200米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	重复排口同DG4103810021YH00
	其他情况
	其他情况
	重复排口
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	

	96
	洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道洛阳天之星检测站安检车间西门围墙外10处雨水排口
	DG4103810096GY00
	112.725218
	34.6885125
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇周堂村洛阳天之星检测站安检车间西门门朝北南侧围墙外10米处雨水排放口
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳天之星机动车检测有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳天之星机动车检测有限公司
	2024年2月29日

	97
	洛阳市偃师区商城街道杏园村6号台区中州渠生活污水排放口
	DG4103810097SH00
	112.7575372
	34.7396754
	河南省洛阳市偃师区商城街道
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市

偃师区

水利局
	洛阳市偃师区水利局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市

偃师区

水利局
	2024年12月31日

	98
	洛阳市偃师区汤泉村南S539东540米入中州雨洪排口
	DG4103810098YH00
	112.8247464
	34.7210393
	河南省洛阳市偃师区山化镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	99
	洛阳市偃师区岳滩镇寇疙垱村文化路桥西雨水排放口
	DG4103810099YH00
	112.7587775
	34.6963058
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇023县道寇圪垱村文化路桥西边雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	100
	洛阳市偃师区窑头村文化路立交桥北20米雨水排放口
	DG4103810100YH00
	112.7969139
	34.7289086
	河南省洛阳市偃师区槐新街道窑头村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	101
	洛阳市偃师区首阳山街道洛阳市大荣新材料有限公司排污口
	DG4103810101GY00
	112.7205094
	34.7369572
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道洛阳市亿展包装材料有限公司南门厂区南侧50米
	工业排污口
	生活污水排口
	未经审批和登记
	洛阳市大荣新材料有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市大荣新材料有限公司
	2024年2月29日

	102
	洛阳市偃师区高龙镇凯利达（河南）生物科技有限公司雨水排放口
	DG4103810102GY00
	112.6850519
	34.6484405
	河南省洛阳市偃师区高龙镇偃师市凯利达明胶有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	凯利达（河南）生物科技有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	清理合并
	其他情况，需竖立标志牌
	其他情况，需竖立标志牌
	竖立标志牌
	凯利达（河南）生物科技有限公司
	2024年2月29日

	103
	洛阳市偃师区洛偃快速高龙镇高崖村雨洪排放口
	DG4103810103YH00
	112.705191
	34.6545791
	河南省洛阳市偃师区高龙镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	2024年2月29日

	104
	洛阳市偃师区偃师市金铃摩托车配件厂雨水排口
	DG4103810104GY00
	112.7685708
	34.6972614
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村偃师市金铃摩托车配件厂
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市岳滩镇金铃摩托车配件厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	偃师市岳滩镇金铃摩托车配件厂
	2024年2月29日

	105
	洛阳市偃师区首阳山街道北环路道路雨水排放口
	DG4103810105YH00
	112.7207291
	34.7379538
	北环路南侧1000米道路雨水管网排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	106
	洛阳市偃师区首阳山街道洛阳市天力建材有限公司雨水排放口
	DG4103810106GY00
	112.673938
	34.7496116
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道洛阳市天力建材有限公司厂区内西侧
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市天力建材有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市天力建材有限公司
	2024年2月29日

	107
	洛阳市偃师区洛阳吉铭车业有限公司门前道路雨水收集口
	DG4103810107QT00
	112.7173739
	34.6881528
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇洛阳吉铭车业有限公司雨水排放口
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	收集口

清理杂物
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	108
	洛阳市偃师区洛阳盛江红强摩托车有限公司工业废水总排口
	DG4103810108GY00
	112.7313273
	34.7002696
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇001乡道
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳盛江红强摩托有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳盛江红强摩托有限公司
	2024年2月29日

	109
	洛阳市偃师市恒飞机械厂老厂雨水排口
	DG4103810109GY00
	112.7628903
	34.6943793
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村偃师市恒飞机械老厂
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,门口清理修葺
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	110
	洛阳市偃师区运兴摩托车配件厂雨水排放口
	DG4103810110GY00
	112.737147
	34.6924365
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇运兴摩托车配件厂雨水排放口
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市运兴摩托车配件厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	偃师市运兴摩托车配件厂
	2024年2月29日

	111
	洛阳市偃师区偃师市航之星食品厂总排口
	DG4103810111GY00
	112.8520646
	34.7158687
	河南省洛阳市偃师区山化镇偃石路18号航之星食品厂
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	偃师市航之星食品厂
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,规范排污口
	偃师市航之星食品厂
	2024年2月29日

	112
	洛阳市偃师区第四污水处理厂入河排污口
	DG4103810112SH00
	112.8127894
	34.6855677
	河南省洛阳市偃师区顾县镇539省道
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	通过生态环境行政主管部门或流域海域生态环境监督管理局设置审批
	洛阳市偃师区第四污水处理厂
	洛阳市偃师区城管局
	重复排口同DG4103810149NY00
	其他情况
	其他情况
	重复排口
	洛阳市偃师区第四污水处理厂
	

	113
	洛阳市偃师区岳滩镇尚庄村大柳镇村牌坊桥东80米雨洪排口
	DG4103810113YH00
	112.7197015
	34.6878926
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇斟鄩大道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	114
	洛阳市偃师区东方日升（洛阳）新能源有限公司总排口
	DG4103810114GY00
	112.7488381
	34.7480719
	河南省洛阳市偃师区商城街道006县道中气绿能L-CNG汽车加气站
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	东方日升（洛阳）新能源有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况
	排污口设置不规范
	周边环境整治
	东方日升（洛阳）新能源有限公司
	2024年2月29日

	115
	洛阳市偃师区岳滩镇金域蓝湾一期北侧周堂桥西30米雨水排口
	DG4103810115YH00
	112.7236466
	34.6882784
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇偃师金域蓝湾（建设中）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	116
	洛阳市偃师区岳滩镇向阳花幼儿园院内雨水收集口
	DG4103810116QT00
	112.7517922
	34.6960331
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇寇疙垱村向阳花幼教（伊洛园）
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇向阳花幼教（伊洛园）
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	收集口

清理杂物
	洛阳市偃师区岳滩镇向阳花幼教（伊洛园）
	2024年2月29日

	117
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道石桥村农田灌溉取水口
	DG4103810117QT00
	112.6673339
	34.7406072
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道石桥北庄村西北100米
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	非排口，

无需整治
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	118
	洛阳市偃师区商城街道杏园村小型污水处理站排污口
	DG4103810118SH00
	112.7546958
	34.739895
	河南省洛阳市偃师区商城街道杏园饭庄
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市

偃师区

水利局
	洛阳市偃师区水利局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市

偃师区

水利局
	2024年12月31日

	119
	洛阳市偃师区岳滩镇第三污水处理厂入伊河排口
	DG4103810119SH00
	112.7781437
	34.6849599
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇涝洼渠与第三污水处理厂混合入伊河排放口
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师市第三污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师市第三污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	120
	洛阳市偃师区首阳山街道新庄幼儿园南雨水排放口
	DG4103810120YH00
	112.6949253
	34.7361679
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	121
	洛阳市偃师区社会福利中心东生活污水排放通道
	DG4103810121QT00
	112.7806727
	34.7336499
	河南省洛阳市偃师区槐新街道老磷肥厂院内
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	非排口，排放通道
	通道淤塞，排水不畅
	通道淤塞，排水不畅
	加粗收水管道,清理疏通通道,防止跑冒滴漏
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年12月31日

	122
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司总排口
	DG4103810122SH00
	112.7307838
	34.718101
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道永宁路洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司厂中间
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	123
	洛阳市偃师区槐新街道新城村一组雨水排放口
	DG4103810123YH00
	112.7812214
	34.7331403
	河南省洛阳市偃师区槐新街道新城村道北路15号旭福祥鞋业南侧50米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年2月29日

	124
	洛阳市偃师市日盛机械有限公司雨水排放口
	DG4103810124GY00
	112.7641184
	34.6926236
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇前马郡村日盛机械有限公司门口十米处
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	125
	洛阳市偃师区河南华润电力首阳山有限公司入河排污口
	DG4103810125GY00
	112.6838766
	34.7115042
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道前张村堤顶路北侧
	工业排污口
	生产废水排口
	通过水行政主管部门或流域管理机构登记
	河南华润电力首阳山有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	重复排口同DG4103810057GY00
	其他情况
	其他情况
	重复排口
	河南华润电力首阳山有限公司
	

	126
	洛阳市偃师区寺沟村南150米雨洪排口
	DG4103810126YH00
	112.9105854
	34.7133334
	河南省洛阳市偃师区山化镇312省道寺沟村南300米河边
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	127
	洛阳市偃师区高龙镇半个寨村洛偃快速通道雨洪排放口
	DG4103810127YH00
	112.7123068
	34.6575505
	河南省洛阳市偃师区高龙镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境整治
	洛阳市偃师区高龙镇人民政府
	2024年2月29日

	128
	洛阳市偃师区首阳山街道新庄村污水处理站排水口
	DG4103810128SH00
	112.6936403
	34.736156
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	偃师区水利局
	洛阳市偃师区水利局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市

偃师区

水利局
	2024年2月29日

	129
	洛阳市偃师区首阳山街道河南迪升食品有限公司总排口
	DG4103810129GY00
	112.6860966
	34.7224902
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道河南迪升食品有限公司厂区内南侧
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	河南迪升食品有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	河南迪升食品有限公司
	2024年2月29日

	130
	洛阳市偃师区隆盛实业有限公司雨水排放口
	DG4103810130GY00
	112.729024
	34.6889246
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇洛阳隆胜实业有限公司雨水排放口
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	131
	洛阳市偃师区首阳山街道石桥村道路雨水排放口
	DG4103810131YH00
	112.6746979
	34.7404708
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道偃师市友鑫建材厂南侧15米中州渠边
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	132
	洛阳市偃师区首阳山街道商都大道雨水汇流排放口
	DG4103810132YH00
	112.7170405
	34.7364449
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道商都大道洛阳市兽药厂东北侧100米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	133
	洛阳市偃师区汤泉村南S539东440米入中州渠雨洪排口
	DG4103810133YH00
	112.8238939
	34.721184
	河南省洛阳市偃师区山化镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	134
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司入河排污口
	DG4103810134SH00
	112.731261
	34.7177523
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道永宁路洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司厂区外西南侧220米
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	重复排口同DG4103810144SH00
	其他情况
	其他情况
	重复排口
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司
	

	135
	洛阳市偃师区洛阳文兴实业有限公司门前道路雨水收集口
	DG4103810135QT00
	112.7229557
	34.6973622
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇业盛机械厂河南亚明照明科技有限公司
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	非排口，无需整治
	其他情况
	其他情况
	收集口清理杂物
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	136
	洛阳市偃师区东屯村南沁伊高速东侧入中州渠雨洪排口
	DG4103810136YH00
	112.8397285
	34.7162163
	河南省洛阳市偃师区山化镇东屯村亮东鞋厂南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	137
	洛阳市偃师区顾县镇污水处理站入河排污口
	DG4103810137SH00
	112.7714047
	34.6665343
	河南省洛阳市偃师区顾县镇南环路
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳伊洛污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	138
	洛阳市偃师区天之星检测有限公司雨水排口
	DG4103810138GY00
	112.726189
	34.6888221
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇洛阳天之星机动车检测有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	偃师市天之星机动车检测有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,管道修葺
	偃师市天之星机动车检测有限公司
	2024年2月29日

	139
	洛阳市偃师区首阳山街道邢沟新村雨污排放口
	DG4103810139NY00
	112.6859835
	34.741036
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道邢沟村华润电厂北侧10米中州渠
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	边沟清淤,竖立标志牌
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	140
	洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村310国道雨水排口
	DG4103810140YH00
	112.7609397
	34.6959014
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇后马郡村310国道路段
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年2月29日

	141
	洛阳市偃师区石硖村村委会北侧桥下排放口
	DG4103810141SH00
	112.7709315
	34.738071
	河南省洛阳市偃师区商城街道佰富祥鞋业
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	门口封堵，

防止跑冒滴漏
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年2月29日

	142
	洛阳市偃师区东屯村村委会南150米入中州渠雨洪排口
	DG4103810142YH00
	112.8317281
	34.7196937
	河南省洛阳市偃师区山化镇华夏路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区山化镇人民政府
	2024年2月29日

	143
	洛阳市偃师区洛阳豫邦银钢工业机械有限公司工业废水总排口
	DG4103810143GY00
	112.7416635
	34.6944441
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇产业集聚区洛阳豫邦银钢工业机械有限公司
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳豫邦银钢工业机械有限公司
	洛阳市生态环境局偃师分局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳豫邦银钢工业机械有限公司
	2024年2月29日

	144
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司入河排污口
	DG4103810144SH00
	112.731105
	34.7180528
	洛阳市偃师区首阳山街道永宁路第二污水处理有限责任公司厂区外西南侧200米
	城镇生活污水排污口
	镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	145
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司入河口
	DG4103810145GQ00
	112.8003004
	34.6979707
	河南省洛阳市偃师区伊洛街道
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治理
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	146
	洛阳市偃师区杏园村3号台区桥下西侧雨水排口
	DG4103810146YH00
	112.7563443
	34.7402678
	河南省洛阳市偃师区商城街道老味家常菜
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,门口规范
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年2月29日

	147
	洛阳市偃师区槐新街道北关村工业区雨水汇聚地
	DG4103810147QT00
	112.8152581
	34.7221405
	河南省洛阳市偃师区槐新街道北关村长隆工贸制鞋分公司北侧30米
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	非排口，规范整治
	无排水通道，形成雨水汇集
	无排水通道，形成雨水汇集
	铺设管网，消除雨水汇集现象
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年12月31日

	148
	洛阳市偃师区岳滩镇金域蓝湾小区一期周堂桥南侧雨水排口
	DG4103810148YH00
	112.7238877
	34.6883018
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇周堂村周堂桥西20米偃师金域蓝湾小区一期雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	149
	洛阳市偃师区第四污水处理厂入河排污口
	DG4103810149SH00
	112.8131658
	34.6889031
	河南省洛阳市偃师区顾县镇539省道
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	通过生态环境行政主管部门或流域海域生态环境监督管理局设置审批
	洛阳市偃师区第四污水处理厂
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区第四污水处理厂
	2024年2月29日

	150
	洛阳市偃师区中州渠人工湿地入河口
	DG4103810150SH00
	112.8569253
	34.7091074
	河南省洛阳市偃师区山化镇
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	洛阳市偃师区城管局
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,周边环境治
	洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司
	2024年2月29日

	151
	洛阳市偃师区首阳山街道原洁达纸厂废弃历史排放口
	DG4103810151GY00
	112.6578277
	34.7076429
	河南省洛阳市偃师区首阳山街道317省道
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	洛阳市生态环境局偃师分局
	依法取缔
	已废弃但未处理处置
	已废弃但未处理处置
	管道拆除
	洛阳市偃师区首阳山街道办事处
	2024年2月29日

	152
	洛阳市偃师区商城街道潘屯村变压站路南雨洪水排口
	DG4103810152YH00
	112.7311683
	34.7399986
	河南省洛阳市偃师区商城街道军民路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌,实现雨污分流
	洛阳市偃师区商城街道办事处
	2024年12月31日

	153
	洛阳市偃师区洛阳豫邦银钢工业机械有限公司南侧杜甫大道雨水排口
	DG4103810153YH00
	112.7430383
	34.6937064
	河南省洛阳市偃师区岳滩镇杜甫大道豫邦银钢
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	规范整治
	其他情况，需竖立标志牌
	排污口设置不规范
	竖立标志牌
	洛阳市偃师区岳滩镇人民政府
	2024年12月31日

	154
	洛阳市偃师区槐新街道北窑工业区西生活污水聚集地
	DG4103810154QT00
	112.811287
	34.7204693
	河南省洛阳市偃师区槐新街道偃师市城关镇宇航制鞋厂西侧30米
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	非排口，规范整治
	无排水通道，形成生活污水汇集
	无排水通道，形成生活污水汇集
	铺设管网，消除生活污水汇集现象
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年12月31日

	155
	洛阳市偃师区槐新街道办北关工业区南生活污水聚集地
	DG4103810155QT00
	112.8130211
	34.7208964
	河南省洛阳市偃师区槐新街道北关村偃师市宸铭合布厂南侧20米
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	非排口，规范整治
	无排水通道，形成雨水汇集
	无排水通道，形成雨水汇集
	铺设管网，消除雨水汇集现象
	洛阳市偃师区槐新街道办事处
	2024年12月31日

	156
	洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村蜂王超市前黄河渠桥东南侧雨水排口
	DA4103220045YH00
	112.57579282614735
	34.838720154526655
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇蜂王村蜂王超市前黄河渠桥东南侧1米处雨水排口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	157
	洛阳市孟津区孟河村消防队东北桥桥东北角雨水排放口
	DA4103220070YH00
	112.59859406158097
	34.820713926630496
	河南省洛阳市孟津区会盟镇郑三线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	158
	孟津区白鹤镇鹤中村大兴街C227鹤中桥西500米处黄河渠南侧雨水排放口
	DA4103220011YH00
	112.54949115580264
	34.85852663981436
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村大兴街C227鹤中桥西500米处黄河渠南侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，洛阳百成内燃机配件有限公司新厂区废弃雨水排口
	加强监管，

该排口已废弃
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	159
	河阳街道冶戌市场东南角雨水排放口
	DA4103220142YH00
	112.61070036897915
	34.89678293401024
	河南省洛阳市孟津区河阳街道河阳路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	160
	洛阳市孟津区吉利街道涧西社区河阳路大张盛德美东侧涧西沟西侧雨水排放口
	DA4103220115YH00
	112.58535171349145
	34.89743746408681
	河南省洛阳市孟津区吉利街道河阳路大张盛德美东侧涧西沟西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	加强监管，定期巡查，已废弃
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	161
	孟津区会盟镇东良村北（距黄河廊道500米）农田灌溉退水渠排口
	DA4103220098NY00
	112.74243830858074
	34.81358887926115
	河南省洛阳市孟津区会盟镇东良村北（黄河廊道北50米）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	162
	河南省洛阳市孟津区（吉利）世纪大道清庄沟桥南雨水排污口
	DA4103220148YH00
	112.61039350552328
	34.89310771221244
	河南省洛阳市孟津区河阳街道世纪大道世纪龙城
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	163
	孟津区送庄镇经济循环园区名特路梁越线东北侧雨洪排口
	DA4103220176YH00
	112.56255538311014
	34.77811858237451
	河南省洛阳市孟津区送庄镇名特路起点天路桥梁工程有限公司大门外西侧60米道路北侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，因经济循环园区建设，对原废弃企业原污水排放口变更未现在园区雨水收集排放口，由于园区二次括路 该点位位于绿化带内，目前处于无水状态，仅能作为雨水管网末端的通气阀门使用
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	2024年2月29日

	164
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇王铎路108号乔疙瘩（廊道涵洞北5米）雨水排放口
	DA4103220022YH00
	112.57195104280224
	34.85778495033326
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇王铎路108号乔疙瘩（廊道涵洞北5米）雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	165
	洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村10组黄河渠提水泵站首闸门东80米处雨水排口
	DA4103220060YH00
	112.52525517945354
	34.87703987176414
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村10组黄河渠渠首闸门东80米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	166
	洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村C210跨黄河渠桥东南角雨水排口
	DA4103220063YH00
	112.52755871327237
	34.874070052237485
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇西霞院14组c210西霞院桥东南角
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	167
	河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村陈龙沟焦支铁路雨水管网排口
	DA4103220174YH00
	112.58646220116917
	34.802124750287156
	河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村陈龙沟
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	焦支铁路线-送庄镇人民政府
	焦支铁路线-送庄镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	2024年2月29日

	168
	孟津区白鹤镇大兴街百成公司东围墙外黄河渠桥北侧100米东雨水排口
	DA4103220039YH00
	112.55046234732748
	34.85503703312585
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇大兴街洛阳百成内燃机配件有限公司东围墙外黄河渠桥北侧100米处东排口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	169
	中国石化集团石油商业储备有限公司洛阳分公司
	DA4103220161GY00
	112.61341339216115
	34.90650579709551
	河南省洛阳市孟津区河阳街道中共吉利乡清庄支部委员会
	工业排污口-厂区雨水排口
	厂区雨水排口
	已审批和登记
	中国石化集团石油商业储备有限公司洛阳分公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	清理垃圾，

设置标志牌
	中国石化集团石油商业储备有限公司洛阳分公司
	2024年2月29日

	170
	洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店（黄河渠桥南260米西岸）雨水排放口
	DA4103220000YH00
	112.54403450183257
	34.86168524489612
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店（黄河渠桥南260米西岸）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	171
	洛阳市孟津区会盟镇双槐村黄河南岸（东）退水渠
	DA4103220095NY00
	112.6869213986763
	34.84117801683213
	河南省洛阳市孟津区会盟镇双槐村沿黄生态廊道北100米处（东）退水渠口
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	172
	洛阳市孟津区会盟镇小寨村农田退水排口
	DA4103220091NY00
	112.75405616853423
	34.81611159742563
	河南省洛阳市孟津区会盟镇小寨村北（黄河廊道北5米）黄河南岸
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	173
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村黄河渠桥东400米南岸雨水排放口
	DA4103220030YH00
	112.57831824196383
	34.83820591103233
	洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村村委会北侧，黄河渠桥东400米南岸边雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	174
	河阳街道中原路老雷面菜馆后里村沟西侧雨水排放口
	DA4103220135YH00
	112.60163679208932
	34.90214768726775
	河南省洛阳市孟津区河阳街道中原路老雷面菜馆后里村沟西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	175
	洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村（蜂王超市）黄河渠桥西50米南岸雨水排口
	DA4103220048YH00
	112.5747621293358
	34.83866219902632
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇蜂王村（蜂王超市）黄河渠桥西50米南岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	176
	洛阳市孟津区会盟镇铁炉村北退水渠
	DA4103220096NY00
	112.69763774194766
	34.83284738852085
	河南省洛阳市孟津区会盟镇铁炉村北（黄河南岸）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	177
	洛阳市孟津区洛阳东森包装印刷有限公司
	DA4103220064GY00
	112.59508284911661
	34.82049199575456
	河南省洛阳市孟津区会盟镇郑三线东森包装
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳东森包装印刷有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	1、对排污通道进行检修、置换、修补、清掏；2.设置标志牌
	洛阳东森包装印刷有限公司
	2024年2月29日

	178
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司入河排污口
	DA4103220147GY00
	112.6298321509647
	34.863251536183746
	河南省洛阳市孟津区河阳街道G55二广高速
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	加强监管，定期巡查，更新标志牌
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	2024年2月29日

	179
	洛阳市孟津区吉利街道涧西社区原雨水排放口
	DA4103220116YH00
	112.58546219898365
	34.89674459443423
	河南省洛阳市孟津区吉利街道涧西村东侧涧西沟西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	加强监管，定期巡查，已废弃
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	180
	洛阳市孟津区会盟镇扣西村北农田灌溉退水渠排口
	DA4103220109NY00
	112.77193961070739
	34.82065530904784
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣西村北2公里
	农业农村排污口
	种植业排口
	已经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	181
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇紫岩东路黄河渠桥南10米西岸雨水排污口
	DA4103220036YH00
	112.55565310297251
	34.84365495369143
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇紫岩东路黄河渠桥南10米西岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	182
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢堤防0+056穿堤涵洞北8米水泥管泄洪排口
	DA4103220023YH00
	112.57213324667474
	34.85790189344076
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢堤防0+056穿堤涵洞北东侧水泥管排口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	泄洪口，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	183
	孟津区会盟镇双槐村生活污水处理站排放口
	DA4103220088SH00
	112.68001005227981
	34.81269824010308
	河南省洛阳市孟津区会盟镇双槐村双槐小学北1000米农田道路东侧农田退水渠内
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳国兴投资控股集团有限公司
	洛阳国兴投资控股集团有限公司
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳国兴投资控股集团有限公司
	2024年2月29日

	184
	洛阳市孟津区会盟镇小寨村北农田灌溉退水渠排口
	DA4103220090NY00
	112.75861677579432
	34.819219682302055
	河南省洛阳市孟津区会盟镇小寨村北（黄河南岸生态廊道北200米）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	185
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥北300米西岸雨水排放口
	DA4103220038YH00
	112.55039886720206
	34.85518604895706
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥北300米西岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记，但建设项目环境影响报告书通过环境保护行政主管部门审批
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	186
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司雨水排放口
	DA4103220122GY00
	112.58528345727015
	34.91045515607838
	河南省洛阳市孟津区吉利街道洛阳炼化宏力化工有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记，但建设项目环境影响报告书通过环境保护行政主管部门审批
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	2024年2月29日

	187
	洛阳市孟津区吉利街道里村社区河阳路里村沟北下生活污水排放口
	DA4103220158YH00
	112.60146769514236
	34.89755480487858
	河南省洛阳市孟津区吉利街道里村社区银河中心
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	核实为雨水排口，清理垃圾，设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	188
	孟津区送庄镇送庄村新图街道生活污水排放口
	DA4103220172SH00
	112.56766334864646
	34.8022271718247
	河南省洛阳市孟津区送庄镇
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	洛阳国兴投资控股集团有限公司
	规范整治
	生活污水未收集
	生活污水未收集
	排口已封堵，利用原有化粪池处理生活污水，定期运至送庄镇污水处理厂
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	2024年12月31日

	189
	洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店黄河渠北团结路600米处排口
	DA4103220052YH00
	112.54573106271283
	34.86560307507414
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店北团结路600米处黄河渠
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	190
	河南省洛阳市孟津区黄河小浪底水利枢纽风景区小浪底中心码头东南人行步道边雨水排放渠
	DA4103220178YH00
	112.35022237959002
	34.91335713771477
	河南省洛阳市孟津区马屯镇母亲河饭店黄河小浪底水利枢纽风景区
	城镇雨洪排口
	港口码头排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	2024年2月29日

	191
	洛阳市孟津区白鹤镇定鼎大道跨黄河渠东南角雨水排放口
	DA4103220005YH00
	112.53856934034474
	34.868753690822594
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇洛吉快速通道大河古渡文化园大门前黄河渠桥下东南角
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	192
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村黄河大坝44垛西10米雨水排放口
	DA4103220034YH00
	112.59989764030631
	34.84724088168958
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村黄河大坝44垛西10米处
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	193
	洛阳万众吉利热电厂雨水排放口
	DA4103220151GY00
	112.62473754699667
	34.90633573409692
	河南省洛阳市孟津区河阳街道310省道洛阳万众吉利热电有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	已经审批和登记
	洛阳万众吉利热电有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳万众吉利热电有限公司
	2024年2月29日

	194
	洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村（蜂王超市）黄河渠桥西50米北排口
	DA4103220047NY00
	112.57500214458344
	34.83871975629783
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇蜂王村（蜂王超市）黄河渠桥西50米北排污口
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	道路路雨水、田地灌溉溢流口，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	195
	洛阳市孟津区白鹤镇白鹤大道西跨黄河桥桥东北30米雨污混排口
	DA4103220044NY00
	112.54513886120453
	34.863472285537
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇白鹤大道西跨黄河渠桥桥东北30米
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该排放口混排临街居民楼排出的生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年12月31日

	196
	洛阳市孟津区白鹤镇柿林村焦柳铁路跨黄河桥西北角雨水排放口
	DA4103220013YH00
	112.47206708691083
	34.90826379902069
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇柿林村焦柳铁路跨黄河桥西北角50米处。
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	197
	洛阳富衡新材料科技有限公司雨水口
	DA4103220125YH00
	112.58504290650245
	34.90451066
	河南省洛阳市孟津区吉利街道涧西沟洛阳富衡新材料科技有限公司厂区东
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳富衡新材料科技有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	现场核查，该排口为废弃排水口。未设置标志牌
	取缔该排口
	洛阳富衡新材料科技有限公司
	2024年2月29日

	198
	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院门口南侧雨水排放口
	DA4103220012YH00
	112.55189256595105
	34.854243117654406
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇崔白线白鹤中心卫生院雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	199
	孟津区会盟镇慧光中学教师公寓南侧
	DA4103220003SH00
	112.62088667784076
	34.81120748661211
	河南省洛阳市孟津区会盟镇汉陵故道孟津县会盟镇慧光中学教师公寓南侧
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	生活污水未收集
	生活污水未收集
	对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年12月31日

	200
	洛阳市孟津区白鹤镇炎黄大道黄河渠桥西5米南岸污水排放口
	DA4103220189YH00
	112.55492490917892
	34.84634169746932
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇炎黄大道黄河渠桥西5米南岸污水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	201
	河南省洛阳市孟津区（吉利）河阳街道大门口东侧中原路里村沟桥下雨水排放口
	DA4103220137YH00
	112.60153936020342
	34.90168563109277
	河南省洛阳市孟津区河阳街道办事处大门东侧里村沟
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	202
	洛阳市孟津区会盟镇花园控导工程18坝工业废水排放口
	DA4103220102GY00
	112.74221256914896
	34.81294233196511
	河南省洛阳市孟津区会盟镇东良村北
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，大唐洛阳首阳山发电有限责任公司冲渣水和冲灰水
	清理垃圾，

设置标志牌
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司
	2024年2月29日

	203
	河南省洛阳市孟津区上河村图河桥西南角雨水排放口
	DA4103220066YH00
	112.59265636244668
	34.817772294742994
	河南省洛阳市孟津区会盟镇上河村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	204
	洛阳石化分公司聚合部1号聚丙烯东雨水排放口
	DA4103220126GY00
	112.5848334892048
	34.90770949427917
	河南省洛阳市孟津区吉利街道涧西沟洛阳石化分公司科技园厂区（原洛阳大聚公司厂区西）
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳石化分公司聚合部
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳石化分公司聚合部
	2024年2月29日

	205
	康乐街道涧西沟桥引水口
	DA4103220171YH00
	112.58525502836822
	34.8876436965007
	河南省洛阳市孟津区康乐街道康窑村大河路涧西沟桥
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区康乐街道办事处
	洛阳市孟津区康乐街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区康乐街道办事处
	2024年2月29日

	206
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇焦柳大道洛化宏兴加油站东北150米荒沟内（公路涵洞）雨水排放口
	DA4103220032YH00
	112.51634417045547
	34.87120367864703
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇焦柳大道洛化宏兴第一加油站东北150米荒沟内雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	207
	洛阳市孟津区会盟镇铁炉村北农田灌溉退水渠排口
	DA4103220100NY00
	112.70494050309442
	34.829203461326955
	河南省洛阳市孟津区会盟镇铁炉村北农田灌溉退水渠。
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	退水渠，雨水.清理垃圾，设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	208
	洛阳市孟津区白鹤镇鹤翔路黄河渠西1米雨水排口
	DA4103220050YH00
	112.55107695011387
	34.851514189649166
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇鹤祥路黄河渠桥西1米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	209
	白鹤镇鹤西村国华孟津发电有限公司北侧80米处黄河渠南岸雨水排放口
	DA4103220183YH00
	112.53573539421824
	34.86958813285483
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇国华孟津发电有限公司北侧80米处黄河渠南岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	210
	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院黄河灌渠桥东侧50米处灌渠南河堤污水排放口
	DA4103220077QT00
	112.61843217074926
	34.81185898935257
	河南省洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院黄河灌渠桥东50米处
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	核实为雨水排口，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	211
	平乐镇新庄村常付线与焦枝铁路桥南路东农业雨洪排口
	DA4103220181YH00
	112.60223769871588
	34.78650936694562
	河南省洛阳市孟津区平乐镇建设路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区平乐镇人民政府
	洛阳市孟津区平乐镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区平乐镇人民政府
	2024年2月29日

	212
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥东北10米雨污排放口
	DA4103220040SH00
	112.5502976791045
	34.85436155923795
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道洛阳百成内燃机配件有限公司
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该雨水排放口混排居民生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年12月31日

	213
	河南省洛阳市孟津区吉利街道涧西社区世纪大道北侧涧西沟西侧雨水排放口
	DA4103220117YH00
	112.5857412
	34.89490037379269
	河南省洛阳市孟津区吉利街道世纪大道北侧涧西沟西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	214
	河南省洛阳市孟津区河阳街道清庄桥雨水排放口
	DA4103220159YH00
	112.61182230155298
	34.90129684124191
	河南省洛阳市孟津区河阳街道中原路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	215
	洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村（蜂王超市）黄河渠桥西550米南岸排口
	DA4103220049QT00
	112.57320689809387
	34.83886019645596
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇蜂王村黄河渠桥西550米南岸
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	原村民生活污水排口，已废弃封堵
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年12月31日

	216
	洛阳市孟津区吉利街道里仁村（里村）区雨水排放口
	DA4103220119YH00
	112.60019537774319
	34.89174050493868
	河南省洛阳市孟津区吉利街道鑫泰制冰厂
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	217
	中石化洛阳分公司第一缓冲池
	DA4103220149GY00
	112.62377175556514
	34.89475803031414
	河南省洛阳市孟津区208国道和世纪大道交叉口东北角100米
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	2024年2月29日

	218
	洛阳市孟津区吉利街道吉利第一初级中学雨水排放口
	DA4103220114YH00
	112.5856112722172
	34.897695305421834
	河南省洛阳市孟津区吉利街道洛阳市孟津区吉利第一初级中学西侧涧西沟东侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道吉利第一初级中学
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道吉利第一初级中学
	2024年2月29日

	219
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司污水排放口
	DA4103220130GY00
	112.6037075040505
	34.90738909786301
	河南省洛阳市孟津区吉利街道中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	2024年2月29日

	220
	洛阳市孟津区白鹤镇华冠公司院墙东（黄河渠西岸）雨水排放口
	DA4103220184YH00
	112.54348155923564
	34.85989063913585
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华冠公司院墙东（黄河渠西岸）雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	221
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇堡子村村标东北50米雨水排放口
	DA4103220031YH00
	112.51031475468967
	34.88484493288666
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇堡子村村标东北50米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	222
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村黄河大坝45垛东20米处雨水排放口
	DA4103220035YH00
	112.60170431032361
	34.84702467794401
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村北黄河大坝45垛东20米处
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	223
	洛阳市孟津区会盟镇上河村洛阳琪芽儿农业有限公司生产废水排污口
	DA4103220065GY00
	112.58707372882705
	34.81940309417259
	河南省洛阳市孟津区会盟镇上河图村
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记
	洛阳琪芽儿农业有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳琪芽儿农业有限公司
	2024年2月29日

	224
	洛阳市孟津区会盟镇扣西村黄河人工湿地灌溉机井出水口
	DA4103220110NY00
	112.77172751027709
	34.82079367705554
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣西村北2公里处路西
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	225
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁謝村八组雨水排放口
	DA4103220033YH00
	112.59605328503102
	34.84696927124482
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村8组
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	226
	孟津区会盟镇老城村黄河南岸退水渠
	DA4103220085NY00
	112.66582730454134
	34.84281384315608
	河南省洛阳市孟津区会盟镇老城村
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	227
	洛阳隆惠设备制造分公司东侧外墙雨水排放口
	DA4103220155GY00
	112.62301752699656
	34.92014982178286
	河南省洛阳市孟津区河阳街道208国道隆惠公司设备制造分公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳隆惠设备制造分公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳隆惠设备制造分公司
	2024年2月29日

	228
	洛阳市孟津区华阳产业集聚区洛阳宏兴公司事故池北侧焦枝铁路下雨水涵洞排放口
	DA4103220004YH00
	112.52127701252856
	34.86708195902968
	洛阳市孟津区华阳集聚区焦柳大道洛阳宏兴公司东北300米公路桥下及铁路涵洞桥下雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	229
	洛阳市吉利区吉利街道里仁村（里村）东里村沟西雨水排放口
	DA4103220120YH00
	112.60118396958163
	34.894641035455976
	河南省洛阳市孟津区吉利街道鑫泰制冰厂东50米河道内向北1000米西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	230
	洛阳市孟津区吉利河阳街道二道河入黄河口
	DA4103220141GQ00
	112.63377420341268
	34.859492645142744
	河南省洛阳市孟津区河阳街道二道河入黄河口
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	231
	李会盟镇李庄村北黄河南岸退水渠
	DA4103220086NY00
	112.6753196731015
	34.842316324597114
	河南省洛阳市孟津区会盟镇李村北退水渠
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	232
	孟津区会盟镇孟河村消防队东北桥桥西北角排污口（雨水排放口）
	DA4103220071YH00
	112.59842945124585
	34.82046813369642
	河南省洛阳市孟津区会盟镇郑三线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	233
	孟津区白鹤镇鹤中村大兴街C227鹤中桥西1000米处黄河渠南侧雨水排放口
	DA4103220185YH00
	112.54612607197484
	34.85933181427481
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村大兴街C227鹤中桥西1000米处黄河渠南侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	234
	河南省洛阳市孟津区（吉利）河阳街道中原路老雷面菜馆后10米里村沟西侧雨水排放口
	DA4103220134YH00
	112.60167791218471
	34.90229942313865
	河南省洛阳市孟津区河阳街道中原路老雷面菜馆后里村沟
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	235
	平乐镇新庄村农业雨洪排口下穿常付线与焦枝铁路排口
	DA4103220182YH00
	112.60209317036177
	34.79320099287017
	河南省洛阳市孟津区平乐镇新庄村焦支铁路线北侧距离常付线跨焦支铁路桥西100米村到北侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区平乐镇人民政府
	洛阳市孟津区平乐镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区平乐镇人民政府
	2024年2月29日

	236
	洛阳玉琪食品有限公司雨水排放口
	DA4103220093GY00
	112.61259216578588
	34.8307252682814
	河南省洛阳市孟津区会盟镇洛阳玉琪食品有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳玉琪食品有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳玉琪食品有限公司
	2024年1月1日

	237
	河南省洛阳市孟津区（吉利）河阳街道馨苑小区大门口里村沟雨水排放口
	DA4103220156YH00
	112.60177462779353
	34.897468608741065
	河南省洛阳市孟津区河阳街道河阳路馨苑小区（河阳路）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	238
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司雨水排口
	DA4103220121GY00
	112.58504021903109
	34.90922838377216
	河南省洛阳市孟津区吉利街道洛阳炼化宏力化工有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	2024年1月1日

	239
	洛阳市孟津区会盟镇双槐村沿黄生态廊道北100米处（西）退水渠口
	DA4103220094NY00
	112.68595265998593
	34.84192300228635
	河南省洛阳市孟津区会盟镇
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	240
	会盟镇东良村10组北20米废弃养殖场西侧雨污混排口
	DA4103220105NY00
	112.74440494640413
	34.803520107640566
	河南省洛阳市孟津区会盟镇
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	无排水口
	经多次现场勘查，该养殖场已废弃多年，不再养殖，废弃养殖场旁边有一条退水渠，与废弃养殖场无沟渠相连，退水渠已设置有标志牌
	养殖场已废弃多年，无排水口，取缔该排口
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年12月31日

	241
	河南省洛阳市孟津区（吉利）河阳街道馨苑小区西侧里村沟东侧雨水排放口
	DA4103220139YH00
	112.60142121484861
	34.89891607983517
	河南省洛阳市孟津区河阳街道馨苑小区西侧里村沟东侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	242
	洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村大兴街C227鹤中桥东北角雨污混排口
	DA4103220043NY00
	112.5512221048079
	34.858090020808945
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇大兴街C227鹤中桥东北角
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该排放口混排临街居民楼排出的生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年12月31日

	243
	洛阳市孟津区小浪底镇中石化洛阳会议中心停车场西南30米雨水排放口
	DA4103220180YH00
	112.34399468037464
	34.9254614227214
	河南省洛阳市孟津区小浪底镇中石化洛阳会议中心黄河小浪底水利枢纽风景区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	2024年2月29日

	244
	洛阳市孟津区吉利街道东杨村东杨大桥雨水排放口
	DA4103220133YH00
	112.58283970506744
	34.9236803385721
	河南省洛阳市孟津区吉利街道东杨村东杨大桥
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，目前因桥梁修路，暂时无法设置标志牌，待路面修好后设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年12月31日

	245
	洛阳市孟津区孟河村消防队东桥西、图河南200米处排污口（雨水排放口）
	DA4103220072YH00
	112.59677507591161
	34.8207158913007
	河南省洛阳市孟津区会盟镇郑三线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	246
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司雨水排污口
	DA4103220124GY00
	112.58527143168449
	34.91226849630414
	河南省洛阳市孟津区吉利街道洛阳炼化宏力化工有限公司东北角围墙外
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	2024年2月29日

	247
	洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村9组村北黄河廊道北侧雨水排放口
	DA4103220009YH00
	112.6039074373879
	34.847098392031505
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村9组
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	248
	洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村10组黄河渠南岸渠提水泵站东20米雨水排口
	DA4103220059YH00
	112.5251744322512
	34.87719313375695
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村10组黄河渠南岸渠提水泵站东20米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	249
	洛阳市孟津区坡底村南二广高速处雨水排洪渠
	DA4103220145YH00
	112.62972237792778
	34.86336985854886
	河南省洛阳市孟津区河阳街道G55二广高速西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	250
	洛阳市孟津区白鹤镇白鹤渡口水文站东150米石碑下雨水排口
	DA4103220056YH00
	112.54921110374264
	34.87309347863245
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇白鹤渡口水文站东150石碑下
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	251
	洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村11组12组中间黄河渠桥东南角排口
	DA4103220062NY00
	112.52575439759738
	34.875471333094254
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村11组12组中间黄河渠桥东南角
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该排放口混排临街居民楼排出的生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年12月31日

	252
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村自然荒沟生活污水排口
	DA4103220168NY00
	112.50860981630949
	34.930190264035716
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村东自然荒沟
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	2024年12月31日

	253
	洛阳市孟津区扣马村和巩义市交界碑北200米处退水渠
	DA4103220074NY00
	112.80843690032927
	34.81653375248621
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣马村孟津区和巩义市交界牌北200米处
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	254
	洛阳市孟津区白鹤镇鹤中社区华阳大道与黄河渠交汇处西北角雨水排放口
	DA4103220002YH00
	112.55006001951737
	34.854131826125204
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	255
	孟津区会盟镇雷河小学雨水排污口
	DA4103220087YH00
	112.61743775979527
	34.8303976312923
	河南省洛阳市孟津区会盟镇雷河小学（会小线雷河村卫生所东）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	孟津区会盟镇雷河小学
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	256
	孟津区会盟镇铁炉村北农田灌溉退水渠
	DA4103220101NY00
	112.70029577477149
	34.83162715420181
	河南省洛阳市孟津区会盟镇铁炉村北黄河南岸
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	257
	洛阳市孟津区吉利街道里村市场生活污水及雨水排放口
	DA4103220138YH00
	112.60122376900188
	34.90050134989164
	河南省洛阳市孟津区吉利街道里村社区里村市场中路东口桥下
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，核实为雨水排放口
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	258
	洛阳市孟津区白鹤镇宁嘴村黄河廊道北侧宁嘴村变电站东南雨洪排口
	DA4103220014YH00
	112.46120292287263
	34.91138977831562
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇宁嘴村黄河廊道北侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	259
	洛阳北城水务有限公司污水处理厂总排口
	DA4103220150SH00
	112.6096328066756
	34.88431020490059
	河南省洛阳市孟津区河阳街道黄河路
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳北城水务有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳北城水务有限公司
	2024年2月29日

	260
	洛阳实华合纤有限责任公司雨水排放口
	DA4103220157GY00
	112.60932417588138
	34.91390874928752
	河南省洛阳市孟津区河阳街道洛阳实华合纤有限责任公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳实华合纤有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳实华合纤有限责任公司
	2024年2月29日

	261
	河南省洛阳市孟津区（吉利）侗寨村港航中心码头西侧雨洪排口
	DA4103220165GK00
	112.52360740416452
	34.9086118866233
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道东寨村
	港口码头排污口
	雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	2024年2月29日

	262
	河南省洛阳市孟津区（吉利）西霞院街道白坡村黄河湿地保护区南边河汊
	DA4103220164QT00
	112.56557957075555
	34.8778487277697
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道白坡村
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，西霞院大坝溢流口排水，经黄河湿地保护区河汊流入黄河，水质呈清水
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	2024年2月29日

	263
	洛阳市孟津区会盟镇扣马村盟发农业合作社北1000米
	DA4103220076NY00
	112.80200329270055
	34.82256931534887
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣马村盟发农业种植专业合作社北1000米
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，该点位为洛阳市孟津区会盟镇扣马村黄河灌渠退水排口
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	264
	洛阳市孟津区吉利街道吉利社区西侧涧西沟雨水排放口
	DA4103220112YH00
	112.58503126053118
	34.89266158283333
	河南省洛阳市孟津区吉利街吉利社区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	265
	洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店北团结路500处黄河渠黑色排口
	DA4103220054YH00
	112.54585340356272
	34.86529339753663
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店北团结路500米处黄河渠
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，核实为雨水排放口
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	266
	孟津区河阳街道中原路里村沟桥北侧桥下雨水排放口
	DA4103220136YH00
	112.60157483918302
	34.90195229419259
	河南省洛阳市孟津区河阳街道中原路里村沟桥北侧桥下
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	267
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇洛吉桥下黄河廊道西800米涵洞北侧雨水排放口
	DA4103220058YH00
	112.53391055997287
	34.88069581109275
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇洛吉桥下黄河廊道西800米涵洞北侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	268
	洛阳市孟津区吉利街道里村沟
	DA4103220132QT00
	112.60101484698235
	34.89293189422465
	河南省洛阳市孟津区吉利街道鑫泰制冰厂向东50米里村沟内向北1000米
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	现场核查未发现排口
	取缔该排口
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年12月31日

	269
	洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店（黄河渠桥南100米东岸）雨水排口
	DA4103220051YH00
	112.54503630884521
	34.86272039616385
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店（黄河渠桥南100米东岸）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	270
	洛阳市孟津区会盟镇扣马村北黄河湿地国家级自然保护区灌溉分流排口
	DA4103220107NY00
	112.77760479461325
	34.82078241716835
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣马村北黄河湿地国家级自然保护区大门北20米
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	271
	洛阳市孟津区送庄镇焦枝铁路线雨水排放口（送庄段）
	DA4103220173YH00
	112.58641769954896
	34.800983143724544
	河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村焦支铁路桥涵洞东200米铁路北
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	焦枝铁路（送庄段）洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区送庄镇人民政府
	2024年2月29日

	272
	洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店北团结路500米处黄河渠排口
	DA4103220053NY00
	112.54584251011704
	34.86537195979553
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇金桥饭店北团结路500米处黄河渠
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该排放口混排临街居民楼排出的生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年12月31日

	273
	洛阳市孟津区会盟镇扣西村北灌溉退水渠排口
	DA4103220106NY00
	112.76796938073572
	34.82018969559187
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣西村北（黄河廊道北3 公里处）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	274
	华阳大道黄河渠桥南100米雨洪排口
	DA4103220186YH00
	112.54928933988897
	34.853247823895806
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇神华路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	雨洪排口，平时无水，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	275
	洛阳市孟津区小浪底镇小浪底中心码头餐厅西南30米雨水排放口
	DA4103220177YH00
	112.34907518559075
	34.9135721076955
	河南省洛阳市孟津区小浪底镇母亲河饭店黄河小浪底水利枢纽风景区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	2024年2月29日

	276
	洛阳石化分公司聚合部厂区雨水排放口
	DA4103220127GY00
	112.58500287512415
	34.906688390727176
	河南省洛阳市孟津区吉利街道洛阳石化分公司（原大聚炳烯厂）东侧围墙外涧西沟西侧
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳石化分公司聚合部
	洛阳市生态环境局孟津分局
	依法取缔
	该排口经多次现场查勘及与企业沟通，已废弃
	该排口经多次现场查勘及与企业沟通，已废弃
	经多次现场勘查并与企业沟通，该排口已废弃，该厂区只有一个雨水排放口（DA4103220126GY00），此口不再使用
	洛阳石化分公司聚合部
	2024年2月29日

	277
	孟津区会盟镇滨河家庭农场西北300米黄河南岸雷河村 退水渠
	DA4103220084NY00
	112.6488748314532
	34.84682151502089
	河南省洛阳市孟津区会盟镇
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	278
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥北300米东岸雨水排放口
	DA4103220037YH00
	112.55097030170515
	34.85664282196718
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥北300米东岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	279
	河南省洛阳市孟津区（吉利）大河路冶戌沟桥南侧雨水排放口
	DA4103220152YH00
	112.60999245022875
	34.88599519025428
	河南省洛阳市孟津区河阳街道黄河路
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	280
	洛阳市孟津区华阳大道黄河渠桥北50米东侧污水排口
	DA4103220041QT00
	112.55041229657347
	34.854523073106236
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇大兴街洛阳百成内燃机配件有限公司东南围墙外黄河渠
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇潘飞润滑油销售部
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌，核实孟津县白鹤镇潘飞润滑油销售部洗手池废水
	取消该排口，设置收集池用于厂区洒水降尘，不外排
	洛阳市孟津区白鹤镇潘飞润滑油销售部
	2024年2月29日

	281
	济源市留庄村和西霞街道马洞社区生活污水排放口
	DA4103220169SH00
	112.49459969765128
	34.926617211208416
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞社区
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处、济源市坡头镇红色农家饭店、济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局、洛阳市孟津区农业农村局、济源市住房和城乡建设局
	规范整治
	部分生活污水及其他污水未收集处理
	该排口共有4处水源汇集，一处水源经排查是马洞社区一养猪场养殖废水，一处水源是马洞社区一家洛阳市桓茂大鲵养殖有限
	目前养猪场对化粪池外排管道进行封堵，抽空化粪池，确保不再外排；养殖户也承诺10日内清空猪场，不再养殖。洛阳市桓茂大鲵养殖有限公司养殖娃娃鱼排放水渠，安装了
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处、济源市坡头镇红色农家饭店、济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司
	2024年12月31日

	281
	济源市留庄村和西霞街道马洞社区生活污水排放口
	DA4103220169SH00
	112.49459969765128
	34.926617211208416
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞社区
	城镇生活污水排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处、济源市坡头镇红色农家饭店、济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局、洛阳市孟津区农业农村局、济源市住房和城乡建设局
	规范整治
	部分生活污水及其他污水未收集处理
	公司养殖废水，一处水源为济源市坡头镇红色农家饭店生活污水，另一处为济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司生活污水。阳市桓茂大鲵养殖有限公司养殖娃娃鱼排放的属于深井水，符合国家水质要求。养猪场有成猪43头，属规模以下养殖，猪场内设有化粪池，年久失修，粪便蓄满外溢，沿猪舍西侧一套老地埋污水管网流出
	格栅，防止水中杂物外排，每天对排水区进行清理。济源市留庄镇红色农家饭店和济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司排污口由济源市留庄镇进行截留处理整改，并在排污口设置设置标志牌
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处、济源市坡头镇红色农家饭店、济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司
	2024年12月31日

	282
	洛阳市孟津区吉利街道涧西社区世纪大道南侧涧西沟西侧雨水排放口
	DA4103220113YH00
	112.58569728381886
	34.89370916023871
	河南省洛阳市孟津区吉利街道吉利社区世纪大道南侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	283
	会盟镇东良村10组北150米排污渠西侧农田退水排口
	DA4103220103NY00
	112.74450856345553
	34.80426491090254
	河南省洛阳市孟津区会盟镇
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	284
	孟津区白鹤镇西霞院南岸景区大门口北300米道路西侧雨水排放口
	DA4103220187YH00
	112.52060029123831
	34.8771748627121
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇西霞院南岸景区大门口北300米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	285
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司雨水排放口
	DA4103220123GY00
	112.58496479239079
	34.91225821755209
	河南省洛阳市孟津区吉利街道洛阳炼化宏力化工有限公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳炼化宏力化工有限责任公司
	2024年2月29日

	286
	洛阳市孟津区白鹤镇炎黄大道跨黄河渠东北角雨水排放口
	DA4103220010YH00
	112.55491986184441
	34.84686226503342
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇炎黄大道黄河渠桥西5米北岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府，洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	287
	洛阳市孟津区会盟镇雷河村东方希望公司雨水排放口（金轮驾校总部训练场东侧）
	DA4103220073GY00
	112.62269757066208
	34.823051822628955
	河南省洛阳市孟津区会盟镇金轮驾校训练场东（洛阳东方希望动物营养有限公司）
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳东方希望动物营养有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳东方希望动物营养有限公司
	2024年12月31日

	288
	白鹤镇周口村k0+812～1+423黄河堤防村界牌处农田灌溉退水渠入河口
	DA4103220027NY00
	112.57452607362356
	34.85687086160373
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	289
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁謝堤防0+056穿堤涵洞（廊道北100米）雨水排放口
	DA4103220024YH00
	112.57313834058661
	34.85819892559204
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	290
	河南省洛阳市孟津区（吉利）里村社区馨苑小区西侧里村沟西侧雨水排放口
	DA4103220154YH00
	112.60153270894546
	34.89844202367633
	河南省洛阳市孟津区里村社区馨苑小区西侧里村沟西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	291
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村委会北，黄河渠桥东550米南岸污水排放口
	DA4103220029NY00
	112.57948953528229
	34.837839319582336
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村委会北，黄河渠桥东550米南岸
	农业农村排污口
	农村生活污水排污口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该排放口混排临街居民排出的生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年12月31日

	292
	河阳街道事故应急库排口
	DA4103220170QT00
	112.60949456415912
	34.87371036187739
	河南省洛阳市孟津区河阳街道
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	293
	洛阳市孟津区河阳街道河阳路里村沟桥（惠邦特厨电全屋定制东15米）雨水排放口
	DA4103220160YH00
	112.60177004134725
	34.897060022703215
	河南省洛阳市孟津区河阳街道河阳路323号瑞隆家园西侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	294
	河南省洛阳市孟津区（吉利）河阳街道馨苑小区西里村沟东侧雨水排放口
	DA4103220162YH00
	112.60194384129095
	34.8985114540498
	河南省洛阳市孟津区河阳街道馨苑小区西侧里村沟东侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	295
	洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道跨黄河渠桥东北角污水排放口
	DA4103220188QT00
	112.55025996502266
	34.85430962955201
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道跨黄河渠桥东北角污水排放口
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	附近村庄居民生活污水溢流，未设置标志牌
	加强监管，目前已封堵该排口
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府、洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	296
	洛阳市孟津区吉利街道中原路涧西桥北侧约1000米涧西沟西侧雨水排放口
	DA4103220128YH00
	112.58476435895727
	34.9056605501266
	河南省洛阳市孟津区吉利街道中原路涧西桥向北约1000米涧西沟
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	依法取缔
	经多次现场调查，该排污口未有排水功能
	经多次现场调查，该排污口未有排水功能
	经多次现场调查，该排污口未有排水功能，现已进行封堵处置
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	297
	洛阳市孟津区吉利街道涧西社区应急库收水口
	DA4103220118QT00
	112.58770834084248
	34.879836259651334
	河南省洛阳市孟津区吉利街道涧西村
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	298
	孟津区送庄镇污水处理厂排口
	DA4103220175SH00
	112.58441899757584
	34.801884771173306
	河南省洛阳市孟津区送庄镇
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳国兴投资控股集团有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳国兴投资控股集团有限公司
	2024年12月31日

	299
	洛阳市孟津区铁炉村北（黄河南岸）农田灌溉退水渠
	DA4103220097NY00
	112.6998159536658
	34.83180161292625
	河南省洛阳市孟津区会盟镇铁炉村北（黄河南岸）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	300
	洛阳市孟津区孟河村消防队东桥桥西、图河南100米处排污口（雨水排放口）
	DA4103220069YH00
	112.59746360006612
	34.820996037915
	河南省洛阳市孟津区会盟镇郑三线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	301
	洛阳市孟津区小浪底镇安澜溪谷度假村小码头人行步道西北角20米雨水排放口
	DA4103220179YH00
	112.34577341393171
	34.910266571453064
	河南省洛阳市孟津区小浪底镇安澜溪谷度假村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区小浪底镇人民政府
	2024年2月29日

	302
	洛阳市孟津区华阳产业集聚区洛阳三杰公司南围墙外黄河渠北侧雨水排放口
	DA4103220006YH00
	112.57282650057755
	34.85222631409202
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇王铎路河南三杰新材料科技有限公司厂外北黄河渠400米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	303
	洛阳市孟津区会盟镇东森包装东边桥东南角雨水排放口
	DA4103220068YH00
	112.59565171447247
	34.820516940853565
	河南省洛阳市孟津区会盟镇郑三线东森包装东边桥东南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	304
	洛阳丰万化工有限公司雨水排放口
	DA4103220153GY00
	112.62442745317063
	34.9240889944507
	河南省洛阳市洛阳市孟津区208国道
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳丰万化工有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳丰万化工有限公司
	2024年2月29日

	305
	孟津区会盟镇中心卫生院黄河干渠桥西北角侧雨污混合排口
	DA4103220083YH00
	112.61774060897011
	34.81202931668723
	河南省洛阳市孟津区会盟镇208国道会盟镇中心卫生院黄河渠桥西
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	核实为雨水排口，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	306
	河南省洛阳市孟津区（吉利）河阳街道馨苑小区西侧里村沟东侧雨水排放口1
	DA4103220140YH00
	112.60143559440456
	34.89883396560445
	河南省洛阳市孟津区河阳街道馨苑小区西侧里村沟东侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	307
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇会小线领航换油中心（对面）正南30米雨水排放口
	DA4103220021YH00
	112.56282768594902
	34.85947976267219
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇会小线领航换油中心对面
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	308
	洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司雨水排放口
	DA4103220129GY00
	112.59505231637624
	34.92093330848175
	河南省洛阳市孟津区吉利街道
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳石化惠康脱硫剂有限责任公司
	2024年2月29日

	309
	洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村（蜂王超市）黄河渠桥西边1米北岸排放口
	DA4103220046NY00
	112.57569075330771
	34.838697602996575
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇蜂王村（蜂王超市）黄河渠桥西边1米北岸雨水排放口
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	310
	河南中光铁塔制造有限公司黄河灌渠南西侧5米雨水排放口
	DA4103220082YH00
	112.61589271697027
	34.812350720200115
	河南省洛阳市孟津区会盟镇河南中光铁塔制造有限公司院内雨水管网
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	河南中光科技制造有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	河南中光科技制造有限公司
	2024年2月29日

	311
	洛阳市孟津区会盟镇扣马村沼泽湿地西退水渠
	DA4103220075NY00
	112.80157635784933
	34.81975084452476
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣马村沼泽湿地西退水渠
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	312
	花园村北灌渠退水排口
	DA4103220092NY00
	112.75070861064438
	34.815001880297984
	河南省洛阳市孟津区会盟镇花园村北（黄河廊道北五米）黄河南岸
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	313
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥北80米东岸雨水排放口
	DA4103220042YH00
	112.55037230287577
	34.85473167323722
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道黄河渠桥北80米东岸
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	314
	汉陵古道与会盟一中路交叉口南侧桥下东南角雨水排口
	DA4103220079YH00
	112.62174956001385
	34.81073116781098
	河南省洛阳市孟津区会盟镇汉陵故道与会盟一中路交叉口南侧桥下东南角雨水排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	315
	洛阳市孟津区会盟镇小寨村北灌溉退水渠排口
	DA4103220089NY00
	112.7604360272946
	34.81931090249527
	河南省洛阳市孟津区会盟镇小寨村北（生态廊道北2公里处）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	316
	洛阳市孟津区白鹤镇东霞院村洛吉快速通道跨黄河桥西南岸约300米处黄河排放口
	DA4103220057YH00
	112.53819472717187
	34.87671581306574
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇东霞院村洛吉快速通道跨黄河桥西南岸约300米处入黄河排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	317
	孟津区会盟镇陆村慧光中学教师公寓黄河渠南岸西20米
	DA4103220081YH00
	112.62074278478768
	34.811113365586834
	河南省洛阳市孟津区会盟镇汉陵故道洛阳市孟津区会盟镇慧光中学
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	318
	洛阳市孟津区会盟镇花园村北（黄河南岸生态廊道北5米处）退水渠排口
	DA4103220078NY00
	112.74805881066841
	34.814191836424634
	河南省洛阳市孟津区会盟镇花园村北黄河南岸
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	319
	孟津区会盟镇东良村农田灌溉退水渠排口
	DA4103220099NY00
	112.74345724164883
	34.81317085392468
	河南省洛阳市孟津区会盟镇东良村北（黄河廊道路北20米）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	320
	洛阳市孟津区会盟镇扣马村农田灌溉退水渠排口
	DA4103220108NY00
	112.77617099549157
	34.82017586787578
	河南省洛阳市孟津区会盟镇扣马村北3公里处
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	321
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司雨水口
	DA4103220131GY00
	112.60408036191038
	34.90614960920632
	河南省洛阳市孟津区吉利街道中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	2024年2月29日

	322
	河南省洛阳市洛阳市孟津区白鹤镇三杰公司厂外北黄河渠1500米黄河廊道桥下雨水排放口
	DA4103220025YH00
	112.57447609726434
	34.85660019942489
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇三杰公司厂外北黄河渠1500米黄河廊道桥下
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	依法取缔
	该排口不存在
	排口原为从道路旁南侧树林农田到洛阳市孟津区白鹤镇周口村k0+812～1+423黄河堤防村界牌处农田灌溉退水渠入河口（DA4103220027NY00）的水泥管，经现场勘查，因为拓宽道路，道路旁树林及该排水管均已不存在
	目前该排口地理位置上已不存在，取缔该排口
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	323
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村委会北黄河渠桥东500米南岸雨水排放口
	DA4103220028YH00
	112.57899370307129
	34.838009023575445
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇雷湾村委会北，黄河渠桥东500米南岸排放口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	324
	洛阳市孟津区会盟镇上河村图河桥西北角雨水排放口
	DA4103220067YH00
	112.59389754175012
	34.82035158746367
	河南省洛阳市孟津区会盟镇图河桥
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	325
	洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村12组跨黄河渠桥西北角3米雨水排口
	DA4103220061YH00
	112.52572128362326
	34.87569128010848
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇西霞院村12组跨黄河渠桥桥西北角3米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	326
	洛阳金达石化有限责任公司特种油品厂雨水排放口
	DA4103220163GY00
	112.58070965659797
	34.90434676044774
	河南省洛阳市孟津区康乐街道大港路洛阳金达石化有限责任公司特种油品厂
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	洛阳金达石化有限责任公司特种油品厂
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳金达石化有限责任公司特种油品厂
	2024年2月29日

	327
	洛阳市孟津区洛阳创杰水处理工程有限公司（华阳污水处理厂）总排口
	DA4103220001SH00
	112.5735954787097
	34.838887286223084
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇蜂王村（蜂王超市）黄河渠桥西500米北岸（华阳污水处理厂总排污口）
	城镇生活污水排污口
	城镇污水集中处理设施排污口
	未经审批和登记
	洛阳创杰水处理工程有限公司
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳创杰水处理工程有限公司
	2024年2月29日

	328
	会盟镇东良村黄河廊道路北的水泥管道排口
	DA4103220104NY00
	112.74222656358347
	34.8129146380966
	河南省洛阳市孟津区会盟镇东良村北（黄河廊道）
	农业农村排污口
	种植业排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区会盟镇人民政府
	2024年2月29日

	329
	河南省洛阳市洛阳市孟津区白鹤镇三杰公司厂外北黄河渠1500米黄河廊道桥下南侧（渠东）雨水排放口
	DA4103220026YH00
	112.57449246751413
	34.856618047501975
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇三杰公司厂外北黄河渠1500米（廊道桥下）
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	依法取缔
	该排口不存在
	排口原为从道路旁北侧树林农田到洛阳市孟津区白鹤镇周口村k0+812～1+423黄河堤防村界牌处农田灌溉退水渠入河口（DA4103220027NY00）的水泥管，经现场勘查，因为拓宽道路，道路旁树林及该排水管均已不存在
	目前该排口地理位置上已不存在，取缔该排口
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	330
	洛阳市孟津区白鹤镇王铎路河南三杰新材料科技有限公司西南角黄河渠西南角雨水排放口
	DA4103220007YH00
	112.57118923363849
	34.848594623954696
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇王铎路河南三杰新材料科技有限公司西南角，桥北十米，河西。
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳孟津区先进制造业开发区管委会
	2024年2月29日

	331
	河南省洛阳市孟津区河阳路清庄沟桥下生活污水排放口
	DA4103220146QT00
	112.61092554101302
	34.896637032556434
	河南省洛阳市孟津区河阳街道河阳路
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	排查该点位属于河阳新村污水排污管网，现场查看该排污口已维修完成，当时因污水管网破裂，导致生活污水外溢，现场未发现排水现象，未设置标志牌
	已进行封堵处理，取消该排口
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年12月31日

	332
	洛阳市孟津区白鹤镇白鹤渡口水文站东150米石碑下东雨水排口
	DA4103220055YH00
	112.54919734793988
	34.873027761755516
	河南省洛阳市孟津区白鹤镇白鹤渡口水文站东150石碑下
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区白鹤镇人民政府
	2024年2月29日

	333
	河南省洛阳市孟津区（吉利）西霞院街道马洞村南245省道250米处小浪底路大桥东北侧PVC排放口
	DA4103220167YH00
	112.50260564085785
	34.92405915330842
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村银匠沟
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	2024年2月29日

	334
	河南省洛阳市孟津区（吉利）西霞院街道马洞村南300米处小浪底路桥西南侧桥下路南20米雨水排放口
	DA4103220166YH00
	112.5048340474349
	34.92261674976339
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	2024年2月29日

	335
	洛阳市孟津区吉利街道吉利社区涧西沟桥东侧雨水排放口
	DA4103060111YH00
	112.58553724510907
	34.887299851906114
	吉利街道涧西村大河路涧西沟桥南约5米，河渠东
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳市孟津区吉利街道办事处
	2024年2月29日

	336
	洛阳市孟津区河阳街道河阳路清庄桥下北侧4米
	DA4103060144QT00
	112.6108614939666
	34.896778612850675
	洛阳市孟津区河阳街道河阳路
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	原为污水窨井泄露，现已整治，已对泄露部位进行维修封堵，现已不排水。河阳新村生活污水进入污水处理厂
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	337
	洛阳市孟津区河阳街道坡底李新建鱼塘
	DA4103060143QT00
	112.63170416575537
	34.86210343229996
	河南省洛阳市孟津区河阳街道G55二广高速东150米
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	洛阳市生态环境局孟津分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	点位为孟津区河阳街道坡底村李新建鱼塘抽水管道，在路面下与李建新鱼塘相连通，从二道河抽水至鱼塘所用，鱼塘在该点位的北边，中间距离有30米左右，点位西边侧河岸上小树林里有散养鸭子现象，数量不多，此点位排污口已废弃，进行封堵处理
	洛阳市孟津区河阳街道办事处
	2024年2月29日

	338
	洛阳市孟津区马洞村南小浪底大桥东北侧水泥管雨水排口
	DA4190010069YH00
	112.502642
	34.924046
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村银匠沟
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区水利局
	规范整治
	排污口重复
	排污口重复
	该排放口在洛阳市孟津区马洞村银匠沟，主要收集排放口东侧约200米道路雨水，排放口位置和溯源位置均在孟津区马洞村。此排放口在洛阳市入河排污口系统已登记（编码：DA4190010051YH00），洛阳市在此排放口已设置入河排污口标志牌。
	洛阳市孟津区水利局
	2024年2月29日

	339
	洛阳市孟津区西霞院街道马洞村南300米处盛腾1号采砂船西侧30米处雨水排口
	DA4190010051YH00
	112.494663
	34.926726
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区水利局
	规范整治
	排污口重复
	排污口重复
	与DA4103220169SH00重复
	洛阳市孟津区水利局
	2024年2月29日

	340
	洛阳市孟津区靠近恋水花园东侧200米省道245南侧5米处雨洪排口
	DA4190010110YH00
	112.494809
	34.929118
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村西南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区水利局
	规范整治
	排污口重复
	排污口重复
	与DA4190010051YH00重复
	洛阳市孟津区水利局
	2024年2月29日

	341
	洛阳市孟津区靠近恋水花园东侧200米省道245南侧15米处雨洪排口
	DA4190010115YH00
	112.494838
	34.928947
	河南省洛阳市孟津区西霞院街道马洞村西南245省道南侧
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	洛阳市孟津区西霞院街道办事处
	洛阳市孟津区水利局
	规范整治
	排污口废弃
	排污口废弃
	封堵该排口
	洛阳市孟津区水利局
	2024年2月29日

	342
	石寺镇第一初级中学东150米畛河河道内雨污混排口
	DA4103230001YH00
	112.113412
	34.825348
	石寺镇第一初级中学东150米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该雨水排放口混排居民生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年底

	343
	北冶镇下坂峪村袁家庄组+东约1.2公里耕地雨水排口
	DA4103230002QT00
	112.161649
	34.951646
	新安县北冶镇下坂峪村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县北冶镇人民政府
	新安县北冶镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	344
	石寺镇畛河新村一组雨污混合排放口
	DA4103230003YH00
	112.152292
	34.841787
	新安县石寺镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	部分农村生活污水未收集处理，混入雨水管网直接排入河中
	该雨水排放口混排居民生活污水
	1.对居民生活污水截留收集处理，实现雨污分流；2.设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年底

	345
	石井镇潭上村生活污水处理站排口
	DA4103230004NY00
	112.091956
	34.972959
	新安县石井镇潭上村
	农业农村排污口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	规范设置标志牌；清理垃圾
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	346
	铁门镇董沟村魏窑组村道东侧泄洪沟内雨水排放口1
	DA4103230005YH00
	112.045857
	34.797212
	新安县铁门镇董沟村魏窑组
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县铁门镇人民政府
	新安县铁门镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	347
	沿黄公路仓头镇仙人沟与常家庄交汇穿路泄水管道1
	DA4103230006YH00
	112.218001
	34.919719
	新安县仓头镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县仓头镇人民政府
	新安县仓头镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	348
	石寺镇珍河食品厂排污口
	DA4103230007GY00
	112.084004
	34.819431
	新安县石寺镇庙石线
	工业排污口
	厂区雨水排口
	未经审批和登记
	畛河食品厂
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	洛阳珍河食品厂
	2024年2月29日

	349
	新安县石寺镇石寺桥北侧桥下雨水排放口
	DA4103230008YH00
	112.106113
	34.823422
	新安县石寺镇242省道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	350
	石寺镇西沙村晟峰矿产品购销站厂区外雨水排放口
	DA4103230009YH00
	112.096007
	34.822826
	新安县石寺镇庙石线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	依法取缔
	该排水通道已废弃
	该排水通道已废弃
	已拆除封堵
	新安县石寺晟峰矿产品购销站
	2024年2月29日

	351
	铁门镇董沟村魏窑组村道东侧泄洪沟内雨水排放口2
	DA4103230010YH00
	112.044783
	34.798126
	新安县铁门镇董沟村魏窑组
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县铁门镇人民政府
	新安县铁门镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	352
	新安县石寺镇上孤灯村三岔路口南50米雨污排放口
	DA4103230011YH00
	112.053099
	34.796500
	新安县石寺镇庙石线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	353
	铁门镇董沟村沟口组雨水排口2
	DA4103230053YH00
	112.046353
	34.796342
	新安县铁门镇董沟村沟口组
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县铁门镇人民政府
	新安县铁门镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	354
	义煤集团新安县云顶煤业有限公司生活污水处理站部排口
	DA4103230013GY00
	112.062939
	34.779369
	新安县铁门镇云顶煤矿厂区西南角
	工业排污口
	生活污水排口
	已审批和登记
	云顶煤矿
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	处理后的生活污水，经80立方米的蓄水池收集后，回用于厂区内洒水降尘或用于万基发电冷却水，不外排，设置标志牌
	义煤集团新安县云顶煤业有限公司
	2024年2月29日

	355
	新安县石寺镇贾沟村新村住宅楼东20米雨水排放口
	DA4103230014YH00
	112.083823
	34.821262
	新安县石寺镇庙石线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	356
	新安县石寺镇石寺桥北侧桥下向东100米雨水排放口
	DA4103230015YH00
	112.106582
	34.823467
	新安县石寺镇242省道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	357
	北冶镇下坂峪村袁家庄组雨水排口
	DA4103230016YH00
	112.157670
	34.954146
	新安县北冶镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县北冶镇人民政府
	新安县北冶镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	358
	石寺镇磨窝村东沙组桥下排水口
	DA4103230017GQ00
	112.123325
	34.832196
	新安县石寺镇
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	无
	该点位位于石寺镇磨窝村东沙组桥下，现场核查发现该点位为新安煤矿流出的矿井水途径磨窝村段，目测水质清澈，最终汇入畛河，距畛河河道约1公里
	来源新安煤矿矿井涌水，设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年底

	359
	石寺镇畛河新村党群服务中心西20米雨水排放口
	DA4103230018QT00
	112.146745
	34.840501
	新安县石寺镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	360
	石寺镇信家小区东围墙雨水排放口
	DA4103230019YH00
	112.097605
	34.824599
	新安县石寺镇河坝街信家小区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	361
	新安县石寺镇李村村委会南300米泄洪排口
	DA4103230020YH00
	112.132027
	34.831433
	新安县石寺镇李村村南300米
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	此点位为新安县石寺镇李村村委会南300米泄洪排口，该泄洪排口为自然冲沟，现场无流水痕迹，最终汇入畛河，距畛河河道约500米左右
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年底

	362
	正村镇王庄村新安县山河水资源开发有限公司黄河鱼庄排污口
	DA4103230021QT00
	112.176880
	34.840618
	新安县正村镇王庄村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县正村镇人民政府
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	该建设单位建设有生活污水收集池，未发现排口
	经收集池收集后定期清运，不得外排水环境
	为不外排的生活污水收集池
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	363
	石寺镇信家小区东围墙东北角雨水排放口
	DA4103230060YH00
	112.096865
	34.825492
	新安县石寺镇庙石线信家小区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	364
	新安县石寺镇上灯村上灯西桥排放口
	DA4103230023QT00
	112.054831
	34.800303
	新安县石寺镇上灯村上灯西桥
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	现场排查溯源均未发现排口
	现场排查溯源均未发现排口
	现场排查溯源均未发现排口
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	365
	义煤集团新安县云顶煤业有限公司矿井水处理站总排口
	DA4103230024GY00
	112.063324
	34.781381
	新安县铁门镇云顶村义煤集团新安县云顶煤业有限公司厂区东南侧
	工业排污口
	生产废水排口
	已经审批和登记
	云顶煤矿
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	不外排，处理后的矿井水通过管道输送至万基发电有限公司，用于循环冷却水使用，设置标志牌
	义煤集团新安县云顶煤业有限公司
	2024年2月29日

	366
	石寺镇石寺村河坝街石寺卫生院路南雨水收集排放口
	DA4103230025YH00
	112.103189
	34.822635
	石寺镇卫生院新冠疫苗接种点石寺中心医院
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	367
	新安县石寺镇西沙村泄洪口
	DA4103230026YH00
	112.090593
	34.822849
	石寺镇庙石线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	368
	石寺镇畛河河道内西沙村段雨水排放口
	DA4103230027YH00
	112.095428
	34.823092
	石寺镇西沙村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	369
	北冶镇游家洼村胆池坡路西北约200米泄洪口
	DA4103230028GQ00
	112.145291
	34.956377
	新安县北冶镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县北冶镇人民政府
	新安县北冶镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	370
	石寺镇晟峰矿产品有限公司东围墙雨水排放口
	DA4103230029GY00
	112.096336
	34.822649
	新安县石寺镇
	工业排污口
	企业雨水排口
	未经审批和登记，但建设项目环境影响报告书通过环境保护行政主管部门审批
	晟峰矿产品有限公司
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	未设置标志牌，雨水通道不规范
	未设置标志牌，雨水通道不规范
	1、对排污通道进行检修、置换、修补、清掏；2.设置标志牌
	新安县石寺晟峰矿产品购销站
	2024年2月29日

	371
	石寺镇畛河新村二组林海深家对面生活污水收集池
	DA4103230030QT00
	112.149519
	34.841044
	新安县石寺镇畛河新村二组
	其他排口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	该点位为新安县石寺镇畛河新村二组村民生活污水收集池，无排放口，全部为地埋式。收集池收集的生活废水通过顶部小孔用水泵（水泵软管约5公分）抽取，用于浇灌周边几户村民菜地，作为菜地肥料
	设置标志牌，加强监管，定期巡查
	新安县

人民政府
	2024年底

	372
	石寺镇第一初级中学正门南畛河河道内雨水排放口
	DA4103230031YH00
	112.113501
	34.825067
	石寺镇新安县石寺镇第一初级中学
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	373
	新安县石寺镇李村村西南500米田间沟渠排水口
	DA4103230032GQ00
	112.127243
	34.830023
	新安县石寺镇
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	现场核查发现该点位为新安县石寺镇李村村西一条河汊流往畛河的水渠，经了解，该水流为新安煤矿外排的矿井水，目测水质清澈。最终汇入畛河，距畛河河道约50米
	来源新安煤矿矿井涌水，设置标志牌
	新安县

人民政府
	2023年12月31日

	374
	石井镇小西坡组雨污混合排放口
	DA4103230033GQ00
	112.095691
	34.961733
	新安县石井镇
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	该点位位于石井镇污水处理厂排口下游2公里，为石井镇污水处理厂处理后生活污水排水渠，因水量小在中段未见水流痕迹，在末端该水渠混入雨水向下自流，经监测水质状况良好，与石井镇污水处理厂排口重复
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2023年12月31日

	375
	石井镇黛眉村中心码头生活污水排放口
	DA4103230034GK00
	112.020497
	35.035839
	新安县石井镇
	港口码头排污口
	生活污水排污口
	未经审批和登记
	新安县地方海事中心
	新安县交通局
	规范整治
	生活污水未收集
	黛眉村中心码头生活污水，因未住人，多次到达现场未见流水
	后期正常运营期间应设置一体化污水处理设施，不外排
	新安县

人民政府
	2024年底

	376
	石寺镇西沙村河坝街畛河河道雨水排口
	DA4103230035YH00
	112.094665
	34.823254
	新安县石寺镇西沙村畛河河道内
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	377
	石井镇龙山小区生活污水排污口
	DA4103230036NY00
	112.091354
	34.967699
	新安县石井镇
	其他排口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	1、对排污通道进行检修、置换、修补、清掏；2.设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	378
	正村镇王庄村提黄工程取水泵站东侧山体雨水泄洪管道排水口
	DA4103230037YH00
	112.174288
	34.840157
	新安县正村镇王庄村提水工
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县正村镇人民政府
	新安县正村镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	379
	石寺镇贾沟新村门牌西100米公路边沟雨水排放口
	DA4103230038YH00
	112.084245
	34.819068
	新安县石寺镇庙石线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	380
	石寺镇西沙村畛河河道内雨水排放口
	DA4103230054YH00
	112.094013
	34.823419
	新安县石寺镇庙石线
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	381
	石井镇拴马新村陈晓艳家生活水排口
	DA4103230039NY00
	112.153925
	34.979742
	石井镇001乡道拴马新村
	其他排口
	农村生活污水散排口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	生活污水未收集
	生活污水未收集
	仅涉及一家农村生活污水排污口，考虑设置化粪池定期收集外运，不外排
	新安县

人民政府
	2024年底

	382
	石寺镇李村村南300米田间沟渠泄洪排口
	DA4103230041GQ00
	112.136283
	34.833330
	新安县石寺镇李村村南
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	383
	石寺镇上孤灯村污水处理站排污口
	DA4103230042QT00
	112.061703
	34.802817
	新安县石镇庙石线
	其他排口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	1.规范设置标志牌；2.加强监管，定期巡查，防止污水混入
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	384
	北冶镇石山码头中国海事院内万山湖鱼庄+食堂东南50米生活污水排放口
	DA4103230043QT00
	112.193933
	34.962985
	新安县北冶镇牛石线
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	万山湖鱼庄
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	生活污水收集后未深度处理外排
	生活污水收集后未深度处理外排
	排口封堵，定期对污水收集池清运，不外排
	新安县

人民政府
	2024年底

	385
	石寺镇石寺桥南侧桥下道路雨水排口
	DA4103230044YH00
	112.105639
	34.823037
	新安县石寺镇242省道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	386
	石寺镇洛阳铝矿生活污水进下灯村污水处理站进水口
	DA4103230045GY00
	112.067938
	34.808726
	新安县石寺镇庙石线
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	洛阳铝矿
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	入下灯村污水站进口处排污渠道敞开露天，有部分污水外溢
	该历史点位为新安县石寺镇下灯村洛阳铝矿生活污水进石寺镇下灯村生活污水处理站进口
	为生活污水处理站进水口，加装盖板规范整治，进行疏通，防止外溢
	新安县

人民政府
	2024年底

	387
	石寺镇贾沟村原生活污水排放口（村牌对面东50米畛河河道内）
	DA4103230046QT00
	112.085980
	34.820140
	新安县石寺镇庙石线
	其他排口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	依法取缔
	该排口已废弃
	该村已新建一座污水收集沉淀池，村里生活污水收集后送入沉淀池沉淀后用于农灌。贾沟村原生活污水排污口已不再使用
	封堵该排口
	新安县

人民政府
	2024年底

	388
	石寺镇西沙村河道内雨水排放口
	DA4103230047YH00
	112.094595
	34.823218
	新安县石寺镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	389
	仓头镇王庄村沿黄公路仙人沟与常家庄交汇处穿路雨水泄水管道2
	DA4103230048YH00
	112.219698
	34..918560
	新安县仓头镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县仓头镇人民政府
	新安县仓头镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	390
	石井镇黛眉村雨污混排口（村牌东约60米）
	DA4103230049QT00
	112.011194
	35.031233
	新安县石井镇242省道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	经核查，为道路雨水排水口，未有生活污水混入，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	391
	石井镇黛眉村雨污混排口（村牌东约50米）
	DA4103230050QT00
	112.011064
	35.03113
	新安县石井镇243省道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	经核查，为道路雨水排水口，未有生活污水混入，未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	392
	石寺镇畛河新村蒿子沟村交汇处退水口
	DA4103230051NY00
	112.142873
	34.837065
	新安县石寺镇
	其他排口
	种植业排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	退水渠，雨水.清理垃圾，设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	393
	石寺镇石寺村铁路线石寺站西500米生活污水排放渠
	DA4103230052GQ00
	112.104675
	34.828205
	新安县石寺镇石寺站
	沟渠、河港（涌）、排干等
	沟渠、河港（涌）、排干等
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	经核查为通往污水处理厂的水渠通道，未发现明渠排口，不是排口
	新安县

人民政府
	2024年底

	394
	铁门镇董沟村村口组雨水排口1
	DA4103230053YH00
	112.047187
	34.79479
	新安县铁门镇董沟村村口
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县铁门镇人民政府
	新安县铁门镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	395
	石寺镇西沙村畛河河道内雨水排放口1
	DA4103230139YH00
	112.096109
	34.823132
	新安县石寺镇西沙村
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	396
	北冶镇游家洼村胆坡路西北约300米泄洪渠排口
	DA4103230055GQ00
	112.146452
	34.957407
	新安县北冶镇黄河小浪底水利枢纽风景区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县北冶镇人民政府
	新安县北冶镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	397
	石寺镇下灯村污水处理站排放口（工农桥下西侧排放口）
	DA4103230056NY00
	112.069189
	34.809366
	新安县石寺镇庙石线
	其他排口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	398
	铁门镇云顶村云顶西上坡雨水泄洪渠
	DA4103230057GQ00
	112.066480
	34.782421
	新安县铁门镇云顶村义煤集团新安县云顶煤业有限公司东围墙外乡村道路东沿云顶西上坡雨水泄洪渠
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县铁门镇人民政府
	新安县铁门镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	399
	石寺镇石寺桥北侧桥下向东50米雨水排放口
	DA4103230058YH00
	112.105865
	34.823346
	新安县石寺镇242省道
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	400
	北冶镇下坂峪村护坡泄水口
	DA4103230059GQ00
	112.155529
	34.954111
	新安县北冶镇
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县北冶镇人民政府
	新安县北冶镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	护坡雨水排口，清理垃圾，设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	401
	石寺镇信家小区围墙雨水排放口
	DA4103230022YH00
	112.097043
	34.825127
	新安县石寺镇信家小区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	402
	石寺镇贾沟新村公厕三格化粪池
	DA4103230061QT00
	112.083753
	34.821223
	新安县石寺镇庙石线
	其他排口
	其他排口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	未设置标志牌
	现场核查发现该点位为贾沟新村生活污水收集池（三格化粪池），无排污口，周围均为耕地农田，生活污水收集处理后用于农田耕地施肥、灌溉，未发现有排污口存在
	核查为化粪池，设置标志牌，加强监管，定期巡查，确保污水不外排
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	403
	潭上村生活污水排放口
	DA4103230062NY00
	112.094683
	34.971478
	新安县石井镇潭上村村委会
	其他排口
	农村污水处理设施排污口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	清理垃圾，规范设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	404
	北冶镇游家洼村胆坡路西北约400米泄洪渠排口
	DA4103230063GQ00
	112.148995
	34.958545
	新安县北冶镇黄河小浪底水利枢纽风景区
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县北冶镇人民政府
	新安县北冶镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	405
	石井镇原许庄村神仙湾码头沿黄公路+路南20米泄洪排口
	DA4103230064QT00
	112.125637
	34.973017
	新安县石井镇黄河神仙湾码头
	城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	清理垃圾，

设置标志牌
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	406
	正村镇污水处理厂总排口
	DA4103230065SH00
	112.170423
	34.816355
	新安县正村镇安康小区东50米
	城镇污水厂排口
	城镇污水处理厂排污口
	未经审批和登记
	新安县正村镇人民政府
	新安县正村镇人民政府
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	规范设置标志牌，清理垃圾
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	407
	河南大有能源新安煤矿废水总排口
	DA4103230066GY00
	112.107216
	34.828614
	新安县石寺镇新安大道，石寺村铁路钱南
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记，但建设项目环境影响报告书通过环境保护行政主管部门审批
	河南大有能源新安煤矿
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	规范设置标志牌，清理垃圾
	河南大有能源股份有限公司新安煤矿
	2024年2月29日

	408
	石井镇污水处理厂排水口
	DA4103230067SH00
	112.087485
	34.970126
	新安县石井镇黛眉大道36号
	城镇污水厂排口
	城镇污水处理厂排污口
	未经审批和登记
	新安县石井镇人民政府
	新安县石井镇人民政府
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	规范设置标志牌，清理垃圾
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	409
	石寺镇污水处理厂排放口
	DA4103230068SH00
	112.110438
	34.824470
	新安县石寺镇242省道
	城镇污水厂排口
	城镇污水处理厂排污口
	未经审批和登记
	新安县石寺镇人民政府
	新安县石寺镇人民政府
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	规范设置标志牌，清理垃圾
	新安县

人民政府
	2024年2月29日

	410
	洛阳义安矿业有限公司生产废水及生活污水总排口
	DA4103230069GY00
	112.197932
	34.831026
	新安县正村镇朝阳路
	工业排污口
	生产废水排口
	已经审批和登记
	义安矿
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	标志牌不规范
	标志牌不规范
	规范设置标志牌，清理垃圾
	洛阳义安矿业有限公司
	2024年2月29日

	411
	新安煤矿储煤场东侧排水口
	DA4103230070GQ00
	112.110054
	34.829493
	新安县石寺镇新安大道
	工业排污口
	生产废水排口
	未经审批和登记，但建设项目环境影响报告书通过环境保护行政主管部门审批
	新安县石寺镇人民政府
	洛阳市生态环境局新安分局
	规范整治
	未设置标志牌
	未设置标志牌
	规范设置标志牌，清理垃圾
	河南大有能源股份有限公司新安煤矿
	2024年2月29日


洛阳市黄河流域入河排污口“一口一策”整治表










