伊川延顺馒头店“1·4”一般中毒事故

防范和整改措施落实情况评估报告

（网上公示稿）

按照《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》要求，市安防委办公室组织市应急管理局、市市场监督管理局、市城市管理局、市公安局、市总工会、伊川县人民政府成立了评估组，对伊川延顺馒头店“1·4”一般中毒事故调查处理意见落实情况开展评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作开展情况

评估组制订了《伊川延顺馒头店“1·4”一般中毒事故整改和防范措施落实情况评估方案》，并于2024年12月18日，按照资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查的方式，对伊川延顺馒头店“1·4”一般中毒事故调查处理意见落实情况进行了评估。

- 二、事故相关责任人员、责任单位均按照调查处理意见落实到位

- 三、问题整改和防范措施落实情况

（一）伊川县人民政府

伊川县人民政府组织召开安全生产工作会议，分析研判安全生产形势，严格贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，提高站位，牢固树立以人为本的安全发展理念，各单位各部门通过微信、抖音和张贴、发放宣传页等多种渠道开展燃气安全宣传活动。全年共发放宣传资料6500余份、张贴宣传知识彩页1500余份。

（二）伊川县住房和城乡建设局

深刻汲取“1·4”事故教训，强化城镇燃气安全运行，加大督导检查力度。县燃气专班发挥牵头统筹作用，下发安全隐患排查整治异地交叉检查方案伊燃〔2024〕1号；安全隐患大排查行动方案伊燃〔2024〕5号；组织在城区内开展联合检查行动4次，检查餐饮门店100余家，关停违规餐饮门店8家；组织专班成员单位对各乡镇燃气安全专项整治工作开展督导检查，共下达督导通知20份。

（三）伊川县各相关部门

商务、市场、住建、城管、应急、消防等监管部门和乡镇（街道）对辖区内燃气储存、充装、运输、销售和使用等各个环节进行全面排查，累计检查燃气企业24次、燃气用户1325家，发现2650余条安全隐患已全部整改到位，整改率达到100%；排查燃气管道856千米，发现燃气管道占压隐患2处、其他一般隐患15处，已全部整改到位；打击非法流动倒装液化石油气行为6起，查处非法储存燃气窝点6处，累计没收违规气瓶120个，并将相关涉案违法人员移交公安机关处理；通过电视媒体曝光1起违法违规典型案例。

（四）伊川县河滨街道办事处

- 河滨街道深刻反思，深入剖析存在的问题，认真吸取此次事故教训，积极整改存在的问题。一方面组织网格员对辖区内企业、厂房进行全面的排查，对不符合安全生产标准的企业、作坊一律进行停业整改；另一方面根据县相关部门要求，向辖区内使用燃气的企业、店铺发放《伊川县规范瓶装液化石油气安全配送工作实施方案》等公告，全面宣传燃气安全相关政策规定。

- 四、下一步工作建议

一是进一步深化拓展对调查报告的理解和认识。要深入研读事故调查报告，确保对事故原因、存在问题及整改建议有深刻的认识，不断从中汲取教训，提升安全生产管理水平。

二是进一步增强落实调查报告建议的积极性和主动性。要从思想上提高认识，主动作为，不等不靠。各部门、各单位之间要加强沟通协调，形成合力，共同推动整改工作的深入开展。

三是进一步探究预防同类事故的长效治本之策。要做好事故防范措施落实的“后半篇文章”，研究制定能够管长远、有成效的制度规定，确保安全监管有法可依、有规可循。

- 五、总体评估意见

评估组认为：事故相关责任单位和责任人员均已按照事故调查报告提出的处理建议落实到位，伊川县人民政府和各相关部门已落实调查报告提出的防范措施建议。