
洛发改审批〔2025〕61号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市南关片区排水防涝设施提升改造项目初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目等五个项目（第一批）初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市南关片区排水防涝设施提升改造项目初步设计》。
二、该项目在瀍河右岸、滨河北路北侧新建排涝泵站一座，用地面积1579.56m²，包括室外工程、工艺工程、建筑工程、结构工程、电气工程、道路工程等。具体包括：新建泵站一座，设计流量4m³/s；新建地下泵池126.95m²，附属用房285.12m²；新建钢制泵站扬水管500m，管径为D900，新建进滞涝湖矩形管涵192m，改造雨水管道1700m，管径D800~D2000；改造和新建片区雨水口120座，新建6座大型收水口；配套设置物联感知设备。

三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市南关片区排水防涝设施提升改造项目总概算核定为2754万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月26日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月26日印发




















