
洛发改审批〔2025〕59号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市伊滨区伊南排涝干渠雨水泵站建设工程初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目等五个项目（第一批）初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市伊滨区伊南排涝干渠雨水泵站建设工程初步设计》。

二、该项目拟在伊南排涝干渠入伊河口东侧新建1座雨水泵站，用地面积5488m²，包括总图工程、工艺工程、建筑工程、结构工程、电气工程、暖通工程、道路工程、绿化工程等。具体包括：新建泵站设计流量14m³/s，安装潜水混流泵5台，单泵流量2.8m³/s；安装回转式格栅除污机4台，单台宽3米，新建钢筋混凝土矩形暗渠100m，暗渠断面5m×2.5m，新建焊接钢管1200m，管径D1400；新建地上一层泵房375.79㎡，地下泵池1171.13㎡，附属用房863.26㎡；配套设置物联感知设备。

三、本项目雨水设计重现期为50年一遇；雨水泵站构筑物及附属建筑物的主体结构设计工作年限为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市伊滨区伊南排涝干渠雨水泵站建设工程总概算核定为4785万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月26日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月26日印发




















