
洛发改审批〔2025〕60号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市体育场片区开元大道排水防涝设施提升改造项目初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目等五个项目（第一批）初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市体育场片区开元大道排水防涝设施提升改造项目初步设计》。

二、该项目拟在开元大道王城大道口西北角新建1座雨水泵站，设计流量1.2m³/s，包括排水工程、工艺工程、电气工程、绿化工程等。具体包括：新建流量1.2m³/s一体化预制雨水泵站1座；改造雨水口连管1434m，管径为D300，改造泵站出水管道453m，管径D900，改造市政排水管道1731m，管径为D2000；新建雨水口122座，雨水检查井58座；配套设置物联感知设备。

三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市体育场片区开元大道排水防涝设施提升改造项目总概算核定为2460万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月26日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月26日印发




















