
洛发改审批〔2025〕69号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市机场南片区排水管道改造项目初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市涧西区景华路片区排水管网更新改造项目等六个项目（第二批）初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛阳市机场南片区排水管道改造项目初步设计》。

二、本项目拟对机场南片区12条道路的排水管网改造，主要包括：改造雨水管道11532m，管径为D600~D1200，新建雨水井360座，雨水口526座，设置井盖位移监测终端360台，流量水质监测终端39台。

三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市机场南片区排水管道改造项目总概算核定为6011万元。
五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月26日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月26日印发




















