
洛发改审批〔2025〕56号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市关林周边区域排涝管渠建设工程初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市雨洪行泄通道贯通项目（一期）等4个项目初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市关林周边区域排涝管渠建设工程初步设计》。
二、本项目沿乐天路新建渠道及雨水管道，排入三川大道现状雨水箱涵内，总汇水面积为385.1ha，并配套设置物联感知设备。具体包括：新建排涝涵1098m，尺寸为3m×2.48m；新建过水箱涵45m，尺寸为7.5m×3.9m；新建钢筋混凝土钢承口排水管道1600m，管径为D800~D2400；新建雨水检查井71座；新建终端智能化感知设备智能井盖71套，液位监测设备7套，流量监测设备7套，水质监测设备7套，积水监测一体化设备1套，视频监测设备5套，雨量监测设备1套。

三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市关林周边区域排涝管渠建设工程总概算核定为6496万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月22日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月22日印发




















