
洛发改审批〔2025〕57号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市中州路（武汉路~太原路）老旧排水管网更新项目初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市雨洪行泄通道贯通项目（一期）等4个项目初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛阳市中州路（武汉路~太原路）老旧排水管网更新项目初步设计》。
二、本项目改造中州路（武汉路~太原路）雨水管网。具体包括：改造主管道长度约3348m，管径为D800～D2000；新建检查井105座，雨水口243座，排水边沟300米；增设排水智能化终端感知设备，积水监测一体化设备4套，智能井盖监测设备105套，液位监测设备14套，流量监测设备14套，视频监测设备9套，雨量监测设备1套。

三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市中州路（武汉路~太原路）老旧排水管网更新项目总概算核定为3044万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月22日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月22日印发




















