- 附件6

洛宁县16个乡（镇）污水处理厂一览表

| 序号 | 厂区所在乡（镇） | 设计规模 (吨/日) | 实际处理量(吨/日) | 设备类型 | 运行状态 | 备注 （供排水实施后是否需扩容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上戈镇 | 300 | 86 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 否 |
| 2 | 下峪镇 | 300 | 360 | 预处理+人工湿地 | 正常运行 | 是 |
| 3 | 故县镇 | 300 | 120 | 预处理+人工湿地 | 正常运行 | 否 |
| 4 | 长水镇 | 900 | 450 | 预处理+人工湿地 | 正常运行 | 否 |
| 5 | 马店镇 | 300 | 260 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 是 |
| 6 | 罗岭乡 | 150 | 75 | 预处理+人工湿地 | 正常运行 | 否 |
| 7 | 兴华镇 | 300 | 200 | 一体化污水处理 | 设备正常 | 是 |
| 8 | 赵村镇西陈 | 550 | 450 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 否 |
| 9 | 东宋镇 | 300 | 120 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 是 |
| 10 | 陈吴乡 | 300 | 90 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 否 |
| 11 | 赵村镇张营 | 100 | 43 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 是 |
| 12 | 景阳镇洪岭 | 100 | 55 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 是 |
| 13 | 景阳镇南洞 | 300 | 80 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 否 |
| 14 | 底张乡 | 100 | 40 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 是 |
| 15 | 河底镇 | 200 | 50 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 否 |
| 16 | 小界镇 | 300 | 150 | 一体化污水处理 | 正常运行 | 否 |