洛阳市孟津区水利局

关于洛阳市天合康养颐养项目（一期）水土保持监督检查意见的函

河南德棕康养有限责任公司：

为进一步做好生产建设项目水土保持监督管理工作，根据《中华人民共和国水土保持法》和《洛阳市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（洛政〔2019〕24号）的要求，2025年12月17日，区水利局组织对你单位洛阳市天合康养颐养项目（一期）开展了水土保持监督检查，检查组现场查看了水土保持设施建设情况，查阅了相关资料，听取了建设单位有关水土保持工作的汇报和相关单位发言。形成监督检查意见如下。

一、检查中发现的问题

1.水土保持组织管理工作不够有力，生产建设单位未按要求成立水土保持管理机构，配置管理人员。

2.水土保持临时措施落实不到位，部分地面裸露未苫盖。

二、有关要求

1.强化水土保持法律法规意识，认真开展《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国黄河保护法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》等法规文件学习，结合各参建单位承担建设任务和本工程水土流失特点，加强对水土保持工作的组织领导，完善制度并强化责任落实。

2.完善临时苫盖措施。

请你单位高度重视项目水土保持工作，抓好问题整改，于2026年1月15日前将整改情况以书面形式报区水利局。

联系电话：67919728

2025年12月29日