
洛发改审批〔2026〕15号
洛阳市发展和改革委员会

关于龙门片区伊西渠排涝通道建设项目
可行性研究报告的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送龙门片区伊西渠排涝通道建设项目可行性研究报告的函》等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《龙门片区伊西渠排涝通道建设项目可行性研究报告》和根据评审意见所做的修改完善。项目单位为洛阳市城市管理局，项目代码：2601-410300-04-01-962059。

二、主要建设内容及规模。本项目对伊西渠进行改造，渠道全长3.12km，设计标准为50年一遇排水标准，渠道采用复式断面。渠道一护砌段底宽5m，上口宽6.5m，深度3m，改造长度2.35km，排水流量21m3/s；渠道二护砌段底宽18m，上口宽19.5m，深度3m，改造长度0.77km，排水流量180m3/s；龙顾路下穿焦枝铁路积水点处新建一体化雨水泵站一座，设计规模1.0m3/s，泵站配套建设DN800钢管250m；改造渠道两侧现状d600钢筋混凝土排水管2116m、混凝土检查井42座；渠道周边设置滞涝设施2处，面积共25600m²；新建3孔箱涵两座，长度共84m；配套建设物联感知设备，包括雨量计1个、液位计10个、流量计10个、视频监控设备10套。
三、本项目估算总投资7290万元，其中：工程费用6091万元、工程建设其他费用659万元、工程预备费540万元。资金来源为争取上级资金和市财政筹措。项目建设工期12个月。

四、请项目单位据此抓紧开展初步设计报批等下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

附件：项目招标方案核准意见

                               2026年1月9日        
附  件

项目招标方案核准意见
项目名称：洛龙区李楼片区排涝渠道综合整治项目
	分项

内容
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备  注

	
	部分

招标
	全部

招标
	自行

招标
	委托

招标
	邀请

招标
	公开

招标
	
	

	勘 察
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设 计
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监 理
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	施 工
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设备及重要材料
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	招标公告发布媒介
	河南省电子招标投标公共服务平台

	审批部门核准意见说明：

                                 2026年1月9日   

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




