
洛发改审批〔2026〕09号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市伊滨区玉泉街排涝通道新建项目

初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市伊滨区玉泉街排涝通道新建项目初步设计》。

二、主要建设内容及规模。新建玉泉街排涝渠，渠道全长2555米，其中底宽3米，上口宽4.8米渠道长483米；底宽4米，上口宽5.8米渠道长430米；底宽6米，上口宽7.8米渠道长1540米；钢筋混凝土箱涵两座，断面尺寸6mx3m（净宽x净高），总长102米。配套设置智能监测设备16套。

三、本项目排水设计重现期5年，内涝防治设计重现期50年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市伊滨区玉泉街排涝通道新建项目总概算核定为4014万元。其中：工程费用3372万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日       
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















