
洛发改审批〔2026〕22号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目可行性研究报告的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目可行性研究报告的函》等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目可行性研究报告》和根据评审意见所做的修改完善。项目单位为洛阳市城市管理局，项目代码：2601-410300-04-01-473230。

二、主要建设内容及规模。该项目主要改造联盟路（武汉路-南昌路）、丽新路（乐山路-滨河北路）、河洛路（南苑路至秦岭防洪渠）等三条道路雨水管网5930m，其中D800管长500米，D1000管长900米，D1500管长3010米，D1800管长750米，D2000管长770米，管材均为钢筋混凝土，改造雨水井207座，雨水口558座，并配套安装雨水积水监测设备等。

三、本项目估算总投资4663万元，其中：工程费用3981万元、工程建设其他费用用460万元、工程预备费222万元。资金来源为争取上级资金和市财政筹措。项目建设工期12个月。

四、请项目单位据此抓紧开展初步设计报批等下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

附件：项目招标方案核准意见

                               2026年1月9日        
附  件

项目招标方案核准意见
项目名称：洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目
	分项

内容
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备  注

	
	部分

招标
	全部

招标
	自行

招标
	委托

招标
	邀请

招标
	公开

招标
	
	

	勘 察
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设 计
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监 理
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	施 工
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设备及重要材料
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	招标公告发布媒介
	河南省电子招标投标公共服务平台

	审批部门核准意见说明：

                                 2026年1月9日   

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




