洛发改审批〔2026〕27号

洛阳市发展和改革委员会

关于龙门片区伊西渠排涝通道建设项目

初步设计的批复

市城市管理局：

你单位《关于报送洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目等8个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《龙门片区伊西渠排涝通道建设项目》，项目代码：2601-410300-04-01-962059，项目建设工期12个月。

二、本项目位于龙门片区焦枝铁路与伊河之间，构建焦枝铁路、龙门景区、伊河、南山大道合围片区的雨水行泄干渠，渠道全长3.12km，设计标准为50年一遇排水标准。具体包括：

1.改造现状伊西渠，渠道采用复式断面。渠道一护砌段底宽5m，上口宽6.5m，深度3米，改造长度2.35km，排水流量21m3/s；渠道二护砌段底宽18m，上口宽19.5m，深度3米，改造长度0.77km，排水流量180m3/s；

2.龙顾路下穿焦枝铁路积水点处新建一体化雨水泵站一座，设计规模1.0m3/s，泵站配套建设DN800钢管250m；

3.改造渠道两侧现状d600钢筋混凝土排水管道2116m，钢筋混凝土检查井42座；

4.沿渠道边设置滞涝设施2处；

5.配套建设物联感知设备，包括雨量计1个，液位计10个，流量计10个，视频监控设备10套。

四、本次龙门片区伊西渠排涝通道建设项目总概算核定为6957万元。其中：工程费用5957万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

2026年1月14日

洛阳市发展和改革委员会办公室 2026年1月14日印发