
洛发改审批〔2026〕08号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市瀛洲桥雨水泵站建设及上游排水管网能力提升改造项目初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公 司编制的《洛阳市瀛洲桥雨水泵站建设及上游排水管网能力提升改造项目初步设计》。

二、本项目新建1座雨水泵站，设计流量17m3/s，在滨河南路与河堤之间新建1处雨水滞涝设施，配套设置物联感知设备。雨水系统排放标准重现期5年一遇，内涝防治标准重现期50年一遇。具体建设内容包括：

1、新建泵站安装潜水混流泵6台，单泵流量2.84m3/s，安装回转式格栅除污机4台，单台宽3米，新建钢筋混凝土矩形管道80m，断面5m×2.5m，新建DN1400钢管850m。

2、改造d2000钢筋混凝土钢承口雨水管900m、改造d700钢筋混凝土钢承口排水管1400m。

3、新建水位监测设备6套，雨量计1套，流量监测设备15套，视频监测设备11套，井盖位移监测52个。

三、本项目设计重现期：5年；泵站结构：泵站、管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目泵站、排水等工程设计。

四、本次洛阳市瀛洲桥雨水泵站建设及上游排水管网能力提升改造项目总概算核定为7690万元，其中工程费用6527万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应 控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资 概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日     
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















