
洛发改审批〔2026〕12号
洛阳市发展和改革委员会

关于西工区西陡沟片区雨水行泄通道整治项目

初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《西工区西陡沟片区雨水行泄通道整治项目初步设计》。
二、主要建设内容为涧河流域西陡沟排涝渠改造，改造段北起机场路南侧龙翔西路，南至瀍涧大道。服务范围为秦岭路、陇海铁路、周山大道、机场路合围区域，控制流域面积约11.5平方千米，规划流量211m³/s，改造长度3179m。

设计排水标准为 50 年一遇，渠底宽 10m，上口宽度 22m，平均渠深7.5m，治理范围总宽度42m。渠岸采用成品混凝土砌块护砌，渠底采用连锁护坡砖护砌；在渠道两侧布置护栏，沿线布置下渠踏步28处，同时对沿线横穿管线进行截流改造。
三、本项目设计重现期：50年；渠道结构：管道及附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。
四、本次西工区西陡沟片区雨水行泄通道整治项目项目总概算核定为9284万元。其中：工程费用7962万元。

五、请项目单位据此抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日     
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















