洛发改审批〔2026〕34号

洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目初步设计的批复

市城市管理局：

你局《关于报送洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目初步设计》，项目代码：2601-410300-04-01-297145。

二、本项目拟新建两座雨水提升泵站，泵站位于伊水东路与南山大道立交中绿地范围内，进水管网位于伊水东路、伊阙大道、南山大道红线范围内，具体内容如下：

1）新建泵站总规模为14m3/s，泵站共分为两座，每座7 m3/s，两座泵站通过连通管连接。

2）配套新建南山大道方向进水管道，管径d2000，长度1008m，采用Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管道。

三、本项目泵站设计重现期为5年；管道及其附属构筑物结构设计重现期为5年，原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目总概算核定为4198.94万元。其中：工程费用3576.38万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

# 2026年1月14日

洛阳市发展和改革委员会办公室 2026年1月14日印发