
洛发改审批〔2026〕6号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市伊滨片区开元大道片区雨污分流改造项目初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛阳市伊滨片区开元大道片区雨污分流改造项目初步设计》。

二、本项目主要涉及开元大道、创新路、示范路和智创路4条道路的排水管网改造，改造污水管道管径为D2000，改造污水管道总长度5600m；改造雨水管道管径为D800，改造雨水管道总长度约1776m，配套改造钢筋混凝土检查井共84座，配套改造雨水口共100座。设置物联感知设备，其中井盖位移监测终端133台，水质流量监测终端19台，积水水位监测终端19台。

三、本项目设计重现期：5年；管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年，原则同意本项目排水等工程设计。
四、本次洛阳市伊滨片区开元大道片区雨污分流改造项目总概算核定为6045.15万元。其中：工程费用5179.71万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日     
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















