
洛发改审批〔2026〕5号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市洛宜路片区排水管网改造项目初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛阳市洛宜路片区排水管网改造项目初步设计》。

二、主要建设内容及规模：本项目主要改造洛宜路（周山大道—学府街）、五环街（学府街—王城大道）、学子街（学府街-开元大道）、望春门街（关林路-牡丹大道）、学府街（关林路-牡丹大道，五环街-古城路）、今典一路及今典二路七条道路雨水管网，总长度12732m，其中D400管长3092米，D800管长5298米，D1000管长2372米，D1500管长956米，D1800管长1014米，管材为钢筋混凝土，改造钢筋混凝土雨水检查井305座，雨水口352座，配套井盖位移监测终端305台，流量水质监测终端22台，雨水积水监测终端22台。
三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市洛宜路片区排水管网改造项目总概算核定为5794.62万元。其中：工程费用5057.6万元。
五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资 概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日     
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















