
洛发改审批〔2026〕16号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛龙区李楼片区排涝渠道综合整治项目

可行性研究报告的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛龙区李楼片区排涝渠道综合整治项目可行性研究报告的函》等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛龙区李楼片区排涝渠道综合整治项目可行性研究报告》和根据评审意见所做的修改完善。项目单位为洛阳市城市管理局，项目代码：2601-410300-04-01-280861。

二、主要建设内容及规模。本工程排涝渠道位于洛阳市洛龙区李楼片区，共包含3个排涝渠项目。具体改造内容为：

1、古洛渠南起铁路洞，北至胜利渠，长度2254米，渠道采用50年一遇排涝标准设计，渠道底宽3米，上口宽6米；

2、胜利渠西起军屯倒虹，东至古洛渠入口，长度1298米，另一段西起古洛渠入口，东至潘寨入河口，长度7607米，渠道采用50年一遇排涝标准设计，渠道底宽3米，上口宽6米；

3、东三支干渠西起楼村进水口，东至石罢入河口，长度6315米，渠道采用50年一遇排涝标准设计，渠道底宽3米，上口宽6米。

三、本项目估算总投资5490万元，其中：工程费用4575万元、工程建设其他费用508万元、工程预备费407万元。资金来源为争取上级资金和市财政筹措。项目建设工期12个月。

四、请项目单位据此抓紧开展初步设计报批等下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

附件：项目招标方案核准意见

                               2026年1月9日        
附  件

项目招标方案核准意见
项目名称：洛龙区李楼片区排涝渠道综合整治项目

	分项

内容
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备  注

	
	部分

招标
	全部

招标
	自行

招标
	委托

招标
	邀请

招标
	公开

招标
	
	

	勘 察
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设 计
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监 理
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	施 工
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设备及重要材料
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	招标公告发布媒介
	河南省电子招标投标公共服务平台

	审批部门核准意见说明：

                                 2026年1月9日   

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




