
洛发改审批〔2026〕10号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市伊滨片区排水防涝能力提升改造

项目初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳市城市建设勘察设计院有限公 司编制的《洛阳市伊滨片区排水防涝能力提升改造项目初步设计》。

二、本项目拟对伊滨片区7条道路的排水管网改造，主要包括：改造d700雨水管196m，d1000雨水管830m，d1200雨水管600m，d1500雨水管600m，d1650雨水管1200m，d1800雨水管600m，管材均为钢筋混凝土材质；钢筋混凝土雨水检查井153座，预制混凝土装配式雨水口1822座；d600污水管316m，d700污水管930m，d800污水管100m，管材均为钢筋混凝土材质；钢筋混凝土污水检查井39座。配套设置6台流量监测设备、6台液位监测设备、192个井盖位移监测和3套积水点监测一体化设备。

三、本项目设计重现期：5年；管道结构：管道及其附属构 筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设 计。

四、本次洛阳市伊滨片区排水防涝能力提升改造项目总概算核定为6101万元，其中：工程费用5210万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日       
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















