
洛发改审批〔2026〕17号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市春都路片区行泄通道打通工程
可行性研究报告的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛阳市春都路片区行泄通道打通工程可行性研究报告的函》等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市春都路片区行泄通道打通工程可行性研究报告》和根据评审意见所做的修改完善。项目单位为洛阳市城市管理局，项目代码：2601-410300-04-01-818260。

二、主要建设内容及规模。本项目拟在春都路（定鼎大道至古仓街）和玄武门大街改造雨水涵，在古仓街（春都路至玄武门大街）改造行泄通道，配套设置物联感知设备。

具体包括：春都路（定鼎大道至古仓街）改造雨水涵长度2200m，排入古仓街，尺寸为3m×2.5m，起点设闸门控制；将古仓街（春都路至玄武门大街）改造为地面行泄通道，改造长度280m；横穿玄武门大街采用4m×2.5m雨水涵，长度65m，排入中州渠；配套设置流量监测设备5套，液位监测设备5套，井盖位移监测设备23套，视频监测设备5套，积水监测一体化设备7套。
三、本项目估算总投资6850万元，其中：工程费用5718万元、工程建设其他费用625万元、工程预备费507万元。资金来源为争取上级资金和市财政筹措。项目建设工期12个月。

四、请项目单位据此抓紧开展初步设计报批等下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

附件：项目招标方案核准意见

                               2026年1月9日        
附  件

项目招标方案核准意见
项目名称：洛阳市春都路片区行泄通道打通工程
	分项

内容
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备  注

	
	部分

招标
	全部

招标
	自行

招标
	委托

招标
	邀请

招标
	公开

招标
	
	

	勘 察
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设 计
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监 理
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	施 工
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设备及重要材料
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	招标公告发布媒介
	河南省电子招标投标公共服务平台

	审批部门核准意见说明：

                                 2026年1月9日   

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




