
洛发改审批〔2026〕31号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目初步设计的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目等8个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目》，项目代码：2601-410300-04-01-473230，项目建设工期12个月。

二、本项目主要对洛阳市涧西区联盟路片区3条路段雨水管网进行改造，排水管网建设内容：该项目主要改造联盟路（武汉路-南昌路）、丽新路（乐山路-滨河北路）、河洛路（南苑路-秦岭防洪渠）等三条道路雨水管网5765m，其中D800管长470米，D1000管长1055米，D1500管长3075米，D1800管长735米，D2000管长430米，管材均为Ⅱ级钢筋混凝土管，顶管段采用Ⅲ级钢筋混凝土管，改造雨水井199座，雨水口552座，并配套安装雨水积水监测设备等。

三、本项目设计重现期：5年，管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市涧西区联盟路片区排水管道更新改造项目总概算核定为4523万元。其中：工程费用3972万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月14日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月14日印发




















