
洛发改审批〔2026〕4号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市伊滨区俎村沟（伊东渠以北段）

排涝渠改造提升项目初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《洛阳市伊滨区俎村沟（伊东渠以北段）排涝渠改造提升项目初步设计》。

二、主要建设内容及规模。本项目服务范围为伊滨区，渠道南起伊东渠，北至开元大道北侧，总长度约为4400米，渠岸采用混凝土护砌，渠底采用混凝土；渠道按照20年一遇排涝标准设计，50年一遇标准校核。渠底宽度为10米，边坡坡度为1:1.5，渠道深度达3.44米。沿线在开元大道、白塔路、新源路、吉庆路、伊洛东路、顾龙路、康庄路等现状市政道路下方布置8座箱涵，其中3（跨）×6米（宽）×4.0米（高）的箱涵6座，9.0米（宽）×4.0米（高）的箱涵2座。

三、本项目设计重现期：50年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市伊滨区俎村沟（伊东渠以北段）排涝渠改造提升项目总概算核定为12858.02万元，其中，工程费用10993.82万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日     
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















