
洛发改审批〔2026〕13号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市洛龙区李屯桥以南片区排水管网提升改造项目初步设计的批复

市城管局：
你单位《关于报送洛阳市安乐片区雨水滞涝设施及强排泵站建设项目等11个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市洛龙区李屯桥以南片区排水管网提升改造项目初步设计》。

二、本项目拟对洛伊快速路（李屯桥至郭寨立交段）两侧雨水管道进行改造，主要包括改造雨水管道及雨水口连接管总长度12259米，其中d300雨水口连接管长度3016米、d700雨水管道长度2561米、d1200雨水管道长度6682米，配套雨水检查井234座、雨水口440座；设置流量监测设备15套，液位监测设备15套，井盖位移监测设备234套等。

三、本项目设计重现期：5年；管道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市洛龙区李屯桥以南片区排水管网提升改造项目总概算核定为4807万元。其中：工程费用：4098万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月9日       
	抄送：市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、财政局。

	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




















