
洛发改审批〔2026〕26号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程可行性研究报告的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程可行性研究报告的函》等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、原则同意洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程可行性研究报告》和根据评审意见所做的修改完善。项目单位为洛阳市城市管理局，项目代码：2601-410300-04-01-507726。

二、主要建设内容及规模。本项目拟对玄武门大街(三川大道至安居路)雨水管道进行改造，改造雨水管道总长1510米，配套建设排水检查井、雨水口、物联感知设备等内容。

具体包括：改造玄武门大街(三川大道至安居路)雨水管道总长1510米，管径d1500-d2000，采用Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管道，建设排水检查井38座，雨水口82座；并配套设置井盖位移监测设备38套、液位监测设备2套、积水点监测设备1套等。
三、本项目估算总投资2370万元，其中：工程费用1968万元、工程建设其他费用226万元、工程预备费176万元。资金来源为争取上级资金和市财政筹措。项目建设工期12个月。

四、请项目单位据此抓紧开展初步设计报批等下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

附件：项目招标方案核准意见

                               2026年1月9日        
附  件

项目招标方案核准意见
项目名称：洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程
	分项

内容
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备  注

	
	部分

招标
	全部

招标
	自行

招标
	委托

招标
	邀请

招标
	公开

招标
	
	

	勘 察
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设 计
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监 理
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	施 工
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	设备及重要材料
	
	√
	
	√
	
	√
	
	

	招标公告发布媒介
	河南省电子招标投标公共服务平台

	审批部门核准意见说明：

                                 2026年1月9日   

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月9日印发




