
附件1 

国网洛阳供电公司2026年第一批电网工程项目表
	序号
	工程名称
	总投资
	工程
数量（个）
	10千伏
线路
(千米)
	台区
数量（个）
	配变容量
(万千伏安)
	0.4千伏低压
线路
（千米）

	
	合计
	32989.77716
	304
	173.813
	221
	9.355
	65.225

	
	常规配网
	31182
	209
	159.675
	198
	8.435
	63.85

	
	接网工程
	1807.77716
	95
	14.138
	23
	0.92
	1.375

	一
	常规配网
	31182
	209
	159.675
	198
	8.435
	63.85

	1
	河南洛阳本部10kV青瞿线中州中路2号箱变等4台箱变综合性改造工程
	217.7
	1
	0.59
	4
	0.252
	0.08

	2
	河南洛阳本部10kV临南线网架优化工程
	316.4
	1
	2.72
	0
	0
	0

	3
	河南洛阳本部10kV葛金、葛八线综合性改造工程
	42.6
	1
	0.55
	0
	0
	0

	4
	河南洛阳本部10kV2建城线与建白线网架优化工程
	93.3
	1
	0.31
	0
	0
	0

	5
	河南洛阳本部10kV南署线行署路分支综合性改造工程
	120.9
	1
	0.45
	2
	0.126
	0.01

	6
	河南洛阳本部10千伏寨帛线、寨杰线综合性改造工程
	49.2
	1
	0.28
	0
	0
	0

	7
	河南洛阳本部10kV丹和线等15条线路老旧柱上开关改造工程
	118.1
	1
	0.09
	0
	0
	0

	8
	河南洛阳本部10kV3香门线裴村4号台区等3个台区综合性改造工程
	79.7
	1
	0.01
	3
	0.12
	1.72

	9
	河南洛阳本部10kV定赵线狮子桥南台区等4个台区综合性改造工程
	89.3
	1
	0.05
	3
	0.12
	1.37

	10
	河南洛阳本部10kV候汉线网架结构优化工程
	68.4
	1
	2
	0
	0
	0

	11
	河南洛阳本部10kV康双线网架结构优化工程
	104
	1
	0.37
	0
	0
	0

	12
	河南洛阳本部10kV康提线网架结构优化工程
	154.8
	1
	1.02
	0
	0
	0

	13
	河南洛阳本部10kV候职线网架结构优化工程
	328.2
	1
	3.59
	0
	0
	0

	14
	河南洛阳本部10kV院工线网架结构优化工程
	65.7
	1
	0.42
	0
	0
	0

	15
	河南洛阳本部10kV叶村台区等4个台区综合性改造工程
	105.5
	1
	1.76
	4
	0.16
	0

	16
	河南洛阳本部10kV汉城线2号分接箱综合性改造工程
	43.3
	1
	0.27
	0
	0
	0

	17
	河南洛阳本部10kV2桥浦线洛浦路7-1号台区综合性改造工程
	30.6
	1
	0.18
	1
	0.04
	0

	18
	河南洛阳本部10kV居美线市建支6-1号分接箱1号箱变综合性改造工程
	39.8
	1
	0.31
	1
	0.063
	0

	19
	河南洛阳本部10kV汉城线2号分接箱1号箱变综合性改造工程
	34.6
	1
	0.03
	1
	0.063
	0

	20
	河南洛阳本部10kV汉城线2号分接箱2号箱变综合性改造工程
	35.6
	1
	0.09
	1
	0.063
	0

	21
	河南洛阳本部10kV纱厂西路93号建行院箱变综合性改造工程
	33.7
	1
	0.17
	1
	0.04
	0

	22
	河南洛阳本部10kV2胜凯线5号分接箱1号箱变综合性改造工程
	91.7
	1
	0.45
	1
	0.063
	0

	23
	河南洛阳本部10kV元茵线网架结构优化工程
	211.5
	1
	1.46
	0
	0
	0

	24
	河南洛阳本部10kV治河线网架结构优化工程
	151.9
	1
	1.25
	0
	0
	0

	25
	河南洛阳本部10kV创滨线骏景天下网架结构优化工程
	232.9
	1
	1.04
	2
	0.126
	0

	26
	河南洛阳本部10kV国岭线文沟1号台变综合性改造工程
	48.5
	1
	0.34
	1
	0.063
	0

	27
	河南洛阳本部10kV中州时代开关站新建工程
	482.8
	1
	5.48
	0
	0
	0

	28
	河南洛阳本部10kV2秦唐线世纪花城1号分接箱综合性改造工程
	192.7
	1
	0.97
	0
	0
	0

	29
	河南洛阳本部10kV土桥东台区等2个台区综合性改造工程
	55.1
	1
	0.2
	2
	0.08
	0.4

	30
	河南洛阳本部10kV纱厂西路93号商行院箱变综合性改造工程
	31.5
	1
	0.04
	1
	0.04
	0

	31
	河南洛阳本部10kV1娄焦线五郎分支综合性绝改造工程
	18.5
	1
	0.46
	0
	0
	0

	32
	河南洛阳本部10kV桥应线网架结构优化工程
	21.7
	1
	0.13
	0
	0
	0

	33
	河南洛阳本部10kV关树线中油一建二区西台区综合性改造工程
	46.7
	1
	0.04
	1
	0.063
	0

	34
	河南洛阳本部10kV酬农线网架结构优化工程
	131.4
	1
	1.83
	0
	0
	0

	35
	河南洛阳本部10kV三官庙西台区等8个台区综合性改造工程
	191.2
	1
	0.38
	8
	0.32
	0.32

	36
	河南洛阳本部10kV胜七线七一南2-6号箱变综合性改造工程
	104
	1
	0.33
	1
	0.063
	0

	37
	河南洛阳本部10kV创滨线清华园2号箱变等3个台区综合性改造工程
	180.3
	1
	0.51
	3
	0.143
	0.4

	38
	河南洛阳本部10千伏1吉城线胜利支1号开关等7台柱上断路器综合性改造工程
	54.8
	1
	0.11
	0
	0
	0.05

	39
	河南洛阳本部10千伏2吉城中原支1号分接箱等4台分接箱综合性改造工程
	166.2
	1
	0.06
	0
	0
	0.04

	40
	河南洛阳本部10千伏芳北线华山路1号分接箱等10台分接箱综合性改造工程
	361.8
	1
	0.1
	0
	0
	0

	41
	河南洛阳本部10kV同北线等15条线路老旧柱上开关改造工程
	121.7
	1
	0.09
	0
	0
	0

	42
	河南洛阳本部10kV宫州线9号分接箱1号箱变综合性改造工程
	35.9
	1
	0.02
	1
	0.063
	0

	43
	河南洛阳本部10千伏南春线2号分接箱等11台分接箱综合性改造工程
	396.5
	1
	0.11
	0
	0
	0

	44
	国网河南洛阳本部10kV申庆线吉庆路2号分接箱等9台综合性改造工程
	454.4
	1
	0.33
	0
	0
	0

	45
	河南洛阳本部10kV古南线中岗7号台区等4个台区综合性改造工程
	189.2
	1
	0.03
	4
	0.183
	1.72

	46
	河南洛阳本部10kV至机线网架结构优化工程
	26.4
	1
	0.18
	0
	0
	0

	47
	河南洛阳本部10kV黎山线中沟2号台区等7个台区综合性改造工程
	200.2
	1
	0.3
	6
	0.286
	0.78

	48
	河南洛阳本部10kV营唐线网架结构优化工程
	168.1
	1
	1.53
	0
	0
	0

	49
	河南洛阳本部10kV石化小区1号台区等2个台区综合性改造工程
	221.3
	1
	0.1
	2
	0.126
	3.82

	50
	河南洛阳本部10kV娄安线军屯东台区等8个台区综合性改造工程
	194.5
	1
	0.44
	8
	0.28
	2.2

	51
	河南洛阳本部10kV隋公线网架结构优化工程
	499.5
	1
	3.22
	0
	0
	0

	52
	河南洛阳本部10kV同金线2号分接箱1号箱变综合性改造工程
	73.6
	1
	0.19
	1
	0.063
	0

	53
	河南洛阳本部10kV面粉厂台区等4个台区综合性改造工程
	95.7
	1
	0.24
	4
	0.16
	0.67

	54
	河南洛阳本部10kV洲陈线网架结构优化工程
	55.6
	1
	0.16
	0
	0
	0

	55
	河南洛阳本部10千伏居放线1号配变综合性改造工程
	66.3
	1
	0.19
	1
	0.063
	0

	56
	河南洛阳本部10kV柳曼线网架结构优化工程
	87.5
	1
	0.71
	0
	0
	0

	57
	河南洛阳本部10kV2中同线2号配变综合性改造工程
	63.2
	1
	0.02
	1
	0.063
	0

	58
	河南洛阳本部110kV下池变电力管沟工程
	255.3
	1
	0
	0
	0
	0

	59
	河南洛阳本部10kV隋栖线网架结构优化工程
	436.1
	1
	2.55
	0
	0
	0

	60
	河南洛阳本部10kV康望线网架结构优化工程
	143.7
	1
	0.87
	0
	0
	0

	61
	河南洛阳本部10kV2岛南线轴南分支6-5配变台区综合性改造工程
	20.5
	1
	0
	1
	0.04
	0

	62
	河南洛阳本部10kV隋娄线综合性改造工程
	274.7
	1
	1.77
	0
	0
	0

	63
	河南洛阳本部10kV台桑线网架结构优化工程
	297
	1
	2.35
	0
	0
	0

	64
	河南洛阳本部10kV1吉农线66号开关等9台柱上断路器综合性改造工程
	73.8
	1
	0.15
	0
	0
	0

	65
	河南洛阳本部10kV营村线网架结构优化工程
	98.7
	1
	0.34
	0
	0
	0

	66
	河南洛阳本部10kV庞村开关站新建工程
	557.4
	1
	6.4
	0
	0
	0

	67
	河南洛阳本部10kV光木线石油路1号台区综合性改造工程
	20.2
	1
	0
	1
	0.04
	0

	68
	河南洛阳本部10kV胜玻线5号分接箱1号箱变综合性改造工程
	34.4
	1
	0.03
	1
	0.063
	0

	69
	河南洛阳本部10kV雀香线网架结构优化工程
	229.1
	1
	0.89
	0
	0
	0

	70
	河南洛阳本部10kV候绣线网架结构优化工程
	101.4
	1
	2.17
	0
	0
	0

	71
	河南洛阳本部10kV柳业线、义业线网架结构优化工程
	357.6
	1
	2.45
	0
	0
	0

	72
	河南洛阳本部10kV胜涧线单晶硅1号箱变综合性改造工程
	37.7
	1
	0
	1
	0.063
	0

	73
	河南洛阳本部10kV周凌线土桥分支土桥沟3队台区综合性改造工程
	25.6
	1
	0.02
	1
	0.04
	0.29

	74
	河南洛阳本部10kV候教线网架结构优化工程
	285
	1
	2.23
	0
	0
	0

	75
	河南洛阳本部10kV年城线4号箱变等2台箱变综合性改造工程
	170.5
	1
	0.1
	2
	0.126
	0.87

	76
	河南洛阳本部10kV茵苑线中鑫家苑8号配变综合性改造工程
	76.7
	1
	0
	1
	0.08
	0.84

	77
	河南洛阳本部10kV2遒居线盛世天城小区2-3号配变综合性改造工程
	65
	1
	0
	1
	0.08
	0.84

	78
	河南洛阳本部10kV葛马线分支网架结构优化工程
	21.1
	1
	0.11
	0
	0
	0

	79
	河南洛阳本部10kV丽新分支2号台区等3台区综合性改造工程
	129.7
	1
	0.03
	3
	0.153
	0.1

	80
	河南洛阳本部下滨线10kV配套送出工程
	37.3
	1
	0.3
	0
	0
	0

	81
	河南洛阳本部胜七线七一南2号箱变综合性改造工程
	59.5
	1
	0.03
	1
	0.063
	0.16

	82
	河南洛阳本部10kV雅涧线与南凯线网架结构优化工程
	116.5
	1
	0.66
	0
	0
	0

	83
	河南洛阳本部10kV娄安线与娄古线网架结构优化工程
	404.7
	1
	1.78
	0
	0
	0.02

	84
	河南洛阳本部10kV至陈线网架结构优化工程
	329.5
	1
	2.72
	0
	0
	0

	85
	河南洛阳本部10kV英茵线网架结构优化工程
	95.1
	1
	0.41
	0
	0
	0

	86
	河南洛阳本部10kV仓花线、仓北线网架结构优化工程
	298.9
	1
	4.36
	0
	0
	0

	87
	河南洛阳本部10kV候产线网架结构优化工程
	81.3
	1
	1
	0
	0
	0

	88
	河南洛阳本部10kV绿科线网架结构优化工程
	98.6
	1
	1.64
	0
	0
	0

	89
	河南洛阳本部10kV雄兰线网架结构优化工程
	187
	1
	3.88
	0
	0
	0

	90
	河南洛阳本部10kV2杨葛线网架结构优化工程
	475.4
	1
	3.28
	0
	0
	0

	91
	河南洛阳本部10kV2葛马线网架结构优化工程
	342.2
	1
	2.08
	0
	0
	0

	92
	河南洛阳本部10kV城尤线网架结构优化工程
	98.9
	1
	0.36
	0
	0
	0

	93
	河南洛阳本部10kV4香门线网架结构优化工程
	75.1
	1
	2.64
	0
	0
	0

	94
	河南洛阳本部10kV居美线网架结构优化工程
	75.2
	1
	1.42
	0
	0
	0

	95
	河南洛阳本部10kV金五线网架结构优化工程
	24.1
	1
	0.18
	0
	0
	0

	96
	河南洛阳本部10kV居屯线网架结构优化工程
	22.4
	1
	0.26
	0
	0
	0

	97
	河南洛阳本部10kV1金中线石油分支网架结构优化工程
	33.1
	1
	0.28
	0
	0
	0

	98
	河南洛阳本部10kV专解线网架结构优化工程
	61.8
	1
	1.14
	0
	0
	0

	99
	河南洛阳本部10kV王芳线网架结构优化工程
	29.9
	1
	0.13
	0
	0
	0

	100
	河南洛阳本部10kV鼎金线网架结构优化工程
	47.3
	1
	0.57
	0
	0
	0

	101
	河南洛阳本部10kV焦兴线网架结构优化工程
	51.5
	1
	0.7
	0
	0
	0

	102
	河南洛阳本部10kV2金坛线网架结构优化工程
	150.9
	1
	1.2
	0
	0
	0

	103
	河南洛阳本部10kV刘楼分支网架结构优化工程
	121.4
	1
	0.87
	0
	0
	0

	104
	河南洛阳本部10kV翠宸线网架结构优化工程
	223.2
	1
	1.31
	0
	0
	0

	105
	河南洛阳本部10kV营村线老井分支综合性改造工程
	218.2
	1
	3.53
	2
	0.06
	0.32

	106
	河南洛阳本部10kV聚营线综合性改造工程
	225.5
	1
	2.66
	0
	0
	0

	107
	洛阳市110千伏翠云变配出10千伏贸秉线剖接新建工程
	283.8
	1
	2.48
	0
	0
	0

	108
	河南洛阳本部10kV美经线1号开关等34台老旧柱上开关改造工程
	146
	1
	0.45
	0
	0
	0

	109
	河南洛阳本部10kV定经线9号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	168
	1
	0.15
	0
	0
	0

	110
	河南洛阳本部10kV聂董线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	166.7
	1
	0.12
	0
	0
	0

	111
	河南洛阳本部10kV飞狮线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	144.2
	1
	0.02
	0
	0
	0

	112
	河南洛阳本部10kV文潘线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	160.4
	1
	0.06
	0
	0
	0

	113
	河南洛阳本部10kV经开线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	158.9
	1
	0.09
	0
	0
	0

	114
	河南洛阳本部10kV定赵线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	145.8
	1
	0.01
	0
	0
	0

	115
	河南洛阳本部10kV关街线2号分接箱等3台老旧环网柜改造工程
	135.8
	1
	0.51
	0
	0
	0

	116
	河南洛阳本部10kV桥玻线1号分接箱等5台老旧环网柜改造工程
	160.6
	1
	0.22
	0
	0
	0

	117
	河南洛阳本部10kV胜桥线1号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	222.4
	1
	0.25
	0
	0
	0

	118
	河南洛阳本部10kV1胜署线2号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	157.8
	1
	0.08
	0
	0
	0

	119
	河南洛阳本部10kV1葛杨线54号开关等9台老旧柱上开关改造工程
	69.9
	1
	0.46
	0
	0
	0

	120
	河南洛阳本部10kV青中线中州路3号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	159.3
	1
	0.29
	0
	0
	0

	121
	河南洛阳本部10kV青新线4号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	156.9
	1
	0.34
	0
	0
	0

	122
	河南洛阳本部10kV青民线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	169.2
	1
	0.31
	0
	0
	0

	123
	河南洛阳本部10kV洲陈线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	156.7
	1
	0.3
	0
	0
	0

	124
	河南洛阳本部10kV青坛线中州路1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	165.9
	1
	0.4
	0
	0
	0

	125
	河南洛阳本部10kV桥瞿线定鼎路1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	150.8
	1
	0.2
	0
	0
	0

	126
	河南洛阳本部10kV定皂线厚载门街2号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	148.1
	1
	0
	0
	0
	0

	127
	河南洛阳本部10kV山中线中油家园1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	139
	1
	0
	0
	0
	0

	128
	河南洛阳本部10kV半盛线龙盛小区1号分接箱等5台老旧环网柜改造工程
	116.3
	1
	0.01
	0
	0
	0

	129
	河南洛阳本部10kV弘新线2-1号开关等34台老旧柱上开关改造工程
	193.8
	1
	0.34
	0
	0
	0

	130
	河南洛阳本部10kV翠八线16号开关等13台老旧柱上断路器改造工程
	57.5
	1
	0.09
	0
	0
	0

	131
	河南洛阳本部10kV金同线8号开关等18台老旧柱上断路器改造工程
	106.3
	1
	0.15
	0
	0
	0

	132
	河南洛阳本部10kV普红线金蔡分支1号开关等19台老旧柱上断路器改造工程
	104.7
	1
	0.11
	0
	0
	0

	133
	河南洛阳本部10kV1吉城线吉利东支1号开关等3台老旧柱上断路器改造工程
	17.3
	1
	0.03
	0
	0
	0

	134
	河南洛阳本部10kV3陈园线1号分接箱等5台分接箱综合改造工程
	129.3
	1
	0
	0
	0
	0

	135
	河南洛阳本部10kV2中同线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	154.3
	1
	0
	0
	0
	0

	136
	河南洛阳本部10kV居放线2号分接箱等7老旧环网柜改造工程
	221.2
	1
	0.6
	0
	0
	0

	137
	河南洛阳本部10kV2空住线1号分接箱等5台老旧环网柜改造工程
	132.1
	1
	0.02
	0
	0
	0

	138
	河南洛阳本部10kV唐配线3号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	182.5
	1
	0.07
	0
	0
	0

	139
	河南洛阳本部10kV1御博线1号分接箱等6台分接箱综合性改造工程
	230.4
	1
	0.48
	0
	0
	0

	140
	河南洛阳本部10kV1空住线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	181.3
	1
	0.11
	0
	0
	0

	141
	河南洛阳本部10kV南景线6号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	247.7
	1
	0.17
	0
	0
	0

	142
	河南洛阳本部10kV1唐秦线2号分接箱等9台老旧环网柜改造工程
	274
	1
	0.1
	0
	0
	0

	143
	河南洛阳本部10kV1城华线1号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	232
	1
	0.13
	0
	0
	0

	144
	河南洛阳本部10kV华李线3号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	176.3
	1
	0.07
	0
	0
	0

	145
	河南洛阳本部10kV华北线18-1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	177.2
	1
	0.07
	0
	0
	0

	146
	河南洛阳本部10kV赐瑞线双瑞花园1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	172.7
	1
	0.1
	0
	0
	0

	147
	河南洛阳本部10kV2唐秦线孙辛路1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	178
	1
	0.08
	0
	0
	0

	148
	河南洛阳本部10kV聚环线西环路1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	177.2
	1
	0.09
	0
	0
	0

	149
	河南洛阳本部10kV胜涧线2号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	172.9
	1
	0.1
	0
	0
	0

	150
	河南洛阳本部10kV培粉线1号分接箱等7台老旧环网柜改造工程
	205.8
	1
	0.15
	0
	0
	0

	151
	河南洛阳本部10kV西委线1号分接箱等7台老旧环网柜改造工程
	224.2
	1
	0.19
	0
	0
	0

	152
	河南洛阳本部10kV唐胜线1号分接箱等9台老旧环网柜改造工程
	278.9
	1
	0.15
	0
	0
	0

	153
	河南洛阳本部10kV秦河线1号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	245.8
	1
	0.17
	0
	0
	0

	154
	河南洛阳本部10kV2道木线瀍涧大道1号分接箱等4台老旧环网柜改造工程
	99.4
	1
	0
	0
	0
	0

	155
	河南洛阳本部10kV辽黄线3号分接箱等9台老旧环网柜改造工程
	267
	1
	0.19
	0
	0
	0

	156
	河南洛阳本部10kV高美线2号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	179.7
	1
	0.1
	0
	0
	0

	157
	河南洛阳本部10kV周河线1号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	235.6
	1
	0.12
	0
	0
	0

	158
	河南洛阳本部10kV临唐线2号分接箱等7台老旧环网柜改造工程
	209
	1
	0.09
	0
	0
	0

	159
	河南洛阳本部10kV南秦线5号分接箱等9台老旧环网柜改造工程
	280
	1
	0.18
	0
	0
	0

	160
	河南洛阳本部10kV丹元线3号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	163.1
	1
	0.06
	0
	0
	0

	161
	国网河南洛阳本部10kV慧滨线玄奘路1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	225.8
	1
	0.37
	0
	0
	0

	162
	国网河南洛阳本部10kV康拓线伊洛南支1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	199
	1
	0.75
	0
	0
	0

	163
	河南洛阳本部10kV城村线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	211.9
	1
	0.27
	0
	0
	0

	164
	河南洛阳本部10kV国起线1号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	267.5
	1
	0.3
	0
	0
	0

	165
	河南洛阳本部10kV黎朝线5号分接箱等8台老旧环网柜改造工程
	273.1
	1
	0.32
	0
	0
	0

	166
	河南洛阳本部10kV左2金中线唐宫中路35-1、2号箱变综合性改造工程
	76.9
	1
	0.3
	2
	0.1
	0

	167
	河南洛阳本部10千伏华景线小李村分支4号配变等5个台区综合性改造工程
	142.1
	1
	0.21
	5
	0.246
	0.21

	168
	河南洛阳本部10千伏天新线瀛洲新村5号箱变等5个台区综合性改造工程
	149.1
	1
	0.14
	5
	0.292
	0.14

	169
	河南洛阳本部10kV2桥凯线1号箱变台区综合性改造工程
	31.2
	1
	0.03
	1
	0.063
	0

	170
	河南洛阳本部10kV中心线玻南路1号台区综合性改造工程
	30.7
	1
	0.25
	1
	0.063
	0

	171
	河南洛阳本部10kV2桥九线南关支13号配变等4个台区综合性改工程
	62.3
	1
	0.04
	4
	0.16
	0

	172
	河南洛阳本部10kV吉利西北台区等2个台区综合性改工程
	32.1
	1
	0.02
	2
	0.08
	0

	173
	河南洛阳本部10kV桥业线金业路2号箱变等3个箱变综合性改工程
	107.4
	1
	0
	3
	0.189
	0.26

	174
	河南洛阳本部10kV青九线西大街2号箱变重载台区治理工程
	299.3
	1
	0.02
	1
	0.063
	4.15

	175
	河南洛阳本部10kV青九线西大街3号箱变重载台区治理工程
	260.7
	1
	0.9
	1
	0.063
	2.19

	176
	河南洛阳本部10kV金五线金谷园村2号箱变等3个台区综合性改造工程
	83
	1
	0.07
	3
	0.166
	0.06

	177
	河南洛阳本部10千伏1华城线陇一路分支10-2号配变等4台变压器综合性改造工程
	134.2
	1
	0.14
	4
	0.206
	0.06

	178
	河南洛阳本部10千伏兴苑线南苑小区4号箱变等4台变压器改造工程
	112
	1
	0.04
	4
	0.206
	0.23

	179
	河南洛阳本部10千伏金瞿线宫隅路1-1号箱变综合性改造
	24.3
	1
	0.03
	1
	0.04
	0

	180
	河南洛阳本部10kV王芳线5号分接箱综合性改造工程
	27.7
	1
	0.24
	1
	0.063
	0

	181
	洛阳本部10kV洲陈线塔西路北台区等2台区综合性改造工程
	40.3
	1
	0.01
	2
	0.08
	0.3

	182
	河南洛阳本部10kV联驾线新建箱变综合性改造工程
	66.2
	1
	0.2
	2
	0.126
	0

	183
	河南洛阳本部10kV娄石线太辉村东台区等5台区综合性改造工程
	139.1
	1
	0.56
	5
	0.2
	0.53

	184
	河南洛阳本部10kV张沟村6个台区综合性改造工程
	228.7
	1
	0
	5
	0.2
	15.97

	185
	河南洛阳本部10kV安乐3号台区等7个台区综合性改造工程
	75.4
	1
	0.15
	2
	0.08
	8.13

	186
	河南洛阳本部10kV2丹白线辛店中南台区等5个台区综合性改造工程
	146.5
	1
	0.21
	5
	0.2
	0.4

	187
	河南洛阳本部10kV胜配线1-5号分接箱1号箱变综合性改造工程
	57.4
	1
	0.53
	1
	0.05
	0

	188
	河南洛阳本部10kV胜配线1-5号分接箱2号箱变综合性改造工程
	21.9
	1
	0.03
	1
	0.05
	0

	189
	河南洛阳本部10kV左2金中线唐宫中路41-1号箱变综合性改造工程
	43.5
	1
	0.24
	1
	0.063
	0

	190
	河南洛阳本部10kV左2金中线唐宫中路41-2号箱变综合性改造工程
	26.3
	1
	0.03
	1
	0.063
	0

	191
	河南洛阳本部10kV同金线1号分接箱等6台老旧环网柜改造工程
	178.8
	1
	0.14
	0
	0
	0

	192
	河南洛阳本部10kV胜玻线3号分接箱等5台老旧环网柜改造工程
	139.5
	1
	0.04
	0
	0
	0

	193
	河南洛阳偃师10kV庞村镇彭店行政村西庞村七台区等9个台区重过载治理工程
	77.6
	1
	0.4
	9
	0.3
	0.92

	194
	河南洛阳偃师10kV庞村镇辛庄西台区等7个台区重过载治理工程
	114.1
	1
	1.31
	7
	0.28
	4.41

	195
	河南洛阳偃师10kV寇店镇沙沟南农业台区等6个台区重过载治理工程
	38.4
	1
	0.03
	6
	0.12
	0

	196
	河南洛阳偃师10kV佃庄镇东大郊行政村东大郊东等3个台区重过载治理工程
	174.9
	1
	0.345
	3
	0.12
	7.93

	197
	河南洛阳偃师庞村镇2025年高标准农田机井通电项目
	26.9
	1
	0.46
	4
	0.05
	0

	198
	河南洛阳偃师10kV学工线与学酒线等6条线路网架结构优化工程
	194.4
	1
	6.507
	0
	0
	0

	199
	河南洛阳偃师10kV庞村产园开关站10kV产中线与产东线配套送出工程
	144.8
	1
	1.77
	0
	0
	0

	200
	河南洛阳偃师10kV寇西线与寇大线等2条线路网架结构优化工程
	25.1
	1
	0.179
	0
	0
	0

	201
	河南洛阳偃师110kV太学变1学东线与2学东线10kV配套送出工程
	240.2
	1
	9.296
	0
	0
	0

	202
	河南洛阳偃师10kV庞村产园开关站10kV产东线与庞东线等4条线路网架结构优化工程
	251.3
	1
	7.75
	0
	0
	0

	203
	河南洛阳偃师10kV佃庄镇东马庄行政村东马庄鱼塘台区等4个台区重过载治理工程
	190.5
	1
	0.223
	4
	0.16
	0.94

	204
	河南洛阳偃师10kV绿能开关站绿大线10kV配套送出工程
	208.8
	1
	6.605
	0
	0
	0

	205
	河南洛阳偃师10kV佃庄镇酒务行政村1号等9个台区高标准农田机井通电改造工程
	143.9
	1
	1.68
	9
	0.09
	0

	206
	河南洛阳偃师10kV佃庄镇相公庄行政村10号等9个台区高标准农田机井通电改造工程
	171.8
	1
	2.61
	9
	0.1
	0

	207
	河南洛阳偃师220kV侯风变侯东线等2条10kV配套送出工程
	123.2
	1
	1.08
	0
	0
	0

	208
	河南洛阳偃师10kV李西线与慧兴线等4条线路网架结构优化工程
	111.8
	1
	0.75
	0
	0
	0

	209
	河南洛阳偃师10kV寇中线与慧玄线等2条线路网架结构优化工程
	48.8
	1
	0.89
	0
	0
	0

	二
	接网工程
	1807.77716
	95
	14.138
	23
	0.92
	1.375

	1
	河南洛阳本部10kV丹和线大营2号台区等7个台区综合性改造工程
	150.8
	1
	0.52
	7
	0.28
	0.79

	2
	洛阳国创时代建设有限公司（武屯街与司马光路）业扩配套工程
	74.1
	1
	1.5
	0
	0
	0

	3
	洛阳二缆电气电缆有限公司（司马光路与汉魏大道）业扩配套工程
	40.8
	1
	0.31
	0
	0
	0

	4
	洛阳兄弟连户外运动有限公司业扩配套柱上断路器工程
	5.6
	1
	0
	0
	0
	0

	5
	佛光装备制造（洛阳）有限公司业扩配套工程
	102.1
	1
	2.25
	0
	0
	0

	6
	洛阳市科斯顿办公机具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	5.5
	1
	0.05
	0
	0
	0

	7
	中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司（伊洛路玉林路交叉口）业扩配套工程
	38.8
	1
	0.41
	0
	0
	0

	8
	洛阳伊滨区庞村镇人民政府（庞北线）业扩配套柱上断路器工程
	5.9
	1
	0.01
	0
	0
	0

	9
	洛阳伊滨区庞村镇人民政府（庞南线）业扩配套柱上断路器工程
	5.9
	1
	0.01
	0
	0
	0

	10
	洛阳市伊滨经开区（示范区）李村镇魏村社区股份经济合作社业扩配套柱上断路器工程
	5.5
	1
	0.02
	0
	0
	0.02

	11
	河南彤辉置业有限公司（彤辉广场）项目业扩配套工程
	1.4
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	洛阳中成德信房地产开发有限公司（李村大街中信路）业扩配套工程
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	13
	洛阳市中心医院“西交大洛阳中心医院伊滨院区”（吉庆路杨湾街）业扩配套工程
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	洛阳鸿照新能源科技有限公司（司马光路惠民巷）业扩配套工程
	46.6
	1
	0.08
	0
	0
	0

	15
	洛阳国展资产管理有限公司“智能制造”（诸葛大街中信路）业扩配套工程
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	16
	洛阳慧创园区管理服务有限公司“中德产业园”（中信路东棘街）业扩配套工程
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	17
	洛阳明康药业有限公司业扩配套工程
	67.2
	1
	0.74
	0
	0
	0

	18
	洛阳国创时代建设有限公司（司马光路汉魏大道）业扩配套工程
	57.8
	1
	0.75
	0
	0
	0

	19
	洛阳合丰优品家具有限公司（庞村镇赵屯村掘丁璐）业扩配套工程
	245.8
	1
	0
	0
	0
	0

	20
	洛阳砻阳新能源科技发展有限公司（王府路提驾庄街交叉口）业扩配套工程
	47.6
	1
	0.68
	0
	0
	0

	21
	龙门实验室（伊滨区科技大道孝文大道）业扩配套工程
	62.9
	1
	1.18
	0
	0
	0

	22
	洛阳智军新能源科技有限公司（伊滨区安澜街王府路）业扩配套柱上断路器工程
	6.3
	1
	0.02
	0
	0
	0

	23
	中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司（伊滨区玉溪东街新源路）业扩配套工程
	7.5
	1
	0.38
	0
	0
	0

	24
	洛阳市三箭柜业有限公司业扩配套柱上断路器工程
	9.45
	1
	0.03
	0
	0.02
	0

	25
	洛阳枫泽纸箱制造有限公司业扩配套柱上断路器工程
	9.00
	1
	0.03
	0
	0
	0

	26
	河南豫航家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	9.00
	1
	0.03
	0
	0
	0

	27
	洛阳勤为径办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	9.00
	1
	0.03
	0
	0
	0

	28
	洛阳沃莱特新能源有限公司业扩配套柱上断路器工程
	9.13
	1
	0.03
	0
	0
	0

	29
	洛阳市巍巍医疗器械有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	30
	洛阳致锦办公家具有限公司（增容）业扩配套柱上断路器工程
	1.44
	1
	0
	0
	0
	0

	31
	中国铁塔股份有限公司洛阳市分公司业扩配套工程
	12.95
	1
	0.04
	0
	0
	0

	32
	洛阳灭霸办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	33
	洛阳市金福瑞钢制办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	34
	洛阳瑞泓家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	35
	洛阳市伊滨区李村镇红光粉末厂业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	36
	洛阳联供家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	37
	洛阳山联家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	38
	洛阳市锦之华智能家居有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	39
	洛阳正鹏家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	40
	河南省至卓通美办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.99
	1
	0.03
	0
	0
	0

	41
	洛阳市偃师区诸葛镇杨沟北3光伏台区新建工程
	26.14
	1
	0.19
	1
	0.04
	0.03

	42
	洛阳市偃师区诸葛镇潘沟南光伏台区新建工程
	28.10
	1
	0.268
	1
	0.04
	0.075

	43
	洛阳市偃师区诸葛镇潘沟东2光伏台区新建工程
	27.01
	1
	0.225
	1
	0.04
	0

	44
	洛阳市偃师区庞村镇草店南4光伏台区新建工程
	21.78
	1
	0.025
	1
	0.04
	0

	45
	洛阳市偃师区寇店镇东朱村北2光伏台区新建工程
	22.39
	1
	0.02
	1
	0.04
	0.09

	46
	洛阳市偃师区寇店镇水泉李窑光伏台区新建工程
	16.12
	1
	0.015
	1
	0
	0

	47
	洛阳郁锦文旅发展有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.35
	1
	0.03
	0
	0.02
	0

	48
	河南省正大办公机具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	6.65
	1
	0
	0
	0
	0

	49
	揉稻农业发展(河南)有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	50
	洛阳科通家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	51
	洛阳昌鑫办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	52
	臻远(河南)家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	53
	洛阳市新彩辉粉末涂料厂业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	54
	河南盛顺智能科技有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	55
	洛阳市欧堡办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	56
	偃师市农机局诸葛管理服务站业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	57
	洛阳市益人模具制造有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	58
	洛阳市伊滨区庞村镇桐欣办公家具经营部业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	59
	洛阳协发办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	60
	洛阳筑伊商贸有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	61
	洛阳珏美办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	62
	洛阳艾赛顿办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.34
	1
	0.03
	0
	0
	0

	63
	洛阳市智航家具制造有限公司业扩配套柱上断路器工程
	11.60
	1
	0.27
	0
	0
	0

	64
	洛阳博纳科技有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	65
	洛阳市伊滨区尚客优品宾馆酒店(个体工商户)业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	66
	河南尚善教育科技有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	67
	河南省君衡越禾企业咨询有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	68
	洛阳龙立家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	69
	洛阳市汇科胶体有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	70
	洛阳市瑞盛包装材料有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	71
	洛阳美景办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	72
	洛阳拾宜城乡建设发展有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	73
	洛阳科杰实业有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	74
	洛阳市三威办公机具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	75
	洛阳诺轩科技实业有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	76
	洛阳启嵘智能家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	77
	洛阳沃菜特新能源有限公司（寇店）业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	78
	洛阳市伊滨区李村镇星宝塑粉厂业扩配套柱上断路器工程
	8.33
	1
	0.03
	0
	0
	0

	79
	铁塔能源有限公司河南分公司业扩配套柱上断路器工程
	8.44
	1
	0.03
	0
	0
	0

	80
	洛阳市伊滨区寇店镇舒斯曼家俱厂业扩配套柱上断路器工程
	8.30
	1
	0.03
	0
	0
	0

	81
	河南交投中原高速郑洛建设有限公司（诸葛镇）业扩配套柱上断路器工程
	8.44
	1
	0.03
	0
	0
	0

	82
	河南交投中原高速郑洛建设有限公司（袁沟村）业扩配套柱上断路器工程
	8.44
	1
	0.03
	0
	0
	0

	83
	河南交投中原高速郑洛建设有限公司（雷村）业扩配套柱上断路器工程
	8.44
	1
	0.03
	0
	0
	0

	84
	洛阳市长鑫办公家具有限公司业扩配套柱上断路器工程
	8.30
	1
	0.03
	0
	0
	0

	85
	洛阳市偃师区诸葛镇刘窑下村2台区光伏台区业扩配套工程
	28.31
	1
	0.28
	1
	0.04
	0.245

	86
	洛阳市偃师区佃庄镇大郎庙西南2台区光伏台区业扩配套工程
	18.08
	1
	0.02
	1
	0.04
	0

	87
	洛阳市偃师区佃庄镇黄庄公路西南台区光伏台区业扩配套工程
	17.02
	1
	0
	1
	0.04
	0.02

	88
	洛阳市偃师区李村镇陈沟北四台区光伏台区业扩配套工程
	20.71
	1
	0.155
	1
	0.04
	0

	89
	洛阳市偃师区李村镇陈沟北五台区光伏台区业扩配套工程
	18.69
	1
	0.045
	1
	0.04
	0.02

	90
	洛阳市偃师区李村镇东宋沟南台区光伏台区业扩配套工程
	19.59
	1
	0.035
	1
	0.04
	0.04

	91
	洛阳市偃师区李村镇南宋沟南台区光伏台区业扩配套工程
	17.99
	1
	0.025
	1
	0.04
	0

	92
	洛阳市偃师区李村镇魏村南台区光伏台区业扩配套工程
	19.54
	1
	0.01
	1
	0.04
	0.02

	93
	洛阳市偃师区李村镇袁沟村光伏台区业扩配套工程
	36.76
	1
	0.015
	2
	0.08
	0.025

	94
	河南省洛阳经开区(示范区)寇店镇寇店社区居民委员会业扩配套柱上断路器工程
	9.45
	1
	1.03
	0
	0
	0

	95
	洛阳市偃师区寇店镇卫生院业扩配套柱上断路器工程
	9.45
	1
	1.03
	0
	0
	0




