附件
2026年涧西区第一季度生活饮用水龙头水水质监测信息反馈表

	序号
	监测点
	供水单位
（二次供水管理单位）
	检测单位
	检测完成时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险
评估及建议

	1
	洛阳润峰友谊宾馆有限公司
	洛阳润峰友谊宾馆有限公司
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	2
	涧水宜家
	洛阳佳信物业管理有限公司
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	3
	辛店街道社区卫生服务中心
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	4
	洛阳一拖职业教育中心
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	5
	涧西水厂武汉路派出所
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	6
	涧西水厂西郊加压站
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	序号
	监测点
	供水单位
（二次供水管理单位）
	检测单位
	检测完成时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险
评估及建议

	7
	涧西区万达广场
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）；
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）；
消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	8
	5111厂医院
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	9
	洛阳市涧西实验初级中学
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	10
	洛阳市芳华路小学
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	11
	洛阳市厂北小学
	涧西供水分公司高新水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	12
	涧西区银隆家2小区
	洛阳易园物业管理有限公司
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	13
	创业路社区卫生服务中心
	涧西供水分公司洛南水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	14
	滨河新村
	涧西供水分公司洛南水厂
	洛阳市疾病预防控制中心
	2026年3月20日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用


