洛阳市饮用水安全保护条例
（征求意见稿）
目  录

第一章  总  则

第二章  水源保护

第三章  供水设施安全

第四章  水质监测

第五章  监督检查

第六章  法律责任

第七章  附  则

第一章  总  则

第一条  【立法目的与依据】  为了保障城乡居民饮用水安全，维护人民群众生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国水法》等法律、法规，结合我市实际，制定本条例。
第二条　【适用范围】  本条例适用于本市行政区域内饮用水水源保护、供水设施安全、水质监测及其监督管理活动。

本条例未作规定的，适用有关法律、法规的规定。

第三条　【基本原则】  饮用水安全保护应当坚持政府主导、城乡统筹、保障安全、防治结合的原则。
第四条  【政府职责】  市、县、区人民政府是本辖区内城乡居民饮用水安全的责任主体，应当履行下列职责：

（一）将城乡居民饮用水安全保障纳入国民经济和社会发展规划，保障资金投入；

（二）建立由生态环境、水利、城市管理、卫生健康等部门组成的饮用水安全联席会议制度，定期召开会议，研究解决饮用水安全重大问题；

（三）科学规划饮用水水源地，及时公布水源地名录；

（四）完善农村供水管理体制机制，推进农村供水城乡供水一体化发展，逐步实现农村供水县域统管和专业化管护全覆盖；

（五）建设饮用水应急水源，编制饮用水安全应急预案。

乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门、供水单位做好饮用水水源保护、供水设施维护，组织开展饮用水安全巡查、指导村（居）民委员会做好饮用水安全保护相关工作。

第五条  【部门职责】  生态环境部门负责城市集中式饮用水水源地保护区生态环境保护监督管理工作，开展饮用水水源水质监测、评估，并定期公布监测结果。

水行政主管部门负责饮用水水源地设置及农村供水监督管理工作，组织建设农村饮用水供水设施，开展农村饮用水水质监测。

卫生健康部门负责城乡居民饮用水水质监测和卫生监督管理，开展饮用水水质监测并公布监测结果。
城市管理部门负责城市饮用水供水安全、供水设施建设运行、供水单位职责履行的监督管理，制定供水服务标准及应急预案。

发展和改革、财政、自然资源和规划、住房和城乡建设、农业农村、市场监督管理、应急管理等有关部门，应当按照各自职责共同做好饮用水安全管理的相关工作。

第六条  【供水单位职责】  供水单位应当严格执行国家生活饮用水卫生标准保障饮用水安全，定期检测水源水（原水）、出厂水和管网末梢水，确保水质达标；加强供水设施日常巡查、维护，确保安全运行。

第七条  【宣传与创新】  市、县、区人民政府及其有关部门应当加强饮用水安全工作的宣传，提高居民安全用水、有偿用水和节约用水意识。
鼓励研究、开发、应用和推广饮用水安全新技术、新工艺、新设备、新材料。在饮用水安全建设、管理、保护和科研等工作中做出显著成绩的单位和个人，应当给予奖励。

第二章  水源保护

第八条  【水源地规划】  市、县、区人民政府应当根据本行政区域内经济社会发展需要、水资源开发利用现状、城市发展规模等，组织水行政、生态环境、城市管理等部门，制定饮用水水源地规划，将符合饮用水水源标准、适宜划定保护区的地域确定为水源地，并向社会公布。

第九条  【保护区划定】  市、县、区人民政府应当根据饮用水水源地规划，划定本行政区域内饮用水水源保护区。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

市、县级集中式饮用水水源保护区的划定，由市、县、区人民政府提出划定方案，报省人民政府批准。

乡镇级、农村“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围的划定，由所在地乡镇人民政府会同县级人民政府生态环境、水利部门提出划分方案，报所在地县级人民政府批准后实施。

第十条  【保护区调整】  因饮用水水源功能发生变化、水质不能满足饮用水要求、饮用水水源安全受到威胁等，需调整饮用水水源保护区的，应当由原提出划定方案的人民政府或者相关部门提出调整方案，按照原批准程序重新报请批准后公布。

第十一条【公众意见征集与公示】  市、县、区人民政府在划定或者调整饮用水水源保护区前，应当通过座谈会、听证会、问卷调查、公开征求意见等方式，听取社会公众、相关利益方和专家的意见和建议。

第十二条  【保护标识设立】  在饮用水水源保护区的边界应当设立明确的地理界标和明显的警示标志。

任何单位和个人不得损毁、涂改或者擅自移动地理界标和警示标志。

第十三条  【准保护区禁止行为】  禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
第十四条  【二级保护区禁止行为】  在饮用水水源二级保护区，除准保护区禁止的行为以外，还禁止下列行为：

（一）设置排污口；

（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

（三）设置装卸垃圾、危险化学品、煤炭、矿砂、水泥、粪便、油渍和有毒物品的码头；

（四）向水体倾倒垃圾、工业废弃物等有毒有害物质；

（五）建设畜禽养殖场和养殖小区，网箱养殖；

（六）经营有污染物排放的餐饮、住宿和娱乐场所；

（七）未按规定采取污染防治措施从事旅游活动；

（八）法律、法规禁止的其他行为。

已建成的排放污染物的建设项目，由市、县、区人民政府责令限期拆除或者关闭，并进行生态修复。

第十五条  【一级保护区禁止行为】  在饮用水水源一级保护区内，除二级保护区禁止的行为以外，还禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（二）设置与供水设施和保护水源无关的码头；

（三）与水库管理和保护水源无关的船舶进入；

（四）从事旅游、游泳、垂钓、餐饮、住宿或者其他可能污染饮用水水体的活动；

（五）法律、法规禁止的其他行为。

已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市、县、区人民政府责令限期拆除或者关闭，并进行生态修复。
第十六条  【保护区周边及上游禁止行为】  饮用水水源保护区周边及上游流域禁止下列行为：

（一）未经审批建设垃圾填埋场、医疗废弃物处理厂以及有排污水设施的化工项目等；

（二）石化生产、存贮、销售企业、矿山开采区、尾矿库、以及危险废物堆放场等的运营、管理单位未进行必要的防渗处理。钻井涌水、矿井涌水未经处理直排河道；

（三）在水域中清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和器具；

（四）法律、法规禁止的其他行为。

第十七条  【农村饮用水水源禁止行为】  市、县、区人民政府应当根据农村饮用水水源地的不同情况，分类依法划定农村水源保护范围。在保护范围内禁止下列行为：

（一）清洗装贮过有毒有害物品的容器、车辆;

（二）向水体倾倒、排放生活垃圾和污水以及其他可能污染水体的物质;

（三）堆放生活垃圾、工业废料等有毒有害物;

（四）使用含磷洗涤剂、化肥、农药；

（五）使用高毒、高残留农药;

（六）设置畜禽养殖场、肥料堆积场、厕所;

（七）人工投放饲料进行水产养殖;

（八）法律、法规规定的其他可能污染农村饮用水水源的活动。

第十八条  【风险排查与污染清退】  饮用水水源地所在地人民政府应当定期组织生态环境、水利、城市管理、住房和城乡建设等部门，对饮用水水源保护开展巡查，使用视频监控设备等科技手段进行实时监控。

市人民政府和嵩县、栾川县、洛宁县、汝阳县人民政府应当加强陆浑水库、故县水库、前坪水库汇水区域内企业排污管理。对造成水库饮用水水源污染的，生态环境部门应当责令其停止排放污染物，并依法予以处罚；情节严重的，由县级以上人民政府依法予以关闭、拆除。
第十九条  【生态补偿机制】  市人民政府应当按照“谁受益、谁补偿”的原则，建立饮用水水源保护投入和补偿机制，将饮用水水源地保护经费纳入本级财政预算，设立水源涵养林、水土保持林、环境综合治理等专项资金。具体投入和补偿方式、范围、对象和标准，由市人民政府依照有关规定制定。

嵩县、栾川、洛宁县人民政府应当参照市人民政府的规定，建立陆浑水库、故县水库饮用水水源保护的投入和补偿机制。

陆浑水库、故县水库管理机构应当从经营性收益中提取一定比例专项资金，用于陆浑水库、故县水库饮用水水源保护。

第三章  供水设施安全
第二十条  【供水设施保护范围】  市、县、区人民政府应当依法明确城乡供水设施的管理、维护责任主体，组织城市管理、住房和城乡建设、水行政主管部门划定城乡供水设施安全保护范围，经本级人民政府批准后公布。

第二十一条  【设施管护责任主体】  城乡供水设施的管理和维护责任以注册水表为界，注册水表用水端之前（含注册水表）的供水设施由供水单位负责管理和维护，注册水表用水端之后的供水设施由用户或者产权人负责管理和维护。

农村供水工程应当依法明晰产权，确定负责经营管理和运行维护的单位。所有权归国家所有的，按照所有权与经营权分离原则，由县级人民政府通过政府购买服务、委托管理或经营权出让等方式依法确定供水单位；所有权归农村集体经济组织所有的，由集体经济组织自主决定供水单位；所有权投资人单独或者共同所有的，由投资人确定或者协商确定供水单位。

第二十二条　【供水设施保护范围禁止行为】  在供水设施安全保护范围内，禁止进行下列活动：

　　（一）修建建筑物、构筑物；

　　（二）挖坑取土、开沟挖渠；

　　（三）堆放易燃、易爆、有毒、有害物质及其他杂物；

　　（四）擅自将自行建设的供水设施与供水单位的供水设施连接；

（五）生产或者使用有毒、有害物质的单位将其生产、使用的用水管网与供水管网直接连接；

（六）其他损害公共供水设施、危害公共供水安全的活动。

第二十三条  【城镇供水单位管护责任】  供水单位应当建立健全城市公共供水设施管理、维护、巡查、事故处理等制度，定期检查维修城市公共供水设施，确保安全运行，保障供水安全。

　　供水单位应当提高城市公共供水管网管理的科技水平，建立管网地理信息系统和管网运行情况信息即时感知系统，实现智慧水务管理。

第二十四条　【二次供水管理单位责任】  二次供水设施管理单位应当加强对二次供水设施的管理，并遵守下列规定：

（一）按照国家有关标准和规定对设施进行运行维护；

（二）从业人员必须取得健康体检合格证明后方可上岗工作；

（三）具有安全防范措施和相关应急处置方案；

（四）配套建设监控系统及入侵报警系统等安全技术防范系统，实行封闭式管理；

（五）法律、法规和规章规定的其他要求。

　　第二十五条　【农村供水单位管护责任】  农村供水单位应当遵守下列规定，保证安全稳定供水：

（一）供水水量、水质符合有关规定，定期检查、维护供水设施，供水设施发生故障时及时组织抢修，保证正常供水；

（二）使用符合标准的水处理设施设备、输配水管材、饮用水处理材料和化学药剂等；

（三）将责任人基本信息、服务电话、水价、具体维修事项及时限等制度进行公示，并以适当方式向社会公开；

（四）建立供水档案管理制度；

（五）定期对制水岗位从业人员进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗；

（六）接受水行政、卫生健康、生态环境等有关部门的监督检查；

（七）发生水质污染和重大突发供水事件时，及时处置并上报县区人民政府水行政主管部门；

（八）法律、法规规定的其他义务。

第二十六条  【农村分散式供水管护责任】  农村分散式供水工程可以由村民委员会、居民委员会或者用水户管理。村民委员会或者村民小组应当建立农村饮用水安全保护巡查制度，定期巡查，及时上报存在的问题。积极配合当地人民政府卫生健康部门开展农村饮用水卫生监测工作。

第四章  水质监测
第二十七条  【水质监测责任与要求】  市、县、区人民政府应当建立饮用水水质监测和信息共享机制及联动预警机制，设立水质监测专项资金。

卫生健康、生态环境、水行政、城市管理等部门应当按照职责分工和国家、省有关水质标准，定期组织对城乡供水水源水、出厂水、末梢水和自建设施供水以及二次供水的水质开展监测、评估，并公布水质安全状况信息；发现水质异常的，应当立即采取相应措施；

第二十八条  【供水单位水质检测责任】  供水单位应当定期进行水质检测，每月对水源水、出厂水常规指标检测一次，至少每半年对水源水、出厂水全面检测一次，并按规定的时间和周期向当地人民政府城市供水、卫生健康等行政主管部门报送水质检测资料。

供水单位不具备检测能力的，应当委托具有相应资质的水质检测机构检测并出具检测报告。

第二十九条　【农村饮用水水质监测】  县、区人民政府应当对农村供水工程实施统一管理，制定运行管理办法，明确运行管理机构，及时进行维修养护，确保工程稳定运行、水质达标。

农村集中式供水工程的水质检测工作，应当由具备资质的区域水质检测中心、卫生疾控部门或第三方机构承担。水利部门应当科学制定水质巡检方案，明确检测指标与频次。千吨万人工程的水源水年检不少于一次，出厂水及末梢水不少于二次；千人及百人工程的出厂水、末梢水年检不少于一次。

有分散供水工程的行政村应每年选择不少于一处有代表性的工程进行一次常规指标检测。

第三十条  【二次供水设施清洗与检测】  二次供水设施管理单位应当根据相关规定定期对水质进行检测，每年至少对二次供水设施进行一次清洗、消毒，保证二次供水水质符合国家生活饮用水标准。清洗、消毒后应当委托具有相应资质的水质检测机构对水质进行检测，将检测结果记入相关档案，并向用户公开。

第三十一条  【现制现售水质管理】  现制现售饮用水设备经营者应当向设备所在地卫生健康部门备案，并在设备的醒目位置公示营业执照、卫生许可批件、水质检测报告、滤芯更换记录、服务电话等信息。经营者应当根据设备运行状况和水质要求及时更换滤芯、进行维护，确保出水水质合格。卫生健康部门应当定期对现制现售饮用水水质进行监测。

第五章  监督检查

第三十二条  【部门监督检查】  市、县、区人民政府生态环境、水利、城市管理、卫生健康等部门，应当按照各自职责对城乡饮用水安全工作进行定期检查，建立联合执法机制，依法查处违法行为。

第三十三条  【水质监督】  卫生健康部门应当建立生活饮用水卫生监管对象名录，制定监督监测年度计划，对集中式供水单位、二次供水单位、现制现售饮用水经营者进行卫生监督检查，定期对生活饮用水、涉水产品进行抽检，并公布抽检结果。

被检查单位应当配合卫生健康等部门的监督检查，按照要求提供真实的资料和数据，并对所提供资料和数据的真实性负责。

第三十四条  【应急管理】  发生环境污染或者其他突发事件可能影响用水安全时，供水单位应当按照应急预案和应急实施方案，立即停止供水，及时向所在地生态环境、水利、城市管理、卫生健康、住房和城乡建设等部门报告，同时迅速通知用水单位和个人；相关部门应当适时启动供水应急预案，采取措施防止事故发生或者扩大，并保障有关单位和个人的用水；有关供水单位应当立即组织人员查明情况，组织抢险抢修。

集中式饮用水水源地所在地人民政府应当制订饮用水水源保护区、伊河嵩县段、洛河故县水库段突发环境事件应急预案，做好应急准备和演练工作。栾川县人民政府应当制订伊河栾川段突发环境事件应急预案，做好应急准备和演练工作。

第三十五条  【投诉处理】  市、县、区人民政府应当建立统一的饮用水安全投诉举报平台，公布举报电话、信箱等，及时受理对违反本条例行为的检举、投诉，接到投诉或者举报的部门应当按照管理职责，依法对投诉或者举报的问题进行调查处理，并及时反馈或者公开处理结果。

供水单位应当建立二十四小时服务热线，接受用户咨询、求助及投诉，并在规定时间内给予解决或者答复。

第三十六条  【监督推动】  市、县、区人大常委会应当通过暗访检查、抽样检测等方式组织开展专项监督检查，重点检查饮用水水源地保护、城乡饮用水安全、有关部门履职等情况。

市、县、区人民政府应当定期向同级人民代表大会常务委员会报告饮用水安全保护情况，乡镇人民政府应当定期向乡镇人民代表大会报告集中式饮用水安全情况。

第六章  法律责任

第三十七条  违反本条例规定的其他行为，有关法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第三十八条  【水源安全违法处罚】  违反本条例下列规定，由生态环境主管部门按照以下规定处罚：

违反本条例第十一条第二款规定，损毁、涂改或者擅自移动保护区地理界标和警示标志的，责令恢复原状或者赔偿损失，并可处五千元以上二万元以下罚款。

（二）违反本条例第十四条第（三）项、第（五）项规定的，由市、县、区人民政府责令拆除或者关闭，处十万元以上五十万元以下罚款。

（三）违反本条例第十四条第（六）项规定的，责令停止违法行为，处一万元以上五万元以下罚款；

（四）违反本条例第十四条第（七）项规定的，责令停止违法行为，可以处五百元以下罚款。

第三十九条  【二次供水设施安全违法处罚】  二次供水设施管理单位有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门给予警告，并处3万元罚款：

（一）二次供水水质不符合国家规定的饮用水标准的；

（二）未按规定进行二次供水水质检测或者委托检测的；

（三）未按规定定期对二次供水设施进行清洗、消毒的。

第四十条  违反本条例规定，有下列影响供水安全行为之一的，由供水主管部门责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施，对单位可以处五万元以下的罚款，对个人可以处一万元以下的罚款；拒不改正或者情节严重的，对单位处五万元以上五十万元以下的罚款，对个人处一万元以上五万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；严重影响供水安全的，可在一定时间内停止供水：

（一）在供水设施的地面和地下安全保护范围内实施本条例规定的危害供水设施安全的活动；

（二）擅自改装、拆除或者迁移供水设施；

（三）产生或者使用有毒有害物品或者腐蚀性、放射性、传染性物质的单位将其生产用水设施与供水单位的供水设施直接连接；

（四）擅自将自行建设的供水设施与供水单位的供水设施连接；

（五）未经供水单位同意在供水设施上直接装泵抽水。
第四十一条  违反本条例第二十八条第一款规定，城市供水单位未按照规定的频次对饮用水相关指标进行检测的，由供水主管部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正或者造成严重后果的，处五5元以上50万元以下的罚款。

农村供水单位或者管护主体未定期对原水、出厂水、管网末梢水水质进行检测的，由供水主管部门责令限期整改，可以处5万元以下的罚款；逾期不改导致供水水质不符合国家标准的，由供水主管部门处5万元以上50万元以下的罚款。

第四十二条  负有饮用水安全保护职责的相关行政管理部门及其工作人员不依法履行职责，有下列情形之一的，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未按规定程序、时限或要求划定、调整或公布饮用水水源保护区，或未履行公众参与程序，擅自决定保护区范围的；

（二）未建立或实施水源地巡查、监控机制，未对风险源进行定期排查，或发现污染隐患未及时处理的；

（三）未督促供水单位建立健全并落实设施维护、巡查、事故处理等制度，或对供水单位未履行管护责任的行为未及时纠正和处罚的；

（四）未按照职责分工和国家、省有关标准定期组织对水源水、出厂水、末梢水、二次供水等开展监测、评估并公布信息的；

（五）发现水质异常未立即采取有效措施，或未及时向有关部门通报并协同处置的；

（六）未对供水单位（含城市、农村、二次供水、现制现售）水质检测情况进行监督，对未按规定频次检测或委托检测、未清洗消毒等行为未依法查处的；

（七）发现违法行为或接到举报后不及时查处，或包庇、纵容违法单位和个人的；

（八）在履行职责过程中索取或收受他人财物，或为他人谋取不正当利益的；

（九）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第七章  附  则

第四十三条  本条例中下列用语的含义：

（一）集中式饮用水水源地，是指进入输水管网送到用户，供水人口一般大于一千人的在用、备用和规划水源地。

（二）“千吨万人”集中式饮用水水源是指供水人口超过一万人或者日供水规模超过一千吨以上的集中式饮用水水源。

（三）二次供水，是指对超过城乡供水管网正常服务压力要求的建筑物，在入户前再次通过储存、加压等设施向用水户提供供水的方式。

（四）农村分散供水工程，是指分散居住的农村居民使用简易设施或者工具直接从水源取水的供水工程，包括水窖、储水池、小型机电井、人力抽水井等设施。

（五）自建设施供水，是指用户以其自行建设的供水管道及其附属设施，主要向本单位的生活、生产提供用水。

第四十四条  本条例自  年  月  日起施行。



