## Sheet3 (2)
附件
2026年洛阳市第二季度市级供水厂出水和用户水龙头水质监测信息公开表
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测完成时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议
1 | 涧东供水分公司下池水厂 | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 恒大绿洲 | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 洛阳正骨医院康复院区 | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 大张长申广场 | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 西工玻璃厂南路14号院 | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 北大街丹尼斯 | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 洛邑古城（南门游客服务中心） | 涧东供水分公司下池水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 涧西供水分公司高新水厂 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 天津路小学（天津路校区） | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 东升二小（景华校区） | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
11 | 涧西水厂武汉路派出所 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
12 | 涧西水厂西郊加压站 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
13 | 涧西区银隆家2小区 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
14 | 5111厂医院 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
15 | 涧水宜家 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
16 | 涧西供水分公司洛南水厂 | 涧西供水分公司洛南水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
17 | 创业路社区卫生服务中心 | 涧西供水分公司洛南水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
18 | 滨河新村 | 涧西供水分公司洛南水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
19 | 河洛文化村 | 涧西供水分公司洛南水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
20 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
21 | 巨龙小学 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
22 | 中铁十五局家属院 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
23 | 华林新村 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
24 | 王城公园 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
25 | 白马医院 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
26 | 长春中学 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
27 | 涧东水厂道北加压站 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
28 | 聚客隆商城 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
29 | 洛阳市儿童福利院 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
30 | 恒顺馨园 | 涧西供水分公司邙岭水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
31 | 新区（关林）供水分公司 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
32 | 关林水厂新区河科大 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
33 | 关林水厂洛阳市图书馆 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
34 | 龙门高铁站 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
35 | 洛阳市开元小学 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
36 | 关林水厂瀛洲加压站 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
37 | 绿都洛阳府 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
38 | 吉庆嘉苑小区 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
39 | 翠云路尚德苑 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
40 | 伊滨区启元中学 | 新区（关林）供水分公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2026-06-19 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用