
附件1
城市区河道治理和引水济水工程任务表
	序号
	河流
	治理工程
	具体任务
	责任单位
	完成时限

	1
	涧河
	涧河同乐湖调蓄工程
	完成液压坝和坝址至铁路桥段滩地、岸坡整治绿化
	市水务局
	2014年12月

	2
	
	涧河同乐湖至王城湖段河道治理工程
	3.8公里治理，包括滩地、岸坡整治绿化完成治理
	
	2014年12月

	3
	瀍河
	瀍河朱樱湖工程
	完成橡胶坝和管理房建设
	
	2014年12月

	4
	
	瀍河市区段提升改造工程
	完成瀍河310国道桥至入洛河口市区段治污截污、清淤疏浚
	
	2014年12月

	5
	中州渠
	中州渠下游3.5公里治理工程
	完成中州渠瀍河买家街桥下游倒虹吸出口至洛常路公路桥下游100米处，总长3.5公里治理工程，包括渠道整治、两岸管理道路、管理房等配套设施建设
	
	2014年12月

	6
	
	“引洛济秦”工程
	5公里引水隧洞、明渠及暗涵工程建设
	
	2014年12月

	7
	
	“引黄入洛”工程
	穿越邙岭的20公里隧洞建设
	
	2014年12月


附表2

县城区河道治理、排污口截流和引水济水工程任务表

	序号
	治理工程
	具体任务
	责任单位
	完成时限

	1
	涧河新安段河道治理
	涧河老城十字街至函谷关段生态治理工程
	新安县政府
	2014年11月

	2
	
	涧河县城至新安县产业集聚区段河道整治任务
	
	2014年11月

	3
	洛河上游支流洛宁段河道治理
	寻峪河河道堤坝修筑、河道清淤整治工程
	洛宁县政府
	2014年11月

	4
	
	连昌河杨坡段河道堤坝修筑、河道清淤整治工程
	
	2014年11月

	5
	伊河伊川段河道治理
	河道沿岸垃圾清理任务
	伊川县政府
	2014年11月

	6
	引畛济涧工程
	完成供水隧洞线路30%工程量
	新安县政府
	2014年11月

	7
	伊河嵩县县城片区排污口截流
	县城片区工业和生活排污口截流进入市政管网
	嵩县政府
	2014年11月

	8
	伊河栾川县城片区排污口截流
	栾川县城关镇大南沟14个、小南沟3个生活污水排污口截流
	栾川县政府
	2014年11月

	9
	洛河洛宁县城废水排放企业排污口截流
	洛阳东汉禽业有限公司排污口截流进入市政管网
	洛宁县政府
	2014年11月

	
	
	洛宁县食品公司屠宰厂排污口截流进入市政管网
	
	2014年11月


附表3

城市区污水处理、中水回用及管网建设和污泥处置项目任务表

	序号
	项目名称
	工程内容
	责任单位
	完成时间

	1
	涧西污水处理厂
	提标升级改造工程通过验收，二期扩容改造项目完成前期手续办理并开工建设，中水回用量达到1200万吨/年
	市公用事业局
	2014年11月

	2
	瀍东污水处理厂
	提标升级改造工程通过验收，中水回用量达到1000万吨/年 
	
	

	3
	吉利区污水处理厂
	二期工程及管网及中水回用工程建成投运
	吉利区政府
	2014年11月

	4
	关林片区污水管网建设
	完成管网建设，污水收入污水处理厂
	洛阳市城乡一体化示范区管委会建设一局
	2014年11月

	5
	龙门片区污水管网建设
	完成管网建设，污水收入污水处理厂
	
	2014年11月

	6
	龙门园区污水排放系统建设
	完成伊东渠橡胶坝管理房处至伊东渠园区边界铺设污水管网2030米，伊西渠唐韵小区段污水管网铺设工程580米，完成对伊东渠龙门段的截污工作；污水收入污水处理厂
	龙门管委会
	2014年11月

	7
	中州渠瀍河以下片区管网改造
	完成花坛小区和花坛东路雨污分流管网建设 ，污水收入污水处理厂
	瀍河区政府
	2014年11月

	8
	杨文片区管网改造
	完成杨文片区振兴路污水管网建设，待汉宫路污水管网建成后将片区污水管网碰通后接入
	瀍河区政府
	2014年11月

	9
	洛阳市污泥处理厂
	完成328吨（干泥）/日改扩建工程建设
	市公用事业局
	2014年11月


附件4

县城（镇）污水处理、中水回用及管网建设项目任务表

	序号
	项目名称
	工程内容
	责任单位
	完成时限

	1
	孟津县城污水处理厂
	中水回用工程建成投运
	孟津县政府
	2014年11月

	2
	伊川县城污水处理厂
	中水回用工程建成投运
	伊川县政府
	2014年11月

	3
	洛宁县城污水处理厂
	1万吨/日污水处理工程、中水回用工程建成投运
	洛宁县政府
	2014年11月

	4
	伊川县第二污水处理厂
	3万吨/日污水处理工程建成投运
	伊川县政府
	2014年11月

	5
	宜阳县东城区污水处理厂（西庄）
	污水处理工程建成投运
	宜阳县政府
	2014年11月

	6
	新安县东区污水处理厂
	污水处理及管网工程建成投运
	新安县政府
	2014年11月

	7
	新安县铁门镇污水处理工程
	5000吨/日污水处理工程建成投运
	新安县政府
	2014年11月

	8
	偃师市顾县镇污水处理工程
	4000吨/日污水处理工程建成投运
	偃师市政府
	2014年11月

	9
	偃师市高龙镇污水处理工程
	7000吨/日污水处理工程建成投运
	偃师市政府
	2014年11月

	10
	偃师市翟镇污水处理工程
	1000吨/日污水处理工程及12公里管网工程建成投运
	偃师市政府
	2014年11月

	11
	孟津县送庄镇污水处理工程
	污水处理工程建成投运
	孟津县政府
	2014年11月

	12
	新安县石寺镇污水处理工程
	1万吨/日污水处理及5公里管网工程建成投运
	新安县政府
	2014年11月

	13
	新安县磁涧镇污水处理厂
	污水处理及管网工程建成投运
	新安县政府
	2014年11月

	14
	宜阳县三乡镇污水处理工程
	1万吨/日污水处理及13公里管网工程建成投运
	宜阳县政府
	2014年11月

	15
	宜阳县柳泉镇污水处理工程
	5000吨/日污水处理及30公里管网工程建成投运
	宜阳县政府
	2014年11月

	16
	嵩县旧县镇污水处理工程
	2000吨/日污水处理工程建成投运
	嵩县政府
	2014年11月

	17
	嵩县洁绿污水处理厂
	升级改造工程污水排放标准由一级B升一级A
	嵩县政府
	2014年11月

	18
	白马寺污水处理工程
	建成投运
	洛龙区政府
	2014年11月


附件5

产业集聚区污水处理厂建设任务表

	序号
	产业集聚区污水处理厂名称
	工程内容
	责任单位
	完成时限

	1
	伊滨产业集聚区污水处理厂（伊滨区污水处理厂）
	10万吨/日污水处理工程主体工程完工
	伊滨区管委会
	2014年11月

	2
	偃师市产业集聚区污水处理厂（偃师市第三污水处理厂）
	1万吨/日污水处理工程建成投运
	偃师县政府
	2014年11月

	3
	孟津县华阳产业集聚区污水处理厂（孟津县白鹤镇污水处理厂）
	1万吨/日污水处理工程建成投运
	孟津县政府
	2014年11月

	4
	新安县产业集聚区污水处理厂（新安县第二污水处理厂）
	3万吨/日污水处理及管网工程建成投运
	新安县政府
	2014年11月

	5
	伊川县产业集聚区污水处理厂
	4万吨/日污水处理及管网工程建成投运
	伊川县政府
	2014年11月

	6
	嵩县产业聚集区田湖园区污水处理厂
	3万吨/日污水处理及管网工程建成投运
	嵩县政府
	2014年11月

	7
	栾川县产业集聚区污水处理厂（栾川县第二污水处理厂）
	2万吨/日污水处理工程建成投运
	栾川县政府
	2014年11月

	8
	洛宁县产业聚集区南区污水处理厂（洛宁县第二污水处理厂）
	1.25万吨/日污水处理工程主体工程完工
	洛宁县政府
	2014年11月


附件6

“十二五”规划污染防治项目任务表

	序号
	治理企业
	治理内容
	责任单位
	完成时限

	1
	中信重工机械股份有限公司
	工业废水处理设施改建及中水回用工程建成并稳定运行
	涧西区政府
	2014年11月

	2
	汝阳县污水处理厂尾水处理
	尾水人工湿地净化工程及县城配套管网建成并投运
	汝阳县政府
	2014年11月

	3
	高龙大屯奶牛繁育场
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	偃师市政府
	2014年11月

	4
	偃师市翟镇田西奶牛小区
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	偃师市政府
	2014年11月

	5
	洛阳阿新奶业兴农养殖小区
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	孟津县政府
	2014年11月

	6
	洛阳金羽禽业有限公司
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	孟津县政府
	2014年11月

	7
	洛宁县南环路肉牛育肥场
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	洛宁县政府
	2014年11月

	8
	洛阳正弘畜牧专业合作社
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	洛宁县政府
	2014年11月

	9
	洛阳东汉禽业有限公司
	建设雨污分流、干清粪和粪污综合利用工程
	洛宁县政府
	2014年11月

	10
	冷水镇、三川镇、叫河乡污水处理工程
	各0.35万吨/日污水处理厂及配套管网建成投运
	栾川县政府
	2014年9月

	11
	冷水镇、三川镇、叫河乡垃圾处理工程
	各90吨/日垃圾处理设施建成投运
	
	2014年9月


附件7

工业企业废水深度治理任务表

	序号
	治理企业
	标准要求
	责任单位
	完成时限

	1
	南车洛阳机车有限公司
	废水提标治理，外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准
	瀍河区政府
	2014年11月

	2
	河南豫港龙泉铝业有限公司
	废水深度治理，外排废水达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）
	伊川县政府
	2014年11月

	3
	洛阳豫港龙泉铝业有限公司
	
	
	2014年11月

	4
	伊川豫港龙泉铝业有限公司
	
	
	2014年11月

	5
	洛阳龙泉天松碳素有限公司
	
	
	2014年11月

	6
	汝阳杜康酿酒有限公司
	扩建污水处理设施，外排废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)
	汝阳县政府
	2014年11月

	7
	偃师市长虹毛纺厂
	废水深度治理，外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
	偃师市政府
	2014年11月

	8
	偃师市三阳染织有限公司
	废水深度治理，外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
	
	2014年11月

	9
	偃师市鸿基针纺有限公司
	废水深度治理，外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
	
	2014年11月

	10
	偃师市巨星染化厂
	废水深度治理，外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
	
	2014年11月

	11
	偃师市昊科针纺科技有限公司
	废水深度治理，外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
	
	2014年11月

	12
	汝阳县鑫瑞纺织品有限公司
	废水提标治理，外排废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
	汝阳县政府
	2014年11月
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